19 марта 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Расходомер электромагнитный ФОФ, Реагентное отделение

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Якимов Анатолий Вячеславович, тел.: +73424213510 (1868), e-mail: yakimov@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Расходомер электромагнитный для ФОФ, Реагентное отделение

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | поз. FIR 5.1, FIR 5.3. В соответствии с 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ12. | 2.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | Поз. FIR 1.15; FIR 2.15; FIR 3.15; FIR 4.15, технические требования и комплектация в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ1.ОЛ6 | 4.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | Поз. FIRС 1.5; FIRС 2.5; FIRС 3.5; FIRС 4.5, технические требования и комплектация в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ1.ОЛ9 | 4.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | поз. FIR 1.30, FIR 2.30, FIR 3.30, FIR 4.30, FIR 1.31, FIR 2.31, FIR 3.31, FIR 4.31, FIR 1.33,FIR 2.33, FIR 3.33, FIR 4.33, FIR 1.36, FIR 2.36, FIR 3.36, FIR 4.36, FIR 1.39, FIR 2.39, FIR 3.39, FIR 4.39. В соответствии с 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ20. | 20.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ18. Поз. FIR 5.4, FIR 5.5, FIR 5.6, FIR 5.7. | 4.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ8. Поз. FIR 2.8. | 1.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | Расходомер поз. FIR 6.5. В соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ21. | 1.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | поз. FIR 5.7. В соответствии с 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ14. | 1.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ5. Поз. FIR 1-4.13, FIR1-4.16, FIR1-4.17, FIR1-4.21. | 16.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | AXW100, OPTIFLUX 2300 (в составе: первичный преобразователь OPTIFLUX 2000, исполнение фланцевое, DN80, IP66; конвертор IFC300C, компактного исполнения, Uп=24VDC, 4…20мА+HART), ЭМИС-МАГ 270 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АВК.ОЛ1. Поз. FTG-А.1, FTG-А.3. | 2.00 (шт) |
| Расходомер вихревой по ОЛ . | поз. А1. Расходомер-счетчик газа, напряжение питания 220VAC, выходной сигнал RS485, в составе: первичный преобразователь расхода 1 шт, вычислитель с дисплеем 1 шт. ИРВИС-РС4М или аналог в соответствии с 140505РД-17-1-АВС1.ОЛ5. | 1.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | в соответствии с140505РД-17-1-ВК1.ОЛ32 поз.10 | 2.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | поз. FIR 1.34, FIR 2.34, FIR 3.34, FIR 4.34. В соответствии с 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ22. | 4.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | AXW100, OPTIFLUX 2300 (в составе: первичный преобразователь OPTIFLUX 2000, исполнение фланцевое, DN125, IP66; конвертор IFC300C, компактного исполнения, Uп=24VDC, 4…20мА+HART), ЭМИС-МАГ 270 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АВК.ОЛ3. Поз. FTG-А.В3. | 1.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | Поз. FIR 1.20; FIR 2.20; FIR 3.20; FIR 4.20, технические требования и комплектация в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ1.ОЛ8 | 4.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | Поз. FIR 1.18; FIR 2.18; FIR 3.18; FIR 4.18, технические требования и комплектация в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ1.ОЛ7 | 4.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ9. Поз. FIR 2.9, FIR 2.10. | 2.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ10. Поз. поз. FIR 2.11. | 1.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | поз. FIR 1.32, FIR 2.32, FIR 3.32, FIR 4.32, FIR 1.35, FIR 2.35, FIR 3.35, FIR 4.35. В соответствии с 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ21. | 8.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | поз. FIR 5.5. В соответствии с 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ13. | 1.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ3. Поз. FIR 1-4.11. | 4.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | поз. FTG-НТ.59.60.007. Расходомер AXW(YOKOGAWA) или OPTIFLUX(Krohne) или аналог в соответствии с 140505РД-17-1-АТХ1.1.ОЛ9. | 1.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ4. Поз. FIR 1-4.12. | 4.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | AXW100, OPTIFLUX 2300 (в составе: первичный преобразователь OPTIFLUX 2000, исполнение фланцевое, DN32, IP66; конвертор IFC300C, компактного исполнения, Uп=24VDC, 4…20мА+HART), ЭМИС-МАГ 270 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АВК.ОЛ2. Поз. FTG-А.2, FTG-А.4. | 2.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | поз. FIR 1.37, FIR 2.37, FIR 3.37, FIR 4.37, FIR 1.38, FIR 2.38, FIR 3.38, FIR 4.38. В соответствии с 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ23. | 8.00 (шт) |
| Расходомер-счетчик ультразвуковой по ОЛ | поз.А2. Расходомер-счетчик ультразвуковой, напряжение питания 220VAC, выходной сигнал RS485, в составе: первичный преобразователь расхода 1 шт, вычислитель с дисплеем 1 шт. ИРВИС Ультра или аналог в соответствии с 140505РД-17-1-АВС1.ОЛ6. | 1.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | Расходомер поз. FIR 6.7, FIR 6.8, FIR 6.9, FIR 6.10, FIR 6.11. В соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ23. | 5.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | Трубопровод 1.2.1.6.160.пэ (поз. FIRС 10.12). Измерение расхода минерализованной воды в трубопроводе в соответствии с 140505РД-10-1-АТХ4.ОЛ10. | 1.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | в соответствии с140505РД-17-1-ВК1.ОЛ32 поз.12 | 2.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ14. Поз. поз. FIR 4.3, FIR 4.4. | 2.00 (шт) |
| Расходомер вихревой по ОЛ . | Вихревой расходомер-счётчик ИРВИС-РС4 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТМ.ОЛ3. Поз. А1 | 1.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | поз. FIR 1.28, FIR 2.28, FIR 3.28, FIR 4.28, FIR 1.29, FIR 2.29, FIR 3.29, FIR 4.29. В соответствии с 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ19. | 8.00 (шт) |
| Расходомер электромагнитный по ОЛ | в соответствии с140505РД-17-1-ВК1.ОЛ31 поз.8 | 1.00 (шт) |
| Расходомер ультразвуковой ИРВИС-Ультра-Пп16- DN 150-100-ВП-ГОТ | Поз. FIR2. Расходомер счетчик ультразвуковой: - ИРВИС-Ультра-Пп16-DN150-100-ВП-ГОТ (в т.ч. первичные преобразователи расхода, давления, температуры, блок интерфейса и питания, прямой участок после ПП с фланцем) - устройство подготовки потока Тр-У-Эндо-16-150 фирма Ирвис | 1.00 (шт) |
| Расходомер с осредняющей трубкой Rosemount 3051SFA 1G 420 Z S D F S 2 A1 C 0 T 3 1K 5 QC7 Q4 R77075 | Поз. FIRA1. Расходомер Rosemount 3051SFA 1G 420 Z S D F S 2 A1 C 0 T 3 1K 5 QC7 Q4 R77075 с осредняющей напорной трубкой Annubar ф. Emerson. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей

Срок поставки: Март 2025

Условия поставки: DDP РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.

Условия оплаты: 100 %  отсрочка платежа в течении 20 рабочих дней с момента поставки ТМЦ

Дополнительные условия и требования: При подготовке ТКП прошу руководствоваться каталогами продукции утвержденных производителей:

1.	«Endress+Hauser», Германия

2.	АО «ЭМИС», г.Челябинск

3.	АО «ПГ «Метран», г.Челябинск

4.	ПК «Геликон», Ленинградская область

5.	ООО «НПП КТМ», г.Красноярск

6.	ООО «КРОНЕ-Автоматика», Самарская область

.

ТКП на основе продукции иных производителей не рассматриваем.

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: В закупочную процедуру добавлены две позиции

Расходомер с осредняющей трубкой Rosemount 3051SFA 1G 420 Z S D F S 2 A1 C 0 T 3 1K 5 QC7 Q4 R77075

Расходомер ИРВИС-Ультра-Пп16- DN 150-100-ВП-ГОТ

Прошу направить ТКП на указанные позиции.

Это не запрос скидки, остальные позиции менять не нужно.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 04.12.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 24.03.2025 19:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.