24 марта 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лот 16 Арматура чугунная

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Михалева Екатерина Владимировна, тел.: +7 (952) 64-11-884, e-mail: mikhaleva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лот 16 Арматура чугунная

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Клапан обратный межфланцевый DN 50 PN 1.6 МПа ст.чугун КОФ, крепеж и прокладки, тип.01 исп.В кл.герм.А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ56 | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 65 PN 1.6 МПа чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ53 | 4.00 (шт) |
| Клапан регулирующий с электроприводом DN 65 PN 1.6 МПа ст.чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 01, исп. В, кл.герм.A | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ52 | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой двухходовой S.2281N.06 DN 25 PN 1.6 МПа латунь 1" внутренняя резьба сервопривод | Клапан ДвуххоДовой DN25, PN16, Т=120°С с вн.резьбой 1" с сервоприводом нормально закрытый, 220В, 50Гц. | 39.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 25 PN 1.6 МПа чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50 | 1.00 (шт) |
| Регулятор давления с приводом для пара . DN100 PN 1,6МПа чугун КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп. В | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ58 | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 25 PN 1.6 МПа чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50 | 1.00 (шт) |
| Клапан обратный межфланцевый DN 40 PN 1.6 МПа ст.чугун КОФ, крепеж и прокладки, тип.01 исп.В кл.герм.А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ56 | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 50 PN 1.6 МПа чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50 | 3.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50 | 3.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г. Березники, р-н Усольский, промышленная площадка Талицкий ГОК, з.у.№1

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в стоимость товара.

Условия оплаты: 100 % оплата в течение 20 рабочих дней по факту поставки

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 24.03.2025 14:45:00

Дата и время окончания подачи предложений: 28.03.2025 12:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.