27 марта 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Противопожарный инвентарь

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Пермякова Оксана Александровна, тел.: +7(912) 06 88 644, e-mail: permyakova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Противопожарный инвентарь

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Извещатель охранный ИО 102-20 | Извещатель охранный магнитоконтактный, металл, металлический гофрорукав с кабелем 0,5 м («Дежурный режим» менее 45мм, «ТреВога» не более 65мм) ИО 102-20 А2МК КомплектСтройСервис | 2.00 (шт) |
| Подставка для огнетушителя П-10 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Подставка для огнетушителя П-15 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Состав огнестойкий Огракс-ВВ | ТУ 5728-026-13267785-03 | 32.00 (кг) |
| Элемент дистанционного управления по ОЛ | Автоматика для откатных ворот (Ворота №2) (проектное решение выполнено на основе: привод BXV10AGF) ВКК-27-2020-001-СКУД.ОЛ5 ; Автоматика для откатных ворот (борота №1) (проектное решение выполнено на основе: привод BXV10AGF) ВКК-27-2020-001-СКУД.ОЛ4 | 2.00 (шт) |
| Ящик для песка 0.2 м3 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Извещатель пожарный Аврора-ТР | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10 10л | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Огнетушитель порошковый ОП-50 50кг | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Шкаф пожарный закрытый навесной ШПК-320 1300Х540Х230 | поз. ПК-1, ПК-2. ВО, цвет: красный RAL 3002, ГОСТ Р 51844-2009. Комплектация одного пожарного шкафа : Клапан пожарный DN50 PN 1,6 МПа латунный КПК-50-2,ГОСТ 53278-2009-1шт.; Рукав пожарный напорный прорезиненный из синтетических нитей РПК(В)-50-1,0-Ш, L-20 м ГОСТ 51049-2019-1шт.; Ствол пожарный ручной РС-50 (диаметр спрыска 13 мм) ГОСТ 9923-80-1шт.; Головка соединительная напорная рукавная ГР-50-1,6 ПМ У1 ГОСТ Р 53279-2009-2шт; Головка-заглушка ГЗ-50-1,6 ПМ У1 ГОСТ Р 53279-2009-1шт.; Головка соединительная напорная цапковая ГЦ-50-1,6 ГОСТ Р 53279-2009-1шт.; Огнетушитель-0ВП-8(з)-АВ-01 (УгПАВ) ГОСТ Р 51057-2001-2шт. | 2.00 (шт) |
| Шкаф пожарный закрытый навесной ШПК-320Н 540х1300х230 | поз. ПК-3- ПК-9. навесной с окном (НО), цвет: красный RAL 3002, ГОСТ Р 51844-2009. Комплектация одного пожарного шкафа : Клапан пожарный DN50 PN 1,6 МПа латунный КПК-50-2,ГОСТ 53278-2009-1шт.; Рукав пожарный напорный прорезиненный из синтетических нитей РПК(В)-50-1,0-Ш, L-20 м ГОСТ 51049-2019-1шт.; Ствол пожарный ручной РС-50 (диаметр спрыска 16 мм) ГОСТ 9923-80-1шт.; Головка соединительная напорная рукавная ГР-50-1,6 ПМ У1 ГОСТ Р 53279-2009-2шт; Головка-заглушка ГЗ-50-1,6 ПМ У1 ГОСТ Р 53279-2009-1шт.; Головка соединительная напорная цапковая ГЦ-50-1,6 ГОСТ Р 53279-2009-1шт.; Огнетушитель-0ВП-8(з)-АВ-01 (УгПАВ) ГОСТ Р 51057-2001-2шт. | 7.00 (шт) |
| Огнетушитель порошковый ОП-10 10л | в соответствии с документацией | 69.00 (шт) |
| Огнетушитель порошковый ОП-5 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Щит пожарный закрытого типа металлический ЩП-В в сборе (1200x700x300 мм, ящик для песка 0,5 м3: 1200x800x500 мм) | в соответствии с документацией | 1.00 (компл) |
| Огнетушитель порошковый ОП-8 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Подставка для огнетушителя П-20 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО «ВКК», Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: апрель-май 2025

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: В соответствии с документацией.

Дополнительные условия и требования: 1. Этап закупки – сбор ТКП, согласование материалов и технических характеристик.

2. Этап закупки - устранение замечаний к ТКП поставщиками

3. Этап закупки - переторжка, запрос скидок, уточнение цен (от 1 и более).

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 27.03.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 03.04.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 01.05.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 02.05.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.