28 марта 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Витраж (V-121000-OPER-1054, Елочка)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Мальцева Ольга Александровна, тел.: +79824749326, e-mail: maltseva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Витраж (V-121000-OPER-1054, Елочка)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Витраж в соответствии с проектом | Витраж В-1 разм. 3500(h)х5220. Алюминиевый "теплый" профиль, двухкамерный стеклопакет, заполнение - безопасное стекло ГОСТ 111-90, формула стекла подбирается из условия, что итоговое сопротивление теплопередачи витражной конструкции не менее 0,68. Стекла закаленные с двух сторон по 6мм. Формула заполнения: 6зак-10Ar-4И-10Ar-6зак. В составе витража В-1 предусмотреть открывающиеся створки с поворотно-откидным открыванием. Размер створок 1000х1200 мм (h), количество - 4 шт. (всего на два витража). Открывание витражей на схеме показано со стороны фасада. Цвет профиля - снаружи - RAL 7024, внутри - RAL 7024.; Витраж В-2 разм. 8720(h)х18000 (условно). Витраж, в комплекте с дверью распашной. Алюминиевый "теплый" профиль, двухкамерный стеклопакет, заполнение - безопасное стекло ГОСТ 111-90, формула стекла подбирается из условия, что итоговое сопротивление теплопередачи витражной конструкции не менее 0,68. Стекла закаленные с двух сторон по 6мм. Формула заполнения: 6зак-10Ar-4И-10Ar-6зак. В составе витражей В-2 предусмотреть остекленные двери двупольные распашные, с замком, с устройством самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен, оборудованный устройством экстренного открывания дверей "Антипаника" с нажимной ручкой по ГОСТ 31471-2011. Одна из створок не менее 900 мм, открывание наружу. Цвет профиля - снаружи - RAL 7024, внутри - RAL 7024.; Витраж В-3 разм. 3500(h)х9000. Витраж, в комплекте с дверью распашной. Алюминиевый "теплый" профиль, двухкамерный стеклопакет, заполнение - безопасное стекло ГОСТ 111-90, формула стекла подбирается из условия, что итоговое сопротивление теплопередачи витражной конструкции не менее 0,68. Стекла закаленные с двух сторон по 6мм. Формула заполнения: 6зак-10Ar-4И-10Ar-6зак. В составе витражей В-3 предусмотреть остекленные двери двупольные распашные, с замком, с устройством самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен, оборудованный устройством экстренного открывания дверей "Антипаника" с нажимной ручкой по ГОСТ 31471-2011. Одна из створок не менее 900 мм, открывание наружу. Открывание витражей на схеме показано со стороны фасада. Цвет профиля - снаружи - RAL 7024, внутри - RAL 7024. | 4.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО "ВКК" по адресу: Центр отдыха "Елочка", Российская Федерация, Пермский край, г.о. город Березники, с. Пыскор, тер. Центр отдыха Ёлочка, з/у 1.

Срок поставки: апрель-май 2025

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: Приоритет - по факту поставки товара в течение 20 рабочих дней (за партию товара)

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Изготовитель

2. Официальный представитель изготовителя (приложить подтверждающий документ).

Дополнительные условия и требования: 1. Этап закупки – сбор ТКП, согласование материалов и технических характеристик.

2. Этап закупки - устранение замечаний к ТКП поставщиками

3. Этап закупки - переторжка, запрос скидок, уточнение цен (от 1 и более).

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 28.03.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 06.04.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.