28 марта 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Двери противопожарные и двери металлические (РЭН и КС II кв)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Гераськина Надежда Николаевна, тел.: +7 8162 99 6581, e-mail: ngeraskina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Двери противопожарные и двери металлические (РЭН и КС II кв)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Блок дверной входной 860/960х2050 металлический одностворчатый с замком и фурнитурой | в соответствии с документацией | 1.00 (компл) |
| Блок дверной противопожарный утепленный левый однопольный 2100 х 900 мм ст. н/ж AISI304 EI30 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Ворота противопожарные распашные утепленные двупольные 2100 х 1600 мм ст. н/ж AISI304 EI30 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Блок дверной противопожарный утепленный левый однопольный 2100 х 1200 мм ст. н/ж AISI304 EI30 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Дверь противопожарная глухая однопольная ДПС 01 левая 2100 х 1000 мм стальная EIS60 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Дверь противопожарная двупольная правая, рабочая створка 800мм, с доводчиком, ручкой, замок "ключ/ключ", без наличника, размер по коробке, RAL 7035 2060 х 1260 мм стальная EI30 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Дверь противопожарная однопольная правая, с доводчиком, ручкой, замок "ключ/ключ", без наличника, размер по коробке, RAL 7035 1960 х 900 мм стальная EI30 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Дверь противопожарная внутренняя с порогом однопольная ДПВ 01 левая 2070 х 970 мм стальная EI60 толщина металла 2мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Блок дверной противопожарный по замерам металлический в комплекте (коробка,полотно,петли, замок, доводчик) | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Блок дверной ДСН А Оп Пр Прг Н Псп О строительный проем 2100(h)х900 по проекту | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Блок дверной противопожарный однопольный ДПМ-01/30М Пр с доводчиком ГОСТ Р 57327-2016 2070 х 1050 мм стальной EI 30 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Дверь противопожарная одностворчатая 2100 х 900 мм н/ж ст EI60 толщина металла 1,2мм | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Двери противопожарные 2-х дверные 2100 х 1500 мм нж ст EI60 толщина металла 1.5мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Дверь противопожарная герметичная типа ДОМ-01МГ-I-90 однопольная правая 2000 х 1000 мм стальная EI90 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Дверь противопожарная герметичная типа ДОМ-01МГ-I-90 однопольная левая 2000 х 1000 мм стальная EI90 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород

Срок поставки: Апрель-Май 2025 гг

Условия поставки: Доставка поставщика

Условия оплаты: Отсрочка платежа 10-30 дней

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 28.03.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 14.04.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: г. Великий Новгород, 14.04.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: г. Великий Новгород, 14.04.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.