31 марта 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 2231. Щиты распределительные  (б/о Аврора)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Крылов Александр Сергеевич, тел.: +7 8162 99-77-76, e-mail: krulov@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 2231. Щиты (Аврора)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Щит ПЭСПЗ (07881-ЭОЭМ) | ПЭСПЗ в сборе в соответствии с опросным листом | 1.00 (шт) |
| Щит ЩНО (07881-ЭО,ЭМ) | TITAN 5 Корпус металлический навесной ЩМП-60.50.25 (AISI 316) УХЛ1 IP66 IEK в составе: - автоматический выключатель ВА47-29 3Р С16А - 1шт. - автоматический выключатель ВА47-29-1 С10А - 4шт. - диф. выключатель АД14 4Р 10А -30mA - 1 шт. - диф. выключатель B06S 1P+NP C6 30мА - 3 шт. - переключатель ПК-1-102 32А 2P «0-1-2-3» pk-1-102-32 EKF - 1шт. - Реле управления : РЭК77/4 (ИЭК) + РРМ77/4 (ИЭК)- 1шт - Контакторы 11210 12А 230В АС-3 1НО ИЭК - 4шт - доп. контакт ПКБ-11, 1р+1з, ИЭК - 4шт - Фотореле ФР-7Н с фотодатчиком - 1шт. - шины в корпусе BD16085 - 2шт. - провод ПуВнг-LS-1x6- 3м. -сигнальная лампа красная ЛС-47М (красная) с лампочкой или светодиодом - 5шт -кнопка управления без фиксации SВ-7 - 1шт (СТОП -НЗ) -кнопка управления без фиксации SB-7 - 1шт (ПУСК-НО) -провод ПуВнг-LS-1x1.5- 15м -рейка монтажная типа DIN-рейка,L=400m - 2шт - универсальный витой жгут SPIRALITE O10мм (00923RL DKC) - 10м | 1.00 (шт) |
| Щит ИТП (07881-ЭОЭМ ) | В сборе: Шкаф ИТП TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-30.40.20, ШНК 2х11 L+PEN IEK , YND10-2-11-050, Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-12-Д-Ж IEK, автоматический выключатель B06S 1Р+1N С10А 30мА тип АС, Контроллер UH-6 230B'1C USYSTEMS | 1.00 (шт) |
| Щит ВРУ (07881-ЭО,ЭМ) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород, ПАО "Акрон"

(173012, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 37)

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами и за счет Поставщика до ПАО "АКРОН"

Условия оплаты: 100% - оплата в течение 30 к/дней после поставки Оборудования

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 31.03.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 04.04.2025 12:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 02.05.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 05.05.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.