РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж".

Место нахождения: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ.

Адрес электронной почты: info@drg.dol.ru

Контактное лицо: Абрамова Людмила Сергеевна, тел.: +7(48144)6-80-04, e-mail: abramova.l@drg.acron.ru.

Наименование закупки: Преобразователи измерительные Е854/8-Ц, ЭНИП-2

Предмет договора (лота): Преобразователи измерительные Е854/8-Ц, ЭНИП-2.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [18 19 01 00 00021] Преобразователь измерительный многофункциональный ЭНИП-2 [ед. измерения: шт] | Преобразователь измерительный многофункциональный ЭНИП-2 | 1.00 (шт) |
| [18 19 01 00 00023] Преобразователь измерительный Е854/8-Ц [ед. измерения: шт] | Преобразователь измерительный Е854/8-Ц | 1.00 (шт) |

Запрос: 
Преобразователь измерительный многофункциональный ЭНИП-2 Диапазон измерений преобразуемых входных сигналов,А: 0-5 Напряжение питания,В: 220 Диапазон изменений выходного аналогового сигнала,мА: 0-20 Преобразователь измерительный Е854/8-Ц Диапазон измерений преобразуемых входных сигналов,А: 5.0 Напряжение питания,В: 220 Класс точности: 0,5 Диапазон изменений выходного аналогового сигнала,мА: 4-20

Ответ: