2 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 2203.Муфта, Труба, Коробка.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Швец Елена Сергеевна, тел.: +79643124789, e-mail: eshvets@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 2203.Муфта, Труба, Коробка.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Муфта труба-коробка 6111-А20N М20х1.5 | Муфта труба-коробка д.20мм, IP66/IP67, М20х1,5, никелированная латунь 6111-А20N наружная резьба | 20.00 (шт) |
| Держатель с крышкой быстрой фиксации d.20 ст.оц. арт.6044-A20 | в соответствии с документацией | 980.00 (шт) |
| Труба гладкая жесткая стальная DN20 6008-20L3 | Труба жесткая оцинкованная-o20x1x3000 мм 6008-20-L3 - 370 шт. | 1100.00 (м) |
| Коробка ответвительная DKC 65300 IP66/IP67 | Коробка ответвительная алюминиевая окрашенная, IP66/IP67, RAL9006, 90х90х53мм 65300 ДКС | 44.00 (шт) |
| Труба гладкая жесткая стальная DN25 6008-25L3 | Труба жесткая оцинкованная-o25x1,2x3000 мм 6008-25L3 - 30 шт. | 90.00 (м) |
| Угол 90 (поворот) труба-труба н/ж ст DN 20 6013-20X | Поворот на 90° из оцинкованной стали, д.20х1мм (6013-20L) | 220.00 (шт) |
| Труба гладкая жесткая стальная DN32 6008-32L3 | Труба жесткая оцинкованная-o32x1,2x3000 мм 6008-32L3 - 8 шт. | 24.00 (м) |
| Муфта труба-труба 6110-25N | Муфта труба-труба д.25мм, IP66/IP67, никелированная латунь 6110-25N | 30.00 (шт) |
| Угол 90 (поворот) труба-труба н/ж ст DN25 6013-25L | Поворот на 90° из оцинкованной стали, д.25х1,2мм (6013-25L) | 50.00 (шт) |
| Муфта труба жесткая-металлорукав DKC 6117-25N d рукав/труба 20/25 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Муфта труба-труба 6110-32N | Муфта труба-труба д.32мм, IP66/IP67, никелированная латунь 6110-32N | 8.00 (шт) |
| Муфта труба-коробка 6111-А25N М25х1.5 | Муфта труба-коробка д.25мм, IP66/IP67, М25х1,5, никелированная латунь 6111-А25N наружная резьба | 5.00 (шт) |
| Муфта соединительная труба-труба 6110-20N | Муфта труба-труба д.20мм, IP66/IP67, никелированная латунь 6110-20N - 370 шт. | 370.00 (шт) |
| Муфта металлорукав-труба жесткая 6117-20N d рукав/труба 15/20 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Держатель для труб 6044-А25 d.25 ст оц . | в соответствии с документацией | 90.00 (шт) |
| Нагрузка электронная RIGOL DL3031 220В | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: прием ткп

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 01.04.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 02.04.2025 16:10:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 02.04.2025 16:10:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 02.04.2025 16:10:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.