3 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Трубы РР (возможны аналоги торговых марок)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Вербина Татьяна Геннадьевна, тел.: +7 342 4255180, e-mail: Verbina@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Трубы РР (возможна замена торговых марок, в соответствии с тех. характеристиками матерериалов)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Угольник PP-R SDR11 MF 45° d.32 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.50, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11050 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Труба PP-H d.160x14,6 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11160 | в соответствии с документацией | 10.00 (м) |
| Переходник для муфтовой сварки PP-R SDR11 d.75/50 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.90 DN 80 PN 1,6 МПа арт.IODB090 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Муфта переходная вн/вн PP-R SDR11 d.90х75 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.140 SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11140 | в соответствии с документацией | 17.00 (шт) |
| Фланец свободный ПП (PP-H) co стальным сердечником черный DN 160 PN 1,6 МПа арт.RODB160 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.160 PN10 арт.IGBM11160 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Фланец PN10 под бурт PP-R SDR11 d.75 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.160 PN10 арт.IGBM11160 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Тройник PP-H 90град. d.90 PN10 арт.ITBM11090 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Фланец PP-R SDR11 MF d.50 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х140 PN10 арт.IRBM11160140 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.110х6З PN10 арт.RBM11110063 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 75х6,8 | «Aquatherm blue pipe MF» | 170.00 (м) |
| Угольник PP-R SDR11 MF 45° d.75 | для муфтовой сварки | 2.00 (шт) |
| Тройник муфтовая сварка PP-R SDR11 d.90 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Седелка ПНД (зажимной хомут) ВР 160х1 1/4" | Седелка d160x11/4 ВР ПНД (компрессионная). Линия сушки 1. | 1.00 (шт) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.140 PN10 арт.IGBM11140 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Фланец PP-R SDR11 MF d.75 | в соответствии с документацией | 51.00 (шт) |
| Труба полипропиленовая PPRC SDR11 50х4,6 PN10 | TEBO | 0.30 (м) |
| Труба полипропиленовая PPRC SDR 11 20х1,9 PN 10 | ТЕВО | 9.00 (м) |
| Угольник PP-R SDR11 MF 45° d.63 | для муфтовой сварки | 4.00 (шт) |
| Седелка PP 505 140х1" арт. 1S50515D00F | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.50 DN 40 PN 1,6 МПа арт.IODB050 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Тройник PP-H 90град. d.160 PN10 арт.ITBM11160 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.225х160 PN10 арт.IRBM11225160 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба НПВХ d.110 | напорная, SDR26, ГОСТ 32412-2013 | 138.00 (м) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d225, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11225 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба PP-H d.110x10,0 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11110 | в соответствии с документацией | 10.00 (м) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.110х90 PN10 арт.IRBM11110090 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фланец PN10 под бурт PP-R SDR11 d.90 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Труба PP-H d.32x2,9 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11032 | в соответствии с документацией | 5.00 (м) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.225х160 PN10 арт.IRBM11225160 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба PP-H d.32x2,9 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11032 | в соответствии с документацией | 5.00 (м) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.32, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11032 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х140 PN10 арт.IRBM11160140 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фланец свободный ПП (PP-H) co стальным сердечником черный DN 160 PN 1,6 МПа арт.RODB160 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Труба полипропиленовая PPRC SDR 11 25х2,3 PN 10 | ТЕВО | 3.00 (м) |
| Тройник PP-H 90град. d.160 PN10 арт.ITBM11160 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х90 PN10 арт.IRBM11160090 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тройник PP-H 90град. d.20 PN10 | Тройник PP-H 90град. d.20 PN10 арт.ITBM11020. Линия сушки 2. | 2.00 (шт) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.160, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11160 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Тройник PP-H 90град. d.140 PN10 арт.ITBM11140 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Труба ПП d.50 L=1000 | для внутренней канализации. ГОСТ 32414-2013 | 25.00 (м) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.90 SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11090 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d. 90х75 PN10 | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.90х75 PN10 арт.IRBM11090075. Линия сушки 2. | 1.00 (шт) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.75х50 PN10 арт.RBM11075050 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х110 PN10 арт.IRBM11160110 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба PP-H d.50x4,6 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11050 | в соответствии с документацией | 10.00 (м) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 17.6-S8.3 d.90х50 PN6 арт.RBM17090050 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Труба PP-R SDR11 90х8,2 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | в соответствии с документацией | 1.40 (м) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.110х90 PN10 арт.IRBM11110090 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 40х3,7 | «Aquatherm blue pipe MF» | 4.00 (м) |
| Труба PP-H d.20x1,9 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11020 | в соответствии с документацией | 10.00 (м) |
| Фланец свободный ПП (PP-H) co стальным сердечником черный DN 225 PN 1 МПа арт.RODB225 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Угольник PP-R SDR11 MF 90° d.32 | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Фланец PP-R SDR11 MF d.32 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H SDR 11-S5 d.20 PN10 | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.20 SDR 11-S5, PN10 арт.IQBM11020. Линия сушки 1. | 2.00 (шт) |
| Переходник для муфтовой сварки PP-R SDR11 d.90/63 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба PP-H d.110x10,0 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11110 | в соответствии с документацией | 10.00 (м) |
| Угольник PP-R SDR11 MF 90° d.75 | для муфтовой сварки | 38.00 (шт) |
| Тройник PP-H 90град. d.20 PN10 | Тройник PP-H 90град. d.20 PN10 арт.ITBM11020. Линия сушки 1. | 2.00 (шт) |
| Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 63х5,8 | «Aquatherm blue pipe MF» | 25.00 (м) |
| Труба с раструбом ПП 110х2,7 ГОСТ 32414-2013 | SN2 | 22.00 (м) |
| Труба ПП d.32 | для внутренней канализации. ГОСТ 32414-2013 | 25.00 (м) |
| Муфта переходная вн/вн PP-R SDR11 d.75х40 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.140 PN10 арт.IGBM11140 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Труба PP-H d.20x1,9 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11020 | в соответствии с документацией | 10.00 (м) |
| Труба PP-H d.63x5,8 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11063 | в соответствии с документацией | 5.00 (м) |
| Фланец свободный ПП (PP-H) co стальным сердечником черный DN 225 PN 1 МПа арт.RODB225 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.20 DN 15 PN 1,6 МПа арт.IODB020 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Труба ПВХ 110х3,2 ГОСТ 32414-13 | для наружной канализации SN4 | 40.00 (м) |
| Труба PP-H d.90x8,2 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11090 | в соответствии с документацией | 15.00 (м) |
| Угольник PP-R SDR11 MF 90° d.90 | для муфтовой сварки | 30.00 (шт) |
| Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.63 DN 50 PN 1,6 МПа арт.IODB063 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Тройник PP-H 90град. d.110 PN10 арт.ITBM11110 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.50 PN10 арт.IGBM11050 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.110 DN 100 PN 1,6 МПа арт.IODB110 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х90 PN10 арт.IRBM11160090 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба PP-R SDR11 40х3,7 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | в соответствии с документацией | 3.80 (м) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.90 PN10 арт.IGBM11090 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Угольник PP-R SDR11 MF 90° d.63 | для муфтовой сварки | 8.00 (шт) |
| Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 50х4,6 | «Aquatherm blue pipe MF» | 0.50 (м) |
| Фланец PP-R SDR11 MF d.40 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Тройник муфтовая сварка PP-R SDR11 d.75 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.140 SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11140 | в соответствии с документацией | 17.00 (шт) |
| Труба PP-H d.75x6,8 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11075 | в соответствии с документацией | 5.00 (м) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.50, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11050 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.140 DN 125 PN 1,6 МПа арт.IODB140 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.90 DN 80 PN 1,6 МПа арт.IODB090 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Труба PP-H d.50x4,6 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11050 | в соответствии с документацией | 10.00 (м) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.90 SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11090 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.32 DN 25 PN 1,6 МПа арт.IODB032 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H SDR 11-S5 d.20 PN10 | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.20 SDR 11-S5, PN10 арт.IQBM11020. Линия сушки 2. | 2.00 (шт) |
| Труба PP-H d.160x14,6 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11160 | в соответствии с документацией | 10.00 (м) |
| Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.32 DN 25 PN 1,6 МПа арт.IODB032 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х110 PN10 арт.IRBM11160110 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.20 PN10 арт.IGBM11020 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Тройник PP-H 90град. d.75 PN10 арт.ITBM11075 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба полипропиленовая PPRC SDR 11 32х2,9 PN 10 | ТЕВО | 1.00 (м) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.32 PN10 арт.IGBM11032 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Труба с раструбом ПП 50х1,8 ГОСТ 32414-2013 | SN2 | 5.00 (м) |
| Труба ПП d.110 L=2000 | 110х2000, требуется 5 шт | 10.00 (м) |
| Труба НПВХ SN8 d.110 | толщина стенки 3,2 мм. ГОСТ 32413-2013 | 8.00 (м) |
| Угольник PP-R SDR11 MF 45° d.90 | для муфтовой сварки | 2.00 (шт) |
| Фланец PP-R SDR11 MF d.90 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Тройник PP-H 90град. d.75 PN10 арт.ITBM11075 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.160, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11160 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Угольник PP-R SDR11 60 град. d.40 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Седелка ПНД (зажимной хомут) ВР 160х1 1/4" | Седелка d160x11/4 ВР ПНД (компрессионная). Линия сушки 2. | 1.00 (шт) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.110, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11110 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Угольник PP-R SDR11 90 град. d.40 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.50 PN10 арт.IGBM11050 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Тройник муфтовая сварка PP-R SDR11 d.63 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.140х90 PN10 арт.IRBM11140090 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.110х6З PN10 арт.RBM11110063 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фланец PN10 под бурт PP-R SDR11 d.40 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Седелка PP 505 140х1" арт. 1S50515D00F | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Адаптер с наружной резьбой PP-H d.20x1/2" PN10 | Адаптер с наружной резьбой, РР-Н, d20х1/2, PN10 арт.IKBFM020012. Линия сушки 1. | 1.00 (шт) |
| Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 90х8,2 | «Aquatherm blue pipe MF» | 300.00 (м) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.32, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11032 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.90 PN10 арт.IGBM11090 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Труба PP-H d.140x12,7 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11140 | в соответствии с документацией | 30.00 (м) |
| Труба с раструбом ПП SN4 110х3,4 | ТУ 22.21.21-027-78546651-2021. | 6.00 (м) |
| Труба PP-H d.75x6,8 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11075 | в соответствии с документацией | 5.00 (м) |
| Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.63 DN 50 PN 1,6 МПа арт.IODB063 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Труба PP-H d.90x8,2 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11090 | в соответствии с документацией | 15.00 (м) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.90х63 PN10 арт.RBM11090063 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.110 DN 100 PN 1,6 МПа арт.IODB110 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Тройник PP-H 90град. d.140 PN10 арт.ITBM11140 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.110 PN10 арт.IGBM110110 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.63 PN10 арт.IGBM11063 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Тройник PP-R SDR11 d.90 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Угольник PP-R SDR11 90 град. d.75 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.140х90 PN10 арт.IRBM11140090 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Угольник PP-R SDR11 MF 45° d.40 | для муфтовой сварки | 6.00 (шт) |
| Тройник редукционный, муфтовая сварка PP-R SDR11 d.75/40/75 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Труба НПВХ SDR26 d.160 ГОСТ 32412-2013 | напорная | 107.00 (м) |
| Тройник PP-H 90град. d.90 PN10 арт.ITBM11090 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.50 DN 40 PN 1,6 МПа арт.IODB050 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.110 PN10 арт.IGBM110110 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 32х2,9 | «Aquatherm blue pipe MF» | 54.00 (м) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.63 PN10 арт.IGBM11063 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Труба НПВХ SN8 d.160 | толщина стенки 4,7 мм. ГОСТ 32413-2013 | 27.00 (м) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d225, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11225 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тройник муфтовая сварка PP-R SDR11 d.32 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба полипропиленовая PPRC SDR 6 20х3,4 PN 20 | ТЕВО | 9.00 (м) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.20 PN10 арт.IGBM11020 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Труба ПП d.110 L=2000 | для внутренней канализации. ГОСТ 32414-2013 | 105.00 (м) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 17.6-S8.3 d.90х50 PN6 арт.RBM17090050 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.63, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11063 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.63, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11063 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.140 DN 125 PN 1,6 МПа арт.IODB140 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Адаптер с наружной резьбой PP-H d.20x1/2" PN10 | Адаптер с наружной резьбой, РР-Н, d20х1/2, PN10 арт.IKBFM020012. Линия сушки 2. | 1.00 (шт) |
| Фланец PP-R SDR11 MF d.63 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.90х63 PN10 арт.RBM11090063 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.20 DN 15 PN 1,6 МПа арт.IODB020 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.32 PN10 арт.IGBM11032 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.110, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11110 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.75х50 PN10 арт.RBM11075050 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Тройник PP-H 90град. d.110 PN10 арт.ITBM11110 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Труба PP-H d.63x5,8 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11063 | в соответствии с документацией | 5.00 (м) |
| Труба PP-H d.140x12,7 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11140 | в соответствии с документацией | 30.00 (м) |
| Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d. 90х75 PN10 | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.90х75 PN10 арт.IRBM11090075. Линия сушки 1. | 1.00 (шт) |
| Труба PP-R SDR11 75х6,8 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | в соответствии с документацией | 2.84 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО «ВКК», Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (ориентировочно рядом пос. Железнодорожный)

Срок поставки: 2 квартал 2025

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: Приоритет - по факту поставки партии товара в течение 20 рабочих дней (за партию товара).

При предоплате более 1 млн. руб. требуется предоставление Банковской гарантии по форме Покупателя.

Квалификационные требования к поставщику услуг: Приложить документы качества (сертификаты, декларации). Каталоги (ссылки), тех.описание.

Дополнительные условия и требования: Рассматриваются трубы и фитинги любых торговых марок в соответствии с тех.характеристиками.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 03.04.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 07.04.2025 12:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: Татьяна Геннадьевна Вербина

Вед.специалист ОЗСиМ УМТО

АО «ВКК» | ул. Гагарина, д. 10 | 618419, г. Березники, Пермский край, Россия

Тел.: +7 (3424) 213 510 доб. 1844 |Email: Verbina@aovkk.ru

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.