8 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Установка газового пожаротушения

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Томенко Рената Айратовна, тел.: 8 (8162) 99-65-54, e-mail: RTomenko@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Установка газового пожаротушения

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Узел стыковочный к дымососу УС-1вп EI60 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Заглушка насадка испытательная с внутренней резьбой 1" ЛПТ ЗНИ-1" В | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Заглушка насадка испытательная с внутренней резьбой 1/2" ЛПТ ЗНИ-1/2" В | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Заглушка насадка испытательная с внутренней резьбой 1/2" ЛПТ ЗНИ-1/2" В | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Заглушка насадка испытательная с внутренней резьбой 3/4" ЛПТ ЗНИ-3/4" В | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Заглушка штуцера коллектора испытательная ЛПТ-2 ЗНШИ-68х2 В | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клапан КСИД - 1,0 -500 (Н) | Клапан сброса избытычного давления односторонний накладной 300 см2, 1000 Па. | 1.00 (шт) |
| Заглушка штуцера коллектора испытательная ЛПТ-2 ЗНШИ-68х2 В | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Клапан КСИД - 0,6 -1000 (Н) | Клапан сброса избытычного давления односторонний накладной 1000 см2, 600 Па. | 1.00 (шт) |
| Заглушка испытательная ЗНИ-1/2" Н | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Заглушка испытательная ЗНИ-1/2" Н | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Установка газового пожаротушения по ТЗ | модуль газового пожаротушения ЛПТ-2 МГП-55-180-50. Комплектация согласно листа 1 спецификации 33763-1001Е-ПТ1.СО. Поз. 1 - 21. | 2.00 (шт) |
| Установка газового пожаротушения по ТЗ | модуль газового пожаротушения ЛПТ-2 МГП-55-180-50, заправка 124,5 кг. Комплектация согласно листа 1 спецификации 33770-822-ПТ.СО. Поз. 1 - 15. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 08.04.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 15.04.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 17.04.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 18.04.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.