ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания".

Место нахождения: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10.

Адрес электронной почты: info@aovkk.ru

Контактное лицо: Вербина Татьяна Геннадьевна, тел.: +7 342 4255180, e-mail: Verbina@aovkk.ru.

Наименование закупки: Трубы РР (возможны аналоги торговых марок)

Предмет договора (лота): Трубы РР (возможна замена торговых марок, в соответствии с тех. характеристиками матерериалов).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [12 04 02 00 01361] Угольник PP-R SDR11 MF 45° d.32 [ед. измерения: шт] | Угольник PP-R SDR11 MF 45° d.32 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01477] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.50, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11050 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.50, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11050 | 9.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00576] Труба PP-H d.160x14,6 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11160 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.160x14,6 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11160 | 10.00 (м) |
| [12 04 02 00 01369] Переходник для муфтовой сварки PP-R SDR11 d.75/50 [ед. измерения: шт] | Переходник для муфтовой сварки PP-R SDR11 d.75/50 | 4.00 (шт) |
| [12 04 03 00 00098] Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.90 DN 80 PN 1,6 МПа арт.IODB090 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.90 DN 80 PN 1,6 МПа арт.IODB090 | 5.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01660] Муфта переходная вн/вн PP-R SDR11 d.90х75 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная вн/вн PP-R SDR11 d.90х75 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01470] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.140 SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11140 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.140 SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11140 | 17.00 (шт) |
| [12 04 03 00 00090] Фланец свободный ПП (PP-H) co стальным сердечником черный DN 160 PN 1,6 МПа арт.RODB160 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный ПП (PP-H) co стальным сердечником черный DN 160 PN 1,6 МПа арт.RODB160 | 8.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01506] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.160 PN10 арт.IGBM11160 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.160 PN10 арт.IGBM11160 | 5.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01665] Фланец PN10 под бурт PP-R SDR11 d.75 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 [ед. измерения: шт] | Фланец PN10 под бурт PP-R SDR11 d.75 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01506] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.160 PN10 арт.IGBM11160 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.160 PN10 арт.IGBM11160 | 5.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01484] Тройник PP-H 90град. d.90 PN10 арт.ITBM11090 [ед. измерения: шт] | Тройник PP-H 90град. d.90 PN10 арт.ITBM11090 | 5.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01379] Фланец PP-R SDR11 MF d.50 [ед. измерения: шт] | Фланец PP-R SDR11 MF d.50 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01504] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х140 PN10 арт.IRBM11160140 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х140 PN10 арт.IRBM11160140 | 1.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01496] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.110х6З PN10 арт.RBM11110063 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.110х6З PN10 арт.RBM11110063 | 1.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00495] Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 75х6,8 [ед. измерения: м] | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 75х6,8 | 170.00 (м) |
| [12 04 02 00 01366] Угольник PP-R SDR11 MF 45° d.75 [ед. измерения: шт] | Угольник PP-R SDR11 MF 45° d.75 | 2.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01374] Тройник муфтовая сварка PP-R SDR11 d.90 [ед. измерения: шт] | Тройник муфтовая сварка PP-R SDR11 d.90 | 1.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01666] Седелка ПНД (зажимной хомут) ВР 160х1 1/4" [ед. измерения: шт] | Седелка ПНД (зажимной хомут) ВР 160х1 1/4" | 1.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01488] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.140 PN10 арт.IGBM11140 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.140 PN10 арт.IGBM11140 | 14.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01378] Фланец PP-R SDR11 MF d.75 [ед. измерения: шт] | Фланец PP-R SDR11 MF d.75 | 51.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00746] Труба полипропиленовая PPRC SDR11 50х4,6 PN10 [ед. измерения: м] | Труба полипропиленовая PPRC SDR11 50х4,6 PN10 | 0.30 (м) |
| [12 04 01 00 00392] Труба полипропиленовая PPRC SDR 11 20х1,9 PN 10 [ед. измерения: м] | Труба полипропиленовая PPRC SDR 11 20х1,9 PN 10 | 9.00 (м) |
| [12 04 02 00 01365] Угольник PP-R SDR11 MF 45° d.63 [ед. измерения: шт] | Угольник PP-R SDR11 MF 45° d.63 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01467] Седелка PP 505 140х1" арт. 1S50515D00F [ед. измерения: шт] | Седелка PP 505 140х1" арт. 1S50515D00F | 2.00 (шт) |
| [12 04 03 00 00095] Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.50 DN 40 PN 1,6 МПа арт.IODB050 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.50 DN 40 PN 1,6 МПа арт.IODB050 | 9.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01479] Тройник PP-H 90град. d.160 PN10 арт.ITBM11160 [ед. измерения: шт] | Тройник PP-H 90град. d.160 PN10 арт.ITBM11160 | 2.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01501] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.225х160 PN10 арт.IRBM11225160 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.225х160 PN10 арт.IRBM11225160 | 1.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00004] Труба НПВХ d.110 [ед. измерения: м] | Труба НПВХ d.110 | 138.00 (м) |
| [12 04 02 00 01468] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d225, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11225 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d225, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11225 | 1.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00575] Труба PP-H d.110x10,0 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11110 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.110x10,0 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11110 | 10.00 (м) |
| [12 04 02 00 01497] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.110х90 PN10 арт.IRBM11110090 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.110х90 PN10 арт.IRBM11110090 | 1.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01664] Фланец PN10 под бурт PP-R SDR11 d.90 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 [ед. измерения: шт] | Фланец PN10 под бурт PP-R SDR11 d.90 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | 4.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00579] Труба PP-H d.32x2,9 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11032 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.32x2,9 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11032 | 5.00 (м) |
| [12 04 02 00 01501] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.225х160 PN10 арт.IRBM11225160 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.225х160 PN10 арт.IRBM11225160 | 1.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00579] Труба PP-H d.32x2,9 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11032 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.32x2,9 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11032 | 5.00 (м) |
| [12 04 02 00 01475] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.32, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11032 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.32, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11032 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01504] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х140 PN10 арт.IRBM11160140 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х140 PN10 арт.IRBM11160140 | 1.00 (шт) |
| [12 04 03 00 00090] Фланец свободный ПП (PP-H) co стальным сердечником черный DN 160 PN 1,6 МПа арт.RODB160 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный ПП (PP-H) co стальным сердечником черный DN 160 PN 1,6 МПа арт.RODB160 | 8.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00394] Труба полипропиленовая PPRC SDR 11 25х2,3 PN 10 [ед. измерения: м] | Труба полипропиленовая PPRC SDR 11 25х2,3 PN 10 | 3.00 (м) |
| [12 04 02 00 01479] Тройник PP-H 90град. d.160 PN10 арт.ITBM11160 [ед. измерения: шт] | Тройник PP-H 90град. d.160 PN10 арт.ITBM11160 | 2.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01499] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х90 PN10 арт.IRBM11160090 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х90 PN10 арт.IRBM11160090 | 1.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01670] Тройник PP-H 90град. d.20 PN10 [ед. измерения: шт] | Тройник PP-H 90град. d.20 PN10 | 2.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01469] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.160, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11160 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.160, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11160 | 8.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01478] Тройник PP-H 90град. d.140 PN10 арт.ITBM11140 [ед. измерения: шт] | Тройник PP-H 90град. d.140 PN10 арт.ITBM11140 | 5.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00179] Труба ПП d.50 L=1000 [ед. измерения: м] | Труба ПП d.50 L=1000 | 25.00 (м) |
| [12 04 02 00 01472] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.90 SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11090 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.90 SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11090 | 5.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01669] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d. 90х75 PN10 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d. 90х75 PN10 | 1.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01502] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.75х50 PN10 арт.RBM11075050 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.75х50 PN10 арт.RBM11075050 | 2.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01500] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х110 PN10 арт.IRBM11160110 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х110 PN10 арт.IRBM11160110 | 1.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00580] Труба PP-H d.50x4,6 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11050 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.50x4,6 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11050 | 10.00 (м) |
| [12 04 02 00 01503] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 17.6-S8.3 d.90х50 PN6 арт.RBM17090050 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 17.6-S8.3 d.90х50 PN6 арт.RBM17090050 | 3.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00749] Труба PP-R SDR11 90х8,2 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 [ед. измерения: м] | Труба PP-R SDR11 90х8,2 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | 1.40 (м) |
| [12 04 02 00 01497] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.110х90 PN10 арт.IRBM11110090 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.110х90 PN10 арт.IRBM11110090 | 1.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00492] Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 40х3,7 [ед. измерения: м] | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 40х3,7 | 4.00 (м) |
| [12 04 01 00 00578] Труба PP-H d.20x1,9 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11020 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.20x1,9 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11020 | 10.00 (м) |
| [12 04 03 00 00092] Фланец свободный ПП (PP-H) co стальным сердечником черный DN 225 PN 1 МПа арт.RODB225 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный ПП (PP-H) co стальным сердечником черный DN 225 PN 1 МПа арт.RODB225 | 1.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01360] Угольник PP-R SDR11 MF 90° d.32 [ед. измерения: шт] | Угольник PP-R SDR11 MF 90° d.32 | 11.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01376] Фланец PP-R SDR11 MF d.32 [ед. измерения: шт] | Фланец PP-R SDR11 MF d.32 | 12.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01668] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H SDR 11-S5 d.20 PN10 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H SDR 11-S5 d.20 PN10 | 2.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01370] Переходник для муфтовой сварки PP-R SDR11 d.90/63 [ед. измерения: шт] | Переходник для муфтовой сварки PP-R SDR11 d.90/63 | 1.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00575] Труба PP-H d.110x10,0 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11110 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.110x10,0 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11110 | 10.00 (м) |
| [12 04 02 00 01362] Угольник PP-R SDR11 MF 90° d.75 [ед. измерения: шт] | Угольник PP-R SDR11 MF 90° d.75 | 38.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01670] Тройник PP-H 90град. d.20 PN10 [ед. измерения: шт] | Тройник PP-H 90град. d.20 PN10 | 2.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00494] Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 63х5,8 [ед. измерения: м] | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 63х5,8 | 25.00 (м) |
| [12 04 01 00 00296] Труба с раструбом ПП 110х2,7 ГОСТ 32414-2013 [ед. измерения: м] | Труба с раструбом ПП 110х2,7 ГОСТ 32414-2013 | 22.00 (м) |
| [12 04 01 00 00502] Труба ПП d.32 [ед. измерения: м] | Труба ПП d.32 | 25.00 (м) |
| [12 04 02 00 01661] Муфта переходная вн/вн PP-R SDR11 d.75х40 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная вн/вн PP-R SDR11 d.75х40 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01488] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.140 PN10 арт.IGBM11140 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.140 PN10 арт.IGBM11140 | 14.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00578] Труба PP-H d.20x1,9 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11020 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.20x1,9 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11020 | 10.00 (м) |
| [12 04 01 00 00581] Труба PP-H d.63x5,8 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11063 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.63x5,8 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11063 | 5.00 (м) |
| [12 04 03 00 00092] Фланец свободный ПП (PP-H) co стальным сердечником черный DN 225 PN 1 МПа арт.RODB225 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный ПП (PP-H) co стальным сердечником черный DN 225 PN 1 МПа арт.RODB225 | 1.00 (шт) |
| [12 04 03 00 00093] Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.20 DN 15 PN 1,6 МПа арт.IODB020 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.20 DN 15 PN 1,6 МПа арт.IODB020 | 2.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00370] Труба ПВХ 110х3,2 ГОСТ 32414-13 [ед. измерения: м] | Труба ПВХ 110х3,2 ГОСТ 32414-13 | 40.00 (м) |
| [12 04 01 00 00583] Труба PP-H d.90x8,2 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11090 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.90x8,2 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11090 | 15.00 (м) |
| [12 04 02 00 01367] Угольник PP-R SDR11 MF 90° d.90 [ед. измерения: шт] | Угольник PP-R SDR11 MF 90° d.90 | 30.00 (шт) |
| [12 04 03 00 00096] Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.63 DN 50 PN 1,6 МПа арт.IODB063 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.63 DN 50 PN 1,6 МПа арт.IODB063 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01481] Тройник PP-H 90град. d.110 PN10 арт.ITBM11110 [ед. измерения: шт] | Тройник PP-H 90град. d.110 PN10 арт.ITBM11110 | 2.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01489] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.50 PN10 арт.IGBM11050 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.50 PN10 арт.IGBM11050 | 7.00 (шт) |
| [12 04 03 00 00099] Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.110 DN 100 PN 1,6 МПа арт.IODB110 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.110 DN 100 PN 1,6 МПа арт.IODB110 | 5.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01499] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х90 PN10 арт.IRBM11160090 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х90 PN10 арт.IRBM11160090 | 1.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00751] Труба PP-R SDR11 40х3,7 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 [ед. измерения: м] | Труба PP-R SDR11 40х3,7 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | 3.80 (м) |
| [12 04 02 00 01491] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.90 PN10 арт.IGBM11090 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.90 PN10 арт.IGBM11090 | 3.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01364] Угольник PP-R SDR11 MF 90° d.63 [ед. измерения: шт] | Угольник PP-R SDR11 MF 90° d.63 | 8.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00493] Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 50х4,6 [ед. измерения: м] | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 50х4,6 | 0.50 (м) |
| [12 04 02 00 01377] Фланец PP-R SDR11 MF d.40 [ед. измерения: шт] | Фланец PP-R SDR11 MF d.40 | 12.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01372] Тройник муфтовая сварка PP-R SDR11 d.75 [ед. измерения: шт] | Тройник муфтовая сварка PP-R SDR11 d.75 | 8.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01470] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.140 SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11140 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.140 SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11140 | 17.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00582] Труба PP-H d.75x6,8 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11075 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.75x6,8 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11075 | 5.00 (м) |
| [12 04 02 00 01477] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.50, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11050 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.50, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11050 | 9.00 (шт) |
| [12 04 03 00 00091] Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.140 DN 125 PN 1,6 МПа арт.IODB140 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.140 DN 125 PN 1,6 МПа арт.IODB140 | 15.00 (шт) |
| [12 04 03 00 00098] Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.90 DN 80 PN 1,6 МПа арт.IODB090 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.90 DN 80 PN 1,6 МПа арт.IODB090 | 5.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00580] Труба PP-H d.50x4,6 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11050 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.50x4,6 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11050 | 10.00 (м) |
| [12 04 02 00 01472] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.90 SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11090 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.90 SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11090 | 5.00 (шт) |
| [12 04 03 00 00094] Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.32 DN 25 PN 1,6 МПа арт.IODB032 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.32 DN 25 PN 1,6 МПа арт.IODB032 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01668] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H SDR 11-S5 d.20 PN10 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H SDR 11-S5 d.20 PN10 | 2.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00576] Труба PP-H d.160x14,6 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11160 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.160x14,6 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11160 | 10.00 (м) |
| [12 04 03 00 00094] Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.32 DN 25 PN 1,6 МПа арт.IODB032 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.32 DN 25 PN 1,6 МПа арт.IODB032 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01500] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х110 PN10 арт.IRBM11160110 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.160х110 PN10 арт.IRBM11160110 | 1.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01492] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.20 PN10 арт.IGBM11020 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.20 PN10 арт.IGBM11020 | 8.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01483] Тройник PP-H 90град. d.75 PN10 арт.ITBM11075 [ед. измерения: шт] | Тройник PP-H 90град. d.75 PN10 арт.ITBM11075 | 1.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00393] Труба полипропиленовая PPRC SDR 11 32х2,9 PN 10 [ед. измерения: м] | Труба полипропиленовая PPRC SDR 11 32х2,9 PN 10 | 1.00 (м) |
| [12 04 02 00 01493] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.32 PN10 арт.IGBM11032 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.32 PN10 арт.IGBM11032 | 3.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00295] Труба с раструбом ПП 50х1,8 ГОСТ 32414-2013 [ед. измерения: м] | Труба с раструбом ПП 50х1,8 ГОСТ 32414-2013 | 5.00 (м) |
| [12 04 01 00 00176] Труба ПП d.110 L=2000 [ед. измерения: м] | Труба ПП d.110 L=2000 | 10.00 (м) |
| [12 04 01 00 00571] Труба НПВХ SN8 d.110 [ед. измерения: м] | Труба НПВХ SN8 d.110 | 8.00 (м) |
| [12 04 02 00 01368] Угольник PP-R SDR11 MF 45° d.90 [ед. измерения: шт] | Угольник PP-R SDR11 MF 45° d.90 | 2.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01381] Фланец PP-R SDR11 MF d.90 [ед. измерения: шт] | Фланец PP-R SDR11 MF d.90 | 14.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01483] Тройник PP-H 90град. d.75 PN10 арт.ITBM11075 [ед. измерения: шт] | Тройник PP-H 90град. d.75 PN10 арт.ITBM11075 | 1.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01469] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.160, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11160 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.160, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11160 | 8.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01659] Угольник PP-R SDR11 60 град. d.40 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 [ед. измерения: шт] | Угольник PP-R SDR11 60 град. d.40 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01666] Седелка ПНД (зажимной хомут) ВР 160х1 1/4" [ед. измерения: шт] | Седелка ПНД (зажимной хомут) ВР 160х1 1/4" | 1.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01471] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.110, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11110 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.110, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11110 | 5.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01658] Угольник PP-R SDR11 90 град. d.40 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 [ед. измерения: шт] | Угольник PP-R SDR11 90 град. d.40 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01489] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.50 PN10 арт.IGBM11050 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.50 PN10 арт.IGBM11050 | 7.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01375] Тройник муфтовая сварка PP-R SDR11 d.63 [ед. измерения: шт] | Тройник муфтовая сварка PP-R SDR11 d.63 | 3.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01498] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.140х90 PN10 арт.IRBM11140090 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.140х90 PN10 арт.IRBM11140090 | 5.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01496] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.110х6З PN10 арт.RBM11110063 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.110х6З PN10 арт.RBM11110063 | 1.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01663] Фланец PN10 под бурт PP-R SDR11 d.40 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 [ед. измерения: шт] | Фланец PN10 под бурт PP-R SDR11 d.40 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01467] Седелка PP 505 140х1" арт. 1S50515D00F [ед. измерения: шт] | Седелка PP 505 140х1" арт. 1S50515D00F | 2.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01667] Адаптер с наружной резьбой PP-H d.20x1/2" PN10 [ед. измерения: шт] | Адаптер с наружной резьбой PP-H d.20x1/2" PN10 | 1.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00496] Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 90х8,2 [ед. измерения: м] | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 90х8,2 | 300.00 (м) |
| [12 04 02 00 01475] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.32, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11032 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.32, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11032 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01491] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.90 PN10 арт.IGBM11090 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.90 PN10 арт.IGBM11090 | 3.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00577] Труба PP-H d.140x12,7 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11140 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.140x12,7 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11140 | 30.00 (м) |
| [12 04 01 00 00747] Труба с раструбом ПП SN4 110х3,4 [ед. измерения: м] | Труба с раструбом ПП SN4 110х3,4 | 6.00 (м) |
| [12 04 01 00 00582] Труба PP-H d.75x6,8 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11075 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.75x6,8 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11075 | 5.00 (м) |
| [12 04 03 00 00096] Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.63 DN 50 PN 1,6 МПа арт.IODB063 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.63 DN 50 PN 1,6 МПа арт.IODB063 | 4.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00583] Труба PP-H d.90x8,2 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11090 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.90x8,2 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11090 | 15.00 (м) |
| [12 04 02 00 01505] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.90х63 PN10 арт.RBM11090063 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.90х63 PN10 арт.RBM11090063 | 3.00 (шт) |
| [12 04 03 00 00099] Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.110 DN 100 PN 1,6 МПа арт.IODB110 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.110 DN 100 PN 1,6 МПа арт.IODB110 | 5.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01478] Тройник PP-H 90град. d.140 PN10 арт.ITBM11140 [ед. измерения: шт] | Тройник PP-H 90град. d.140 PN10 арт.ITBM11140 | 5.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01487] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.110 PN10 арт.IGBM110110 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.110 PN10 арт.IGBM110110 | 9.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01490] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.63 PN10 арт.IGBM11063 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.63 PN10 арт.IGBM11063 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01662] Тройник PP-R SDR11 d.90 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 [ед. измерения: шт] | Тройник PP-R SDR11 d.90 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01657] Угольник PP-R SDR11 90 град. d.75 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 [ед. измерения: шт] | Угольник PP-R SDR11 90 град. d.75 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01498] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.140х90 PN10 арт.IRBM11140090 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.140х90 PN10 арт.IRBM11140090 | 5.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01363] Угольник PP-R SDR11 MF 45° d.40 [ед. измерения: шт] | Угольник PP-R SDR11 MF 45° d.40 | 6.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01371] Тройник редукционный, муфтовая сварка PP-R SDR11 d.75/40/75 [ед. измерения: шт] | Тройник редукционный, муфтовая сварка PP-R SDR11 d.75/40/75 | 7.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00503] Труба НПВХ SDR26 d.160 ГОСТ 32412-2013 [ед. измерения: м] | Труба НПВХ SDR26 d.160 ГОСТ 32412-2013 | 107.00 (м) |
| [12 04 02 00 01484] Тройник PP-H 90град. d.90 PN10 арт.ITBM11090 [ед. измерения: шт] | Тройник PP-H 90град. d.90 PN10 арт.ITBM11090 | 5.00 (шт) |
| [12 04 03 00 00095] Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.50 DN 40 PN 1,6 МПа арт.IODB050 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.50 DN 40 PN 1,6 МПа арт.IODB050 | 9.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01487] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.110 PN10 арт.IGBM110110 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.110 PN10 арт.IGBM110110 | 9.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00491] Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 32х2,9 [ед. измерения: м] | Труба полипропиленовая PP-R SDR11 MF 32х2,9 | 54.00 (м) |
| [12 04 02 00 01490] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.63 PN10 арт.IGBM11063 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.63 PN10 арт.IGBM11063 | 4.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00570] Труба НПВХ SN8 d.160 [ед. измерения: м] | Труба НПВХ SN8 d.160 | 27.00 (м) |
| [12 04 02 00 01468] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d225, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11225 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d225, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11225 | 1.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01373] Тройник муфтовая сварка PP-R SDR11 d.32 [ед. измерения: шт] | Тройник муфтовая сварка PP-R SDR11 d.32 | 1.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00397] Труба полипропиленовая PPRC SDR 6 20х3,4 PN 20 [ед. измерения: м] | Труба полипропиленовая PPRC SDR 6 20х3,4 PN 20 | 9.00 (м) |
| [12 04 02 00 01492] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.20 PN10 арт.IGBM11020 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.20 PN10 арт.IGBM11020 | 8.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00176] Труба ПП d.110 L=2000 [ед. измерения: м] | Труба ПП d.110 L=2000 | 105.00 (м) |
| [12 04 02 00 01503] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 17.6-S8.3 d.90х50 PN6 арт.RBM17090050 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 17.6-S8.3 d.90х50 PN6 арт.RBM17090050 | 3.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01473] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.63, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11063 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.63, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11063 | 4.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01473] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.63, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11063 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.63, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11063 | 4.00 (шт) |
| [12 04 03 00 00091] Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.140 DN 125 PN 1,6 МПа арт.IODB140 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.140 DN 125 PN 1,6 МПа арт.IODB140 | 15.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01667] Адаптер с наружной резьбой PP-H d.20x1/2" PN10 [ед. измерения: шт] | Адаптер с наружной резьбой PP-H d.20x1/2" PN10 | 1.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01380] Фланец PP-R SDR11 MF d.63 [ед. измерения: шт] | Фланец PP-R SDR11 MF d.63 | 15.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01505] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.90х63 PN10 арт.RBM11090063 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.90х63 PN10 арт.RBM11090063 | 3.00 (шт) |
| [12 04 03 00 00093] Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.20 DN 15 PN 1,6 МПа арт.IODB020 [ед. измерения: шт] | Фланец свободный PP-H co стальным сердечником PP/FRP, d.20 DN 15 PN 1,6 МПа арт.IODB020 | 2.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01493] Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.32 PN10 арт.IGBM11032 [ед. измерения: шт] | Отвод PP-H для стыковой сварки SDR 11- S5 90град. d.32 PN10 арт.IGBM11032 | 3.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01471] Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.110, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11110 [ед. измерения: шт] | Бурт для стыков сварки под фланец ODB PP-H d.110, SDR 11-S5, PN10 арт.QBM11110 | 5.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01502] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.75х50 PN10 арт.RBM11075050 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d.75х50 PN10 арт.RBM11075050 | 2.00 (шт) |
| [12 04 02 00 01481] Тройник PP-H 90град. d.110 PN10 арт.ITBM11110 [ед. измерения: шт] | Тройник PP-H 90град. d.110 PN10 арт.ITBM11110 | 2.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00581] Труба PP-H d.63x5,8 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11063 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.63x5,8 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11063 | 5.00 (м) |
| [12 04 01 00 00577] Труба PP-H d.140x12,7 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11140 [ед. измерения: м] | Труба PP-H d.140x12,7 PN10, гладкая 5м арт.IPIPEM11140 | 30.00 (м) |
| [12 04 02 00 01669] Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d. 90х75 PN10 [ед. измерения: шт] | Муфта переходная для стыковой сварки PP-H SDR 11-S5 d. 90х75 PN10 | 1.00 (шт) |
| [12 04 01 00 00750] Труба PP-R SDR11 75х6,8 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 [ед. измерения: м] | Труба PP-R SDR11 75х6,8 класс 4/ 1,0 МПа ГОСТ 32415-2013 | 2.84 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО «ВКК», Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (ориентировочно рядом пос. Железнодорожный)

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 9 апреля 2025 года в 07:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 10 апреля 2025 года в 14:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.