9 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электромонтажные изделия

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Абрамова Людмила Сергеевна, тел.: +7(48144)6-80-04, e-mail: abramova.l@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электромонтажные изделия

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Вилка кабельная DIS2133237 (3P+E+N) 32A 400B, Наличие заземления: с заземлением, IP44, DIS2133237 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Металлорукав МРПИ нг (Inox) 20мм | в соответствии с документацией | 2.00 (м) |
| Розетка настенная DIS5133257 ( 3P+N+E) 32A IP44 с заземлением 250В Кол-во мест: 1м Производитель: DKC Количество силовых полюсов: 3P+N+E | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Клемма соединительная 222-413 0,08-2,5мм2, с рыч.зажимом WAGO | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Выключатель Этюд BA10-042C 10A 2клав. Schneider Electric, серый 220В IP44 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Хомут Р6.6 2,6х160 25206 DKC белый самозатухающий | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Хомут Р6.6 3,5х200 арт.2514CV0 DKC белый самозатухающий | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Коробка распределительная IMT35091 IP55 Schneider Electric Размер,мм: 100x100x50 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Наконечник кабельный НШВИ 1,0-8 медный луженый | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Проводник заземляющий П-300 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Зажим тросовый К 676 | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Муфта натяжная К805 У3 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Клипсы для гофры d 25 ПВХ | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Клипсы для гофры d 32 ПВХ | в соответствии с документацией | 150.00 (шт) |
| Крюк монтажный CF 16 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Выключатель Этюд ВА10-041В 16A 1клав. Schneider Electric 250В IP44 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Розетка настенная DIS1376407 ( 2Р+Е) 16A IP66 с заземлением 250В 1м DKC Количество силовых полюсов: 2Р+Е | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Металлорукав РЗ-ЦП 38мм ПВХ | в соответствии с документацией | 20.00 (м) |
| Муфта натяжная К 804 У3 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Хомут Х89 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: склад ПАО Дорогобуж

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: доставку включить в стоимость

Условия оплаты: 100% по факту поставки

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 09.04.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 14.04.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 14.04.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 14.04.2025 11:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.