10 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лот 2373 Коробки, Переключатели, Разъемы, Вводы кабельные  аммиак и НАМ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Колесова Надежда Сергеевна, тел.: +7 816 299 64-97, e-mail: n_kolesova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лот 2373 Коробки, Переключатели, Разъемы, Вводы кабельные  аммиак и НАМ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Переключатель взрывозащищенный ППГ-1325-380АС/2КНВТВ3МGHK/P 25A 1клав. | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Ввод кабельный ВК-Н-ВЭЛ-2БМ-М63-Exd В 1.5 ExdIIU | взрывозащищенный, для кабеля ВБВнг(А)-6, сеч. 3х70 мм2, присоединительная резьба М63х1,5 (ВЭЛАН). | 3.00 (шт) |
| Выключатель пакетный EFSC-23 3P, Iн=16А, 1ExdIICT5/T6GbX | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Разъем взрывозащищенный РГМЕ-16-415-4 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Разъем взрывозащищенный РГМЕ-16-250-2 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Коробка клеммная FSB11510 IP 55 | с кабельными вводами и клеммниками, IP55, 100х100х50, 5р, 450V, 20А, 10мм кв. | 30.00 (шт) |
| Коробка распределительная FSB11404 IP 55 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: За счет Поставщика на склад Покупателя

Условия оплаты: 100% после поставки в течение 30 рабочих дней

Дополнительные условия и требования: Если не можете предложить какую-либо из позиций - просто не заполняйте ничего, 0 ставить не нужно.

В поле "Техническое предложение" прописывать полное наименование с описанием для согласования с заказчиком.

Графу "Предлагаемое количество" заполняем только в случае присутствия кратности поставки и указываем там кратность.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 10.04.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 15.04.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 15.05.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 16.05.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.