10 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель ВВГнг(А) ,Кабель КВВГнг(А), Кабель витая пара F/UTP Cat6   (149000-697)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Власова Екатерина Эдуардовна, тел.: 8(912) 880 46 69, e-mail: Vlasova.e@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель ВВГнг(А), Кабель витая пара F/UTP Cat6   (149000-697)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 | ГОСТ 31996-2012. | 120.00 (м) |
| Кабель КГВВнг(А)-LS 5 x 35 -1000 В | ГОСТ 31996-2012. | 410.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -1 | ГОСТ 31996-2012. | 355.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х10 -1 | ГОСТ 31996-2012. | 70.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -1 | ГОСТ 31996-2012. | 210.00 (м) |
| Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4 x 10 -1000 В | ГОСТ 22483 | 270.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -1 | ГОСТ 31996-2012. | 90.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -1 | ГОСТ 31996-2012. | 95.00 (м) |
| Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH LC1-C604-327-T-P-R | в соответствии с документацией | 1650.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -1 | ГОСТ 31996-2012. | 345.00 (м) |
| Кабель КГВВнг(А)-LS 5 х25 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 985.00 (м) |
| Кабель монтажный парной скрутки КПСГТЭТнг(А)-НF 1x2 x0.75 | в соответствии с документацией | 230.00 (м) |
| Кабель витая пара F/UTP 4х2х23AWG solid LSLTx нг(А)-LSLTx зеленый арт.LC1-C604-322 кат.6 | Витая пара F/UTP кат.6 4х2х23AWG solid LSLTx нг(А)-LSLTx зеленый (305м) медный однопроволочный с центральным разделителем, для групповой прокладки, LC1-C604-322 | 463.00 (м) |
| Кабель КВВГнг-LS 4 x 1 | ГОСТ 26411-85. | 435.00 (м) |
| Кабель КГВВнг(А)-LS 5 x 10 | 1кВ,ГОСТ 31996-2012 | 270.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 135.00 (м) |
| Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4 x 25 -1000 В | ГОСТ 22483 | 140.00 (м) |
| Кабель КГтп 4 x 4 | ГОСТ 24334-80 | 90.00 (м) |
| Кабель КГВВнг(А)-LS 5 x 2.5 -1000 В | ГОСТ 31996-2012. | 395.00 (м) |
| Кабель КВВГнг-LS 7 x 1 | ГОСТ 26411-85 | 135.00 (м) |
| Кабель для подключения внешнего батарейного модуля EATON EBMCBL96T . | Батарейный кабель EATON 2,0m, EBMCBL96T Eaton | 0.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Город Березники, тер.Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: Апрель-май 2025

Условия поставки: Стоимость доставки включить в стоимость материалов

Условия оплаты: По факту поставки в течение 20 рабочих дней

Дополнительные условия и требования: В разделе "техническое предложение поставщика" необходимо указывать полную информацию о товаре: наименование, размер, ГОСТ/ТУ  и иные характеристики, позволяющие провести сравнительный анализ позиции с запросом. В разделе "Производитель" указывать завод-изготовитель

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 10.04.2025 14:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 15.04.2025 11:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.