11 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электрика и эл.оборудование для АО "СЗФК"

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Почтовый адрес Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Адрес электронной почты Организатора: gok@szfk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Толстокоров Сергей Владимирович, тел.: 88155527100-7013, e-mail: TolstokorovSV@szfk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электрика и эл.оборудование для АО "СЗФК"

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Провод ПВС 2 x 2.5 | ГОСТ 7399-97; ГОСТ 7399-97; ГОСТ 7399-97 | 19.50 (м) |
| Удлинитель КГ- 2х2,5+1х1(1,5) 3 розетки с каучуковым покрытием х30м | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Провод ПуГВ 1 х 1.5 | серый по ГОСТ 31947-2012 | 20.00 (м) |
| Провод ПуГВ 1 х 1.5 коричневый | ГОСТ 31947-2012 | 20.00 (м) |
| Провод ПуГВ 1 х 2.5 | синий по ГОСТ 31947-2012; ГОСТ 31947-2012, коричневый | 60.00 (м) |
| Удлинитель на катушке 4 х50м | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Зажим ответвительный прессуемый ОА-150-2 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Клемма электропроводки изолированных 11 типоразмеров JTC2028 (в боксе; 551шт.) | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Зажим ответвительный прессуемый ОА-185-2 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Клемма для распр.коробок с 4 жилами 2273-244 0,5-2,5мм2 | в соответствии с документацией | 1000.00 (шт) |
| Розетка ОП Прима 16A IP20 с заземлением | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Гильза ГМЛ-25-8 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Хомут Р6.6 3,5х200 арт.25214CV0 | самозатухающий, белый, требуется 1 уп.; 2 упак. | 300.00 (шт) |
| Наконечник кабельный ТМЛ 25-10-8 медный луженый | 25-10-8-УХЛ3 ГОСТ 7386-80. | 4.00 (шт) |
| Клемма для распр.коробок с 4 жилами 2273-204 0,5-2,5мм2 | в соответствии с документацией | 1000.00 (шт) |
| Клемма для распр.коробок с 3 жилами 773-173 2,5-6,0мм2 | в соответствии с документацией | 500.00 (шт) |
| Клемма соединительная 222-413 0,08-2,5мм2 | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Электрощетка К1-3 20х 32х 64 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Шина алюминиевая АД31т 100х10 | в соответствии с документацией | 40.00 (м) |
| Розетка для реле RXZE2M114M | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Удлинитель BURO BU-PS3.3/W 3 х3м | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Муфта тройниковая МТ-1-40А-220В УХЛ5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель Этюд ВС10-005В 10A 1клав. | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Клемма с винтовым зажимом UT4 -QUATTRO-MT (3064043) 4 | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Стяжка стальная СКС-П (304) 12х400 | в соответствии с документацией | 1000.00 (шт) |
| Муфта концевая 3ПКВТп-10-35/50 (Б) | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Удлинитель УХз16-003 3 х50м | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Муфта концевая 3ПКВТп 10-70/120-Б нг-LS | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 20Вт 4000 К 230В Е27 | в соответствии с документацией | 300.00 (шт) |
| Вилка прямая 4140 IP20 2 16A 250B | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Модель выключателя МВ-3 Экра | в соответствии с документацией | 1.00 (компл) |
| Головка кнопки аварийной остановки ZB5AS944 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Комплект предохранителей ESKA 6,3х32 0,315 - 10А арт.632800 | в соответствии с документацией | 2.00 (компл) |
| Кнопка управления XB5AA42 цвет красный | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Наконечник кабельный ТМЛ 70-10-13 медный луженый | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Вилка кабельная 023 2P+E 32A 220B | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Наконечник кабельный ТМЛ 25-6-7 медный луженый | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Вилка электрическая Makel / арт. 10002 2 16A 250B | в соответствии с документацией | 300.00 (шт) |
| Фильтр сетевой UNIVersal 6 х5м арт.967U-3005 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Модуль контроля питания RS1-X 3RV1011-0JA10 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Клемма проходная AWG 28-12 2,5 | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Розетка накладная WL15-02-01 16A IP20 с заземлением | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Выключатель AtlasDesign ATN540111 10A 1клав. | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Комплект 2 в 1 №1 21649 Aveza ( квадратная кабельная бирка 55 х 55 мм в рулоне (1000 шт) и риббон 75 м) | в соответствии с документацией | 3.00 (компл) |
| Удлинитель силовой на металлической катушке 3 х40м IP44-IP54 ПВС 3х2,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Контакт для кнопок N/C ZB2-BE102 | в соответствии с документацией | 75.00 (шт) |
| Контакт для кнопок NO ZB2-BE101 | в соответствии с документацией | 75.00 (шт) |
| Электрощетка ЭГ-4 25х 32х 64 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Клемма походная Wiedmuller ZDU 2.5N (1933700000) 2,5 | в соответствии с документацией | 600.00 (шт) |
| Розетка монтажная Rittal SZ 16A 2506100 с заземлением | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Клемма проходная WDU 2.5 //1020000000 2,5 мм2 | в соответствии с документацией | 500.00 (шт) |
| Кабель-канал 40х16 L= 2m белый | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Кнопка управления КУ-111-2 исп.02 цвет красный | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Вилка угловая с ушком (каучук). код товара. 5195999. 2 16A 220B | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Кнопка аварийного отключения XB4BS8444 цвет красный | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Розетка Legrand 16A IP20 774371 с заземлением | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Стяжка кабельная КСС 5х300 | в соответствии с документацией | 500.00 (шт) |
| Розетка стационарная 125 3Р+РЕ+N 380В TDM | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Розетка IEK ERMP22-K03-16-54-EC ГЕРМЕС PLUS 16A IP54 с заземлением | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Кабель-канал 50х20 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Кнопка управления XB5AP21 цвет черный | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Стяжка кабельная КСС 5х400 | в соответствии с документацией | 500.00 (шт) |
| Стяжка кабельная КСС 8х400 | в соответствии с документацией | 1000.00 (шт) |
| Стяжка кабельная КСС 8х450 100шт/упак | в соответствии с документацией | 5.00 (упак.) |
| Соединитель клеммный 4-проводный 773-164 0,75 - 2,5 | в соответствии с документацией | 1000.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный Saffit 100Вт | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Розетка для реле 94.04SMA | в соответствии с документацией | 32.00 (шт) |
| Наконечник кабельный ТМЛс 25-6 (КВТ) медный луженый | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Скоба К146У2 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Удлинитель силовой на металлической катушке 3 х60м | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Скоба К146пУ2 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Удлинитель на металлической катушке Корона плюс 2 х30м | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Стяжка кабельная 3,6х300 | в соответствии с документацией | 3000.00 (шт) |
| Стяжка кабельная КСС 4х200 | в соответствии с документацией | 500.00 (шт) |
| Клемма проходная WDU 4 до 6 мм2 | в соответствии с документацией | 500.00 (шт) |
| Лента светодиодная ЛСР-12-220-1150-4000-УХЛ5 | Длина 50м.; требуется три ленты по 50 метров каждая | 5.00 (шт) |
| Розетка PA16-044C 16A IP44 с заземляющим контактом | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Розетка двойная "Ладога" 2П+З ОП с з/ш 16A IP20 SQ1801-0062 с заземляющим контактом | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Колпачок изолирующий красный для разъемов RJ-45 BOOT-RD-10 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Кабель-канал 16х16 L= 2m белый | в соответствии с документацией | 160.00 (шт) |
| Разъем прямой R-CM-PG7-B, М12 4PIN, гнездо "мама" | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Колпачок изолирующий серый для разъемов RJ-45 BOOT-GY-10 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Кабель-канал 15х10 L= 2m белый | в соответствии с документацией | 160.00 (шт) |
| Розетка SD-D/SC/LA/GY 16A с зазмелением | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Муфта концевая 5ПКТп(б)-1-150/240 (Б) нг-LS | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Выключатель 22023 Mimoza 10A 2клав. | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Разъем угловой R-EM-PG7-B, М12 4PIN, гнездо "мама" | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Переключатель XB4BD25 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Энергоаккумулятор свинцово-кислотный UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH (2320306) 24V 3,4A/h | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Шина алюминиевая АД31Т 8х80х4000 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Магазин сопротивления МСР 60М | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Розетка оптическая FC/UPC SM | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Клемма для распр.коробок с 5 жилами 222-415 0,08-4,0мм2 | в соответствии с документацией | 700.00 (шт) |
| Клемма для распр.коробок с 4 жилами 862-505 0,5-4мм2 | в соответствии с документацией | 1000.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: DDP АО "СЗФК" (Мурманская обл., н.п. Коашва, промплощадка ГОК "Олений ручей")

Срок поставки: до 31.05.2025

Условия поставки: Силами и за счет Поставщика до места поставки. Стоимость доставки до ГОК "Олений ручей", Мурманская область включить в цену товара

Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки в течение 30 рабочих дней

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 11.04.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 15.04.2025 15:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 15.05.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 16.05.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.