14 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лабораторная мебель для ЦВиВ (V-126200-OPER-13)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Богданова Виктория Владимировна, тел.: +7 (919) 480 62 66, e-mail: bogdanova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лабораторная мебель для ЦВиВ (V-126200-OPER-13)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Стол угловой ЛАБ- PRO СУ 90/65.90/65.75 TR 900/650х900/650х750 | 154. Стол угловой к низкому лабораторному столу. Столешница TRESPA TopLabPLus 16 мм. 900/650x900/650x750. ЛАБ-PRO СУ 90/65.90/65.75 TR.; 70. Стол угловой к низкому лабораторному столу. Столешница TRESPA TopLabPlus 16 мм. 900/650x900/650x750. ЛАБ-PRO СУ 90/65.90/65.75 TR.; 131. Стол угловой к низкому лабораторному столу. Столешница TRESPA TopLabPlus 16 мм. 900/650x900/650x750. ЛАБ-PRO СУ 90/65.90/65.75 TR. | 3.00 (шт) |
| Стол руководителя ЛАБ- PRO КК-СР 150.64.75 LA 1500х640х750 | 71. Стол руководителя. Столешница ламинат, 1500x640x750. ЛАБ-PRO КК-СР 150.64.75 LA. | 1.00 (шт) |
| Полка встраиваемая в стеллаж ЛАБ- PRO ПВПМ 117.27.30 стойка 1200мм | 152. Полка встраиваемая в стеллаж. Стойка 1200 мм, корпус- меламин, дверки раздвижные - стекло тонированное. ЛАБ-PRO ПВПМ 117.27.30.; 129. Полка встраиваемая в стеллаж. Стойка 1200 мм, корпус- меламин, дверки раздвижные - стекло тонированное. ЛАБ-PRO ПВПМ 117.27.30.; 68. Полка встраиваемая в стеллаж. Стойка 1200 мм, корпус- меламин, дверки раздвижные - стекло тонированное. ЛАБ-PRO ПВПМ 117.27.30. | 3.00 (шт) |
| Стеллаж навесной сушильный для посуды ЛАБ -400 ССт | 104. Навесной сушильный стеллаж для посуды. Корпус пропилен толщиной 10 мм, 27 колбодержателей ф10 мм, крепеж для подвеса, 400x500. ЛАБ-400 ССт.; 144. Навесной сушильный стеллаж для посуды. Корпус пропилен толщиной 10 мм, 27 колбодержателей d10 мм, крепеж для подвеса, 400x500. ЛАБ-400 ССт.; 124. Навесной сушильный стеллаж для посуды. Корпус пропилен толщиной 10 мм, 27 колбодержателей дЮ мм, крепеж для подвеса, 400x500. ЛАБ-400 ССт.; 54. Навесной сушильный стеллаж для посуды. Корпус пропилен толщиной 10 мм, 27 колбодержателей ф10 мм, крепеж для подвеса, 400x500. ДАБ-400 ССт. | 8.00 (шт) |
| Стол передвижной 600х500х750 | 108. Стол передвижной 600x500x750. ДАБ-PRO СП 60.50.75. | 1.00 (шт) |
| Тумба нижняя под вытяжной шкаф ЛАБ- PRO НТ-РР 143.46.70 1430х460х700 | 112. Нижняя тумба к шкафу вытяжному. Фланец D100 мм, встроенная полка, полипропиленовая кювета,1430x460x700. ЛАБ-PRO НТ-РР 143.46.70.; 51. Нижняя тумба к шкафу вытяжному. Фланец ф100 мм, встроенная полка, полипропиленовая кювета,1430x460x700. ЛАБ-PRO НТ-РР 143.46.70. | 2.00 (шт) |
| Шкаф для лабораторной посуды ЛАБ- PRO ШМП 90.50.193 900х500х1930 | 147. Шкаф для посуды. Стальной корпус, два отделения, 4 полки (3 съемные), допустимая нагрузка на полку 30 кг, 900x500x1930. ЛАБ-PRO ШМП 90.50.193.; 102. Шкаф для посуды. Стальной корпус, два отделения, 4 полки (3 съемные), допустимая нагрузка на полку 30 кг, 900x500x1930. ЛАБ-PRO ШМП 90.50.193.; 138. Шкаф для посуды. Стальной корпус, два отделения, 4 полки (3 съемные), допустимая нагрузка на полку 30 кг, 900x500x1930. ЛАБ-PRO ШМП 90.50.193.; 81. Шкаф для посуды. Стальной корпус, два отделения, 4 полки (3 съемные), допустимая нагрузка на полку 30 кг, 900x500x1930. ЛАБ-PRO ШМП 90.50.193. | 4.00 (шт) |
| Тумба для хранения ЛВЖ DUPERTHAL UTS Ergo line М (29-060967-003) 888х593х631 | 52. Тумба для хранения ЛВЖ. Выдвижной поддон, перфорированная вставка для поддона,888x593x631. DUPERTHAL UTS Ergo line М (29-060967-003).; 113. Тумба для хранения ЛВЖ. Выдвижной поддон, перфорированная вставка для поддона,888x593x631. DUPERTHAL UTS Ergo line М (29-060967-003). | 2.00 (шт) |
| Шкаф для реактивов ЛАБ- PRO ШР5К 50.50.193 500х500х1930 | 137. Шкаф для хранения реактивов. Корпус ЛДСтП толщиной 16 мм. Допустимая нагрузка 20 кг, фланец 100 мм, 500x500x1930. ЛАБ-PRO ШР5К 50.50.193.; 79. Шкаф для хранения реактивов. Корпус ЛДСтП толщиной 16 мм. Допустимая нагрузка 20 кг, фланец 100 мм, 500x500x1930. ЛАБ-PRO ШР5К 50.50.193.; 146. Шкаф для хранения реактивов. Корпус ЛДСтП толщиной 16 мм. Допустимая нагрузка 20 кг, фланец 100 мм, 500x500x1930. ЛАБ-PRO ШР5К 50.50.193.; 101. Шкаф для хранения реактивов. Корпус ЛДСтП толщиной 16 мм. Допустимая нагрузка 20 кг, фланец 100 мм, 500x500x1930. ЛАБ-PRO ШР5К 50.50.193. | 7.00 (шт) |
| Сушка для посуды на 72 предмета 450х630х110 | 96. Сушка для посуды на 72 предмета. 450x630x110. | 4.00 (шт) |
| Шкаф для реактивов ЛАБ- PRO ШР5К 40.50.193 400х500х1930 | 80. Шкаф для хранения реактивов. Корпус ЛДСтП толщиной 16 мм. Допустимая нагрузка 20 кг, фланец 100 мм, 400x500x1930. ЛАБ-PRO ШР5К 40.50.193. | 1.00 (шт) |
| Стол лабораторный рабочий низкий ЛАБ- PRO СЛн 150.65.75 TR 1500х650х750 | 132. Стол лабораторный рабочий низкий. 1500x650x750. Допустимая нагрузка 200 кг. ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR.; 74. Стол лабораторный рабочий низкий. 1500x650x750. Допустимая нагрузка 200 кг. ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR.; 105. Стол лабораторный рабочий низкий. 1500x650x750. Допустимая нагрузка 200 кг. ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR. | 4.00 (шт) |
| Стеллаж высокий к пристенному столу ЛАБ- PRO СТПв 120.27.105 1200х270х1050 | 67. Стеллаж высокий к пристенному столу. 1200x270x1050, 2 розетки 3,2 кВт, автомат отключения питания 16 А. ЛАБ-PRO СТПв 120.27.105.; 151. Стеллаж высокий к пристенному столу. 1200x270x1050, 2 розетки 3,2 кВт, автомат отключения питания 16 А. ЛАБ-PRO СТПб 120.27.105. | 2.00 (шт) |
| Тумба подкатная с 3 ящиками ЛАБ- PRO ТПЯ3 40.47.64 LA 400х470х640 | 72. Тумба подкатная с 3 ящиками. 400x470x640. ДАБ-PRO ТПЯЗ 40.47.64 LA. | 1.00 (шт) |
| Стул лабораторный на роликах 4DL 40GBLR 30 705 сиденье 470х470, спинка 400х420 | 73. Стул лабораторный низкий, на роликах. Сиденье 470x470, спинка 400x420. 4DL 40GBLR 30 705. | 1.00 (шт) |
| Стол-мойка ЛАБ- PRO МО 120.65.90 ТС 1200х650х900 | 53. Стол-мойка с рабочей поверхностью в виде монолитной плиты сверхвысокого прессования с химически стойкой поверхностью, одна встроенная чаша из монолитной керамики, 1200x650x900. ДАБ-PRO МО 120.65.90 ТС.; 143. Стол-мойка с рабочей поверхностью в виде монолитной плиты сверхвысокого прессования с химически стойкой поверхностью, одна Встроенная чаша из монолитной керамики, 1200x650x900. ЛАБ-PRO МО 120.65.90 ТС.; 123. Стол-мойка с рабочей поверхностью в виде монолитной плиты сверхвысокого прессования с химически стойкой поверхностью, одна встроенная чаша из монолитной керамики, 1200x650x900. ЛАБ-PRO МО 120.65.90 ТС. | 3.00 (шт) |
| Стол весовой ЛАБ- PRO СВ 120.65.75 ГЗО 1200х650х750 | 55. Стол для весов. 1200x650x750. Столешница - ламинат, сборно-разборный каркас. ЛАБ-PRO СВ 120.65.75 ГЗО.; 125. Стол для весов. 1200x650x750. Столешница - ламинат, сборно-разборный каркас. ЛАБ-PRO СВ 120.65.75 ГЗО. | 2.00 (шт) |
| Тумба навесная металлическая с дверкой ЛАБ- PRO ТНМД 50.50.60 500х500х600 | 106. Тумба навесная металлическая с дверкой 500x500x600. Допустимая нагрузка на полку и днище 30 кг. ЛАБ-PRO ТНМД 50.50.60. | 2.00 (шт) |
| Шкаф для хранения кислот и щелочей ЛАБ- PRO ШХ 60.50.193 РР 600х500х1930 | 148. Шкаф для хранения кислот и щелочей. 600x500x1930. Корпус металлический, фасады двойные с шумогасителем, футеровка полипропиленом, внутренняя часть фасада из кислотостойкого ПВХ, 5 уровней вытяжки. ЛАБ-PRO ШХ 60.50.193 РР.; 56. Шкаф для хранения кислот и щелочей. 600x500x1930. Корпус металлический, фасады Двойные с шумогасителем, футеровка полипропиленом, внутренняя часть фасада из кислотостойкого ПВХ, 5 уровней вытяжки. ЛАБ-PRO ШХ 60.50.193 РР. | 2.00 (шт) |
| Шкаф вытяжной общего назначения ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 С20 1500х840х2300 столешница-монолитная бесшовная керамика | 111. Шкаф вытяжной общего назначения. 2 брызгощащищенные розетки 3,2 кВт, коммутационная коровка с автоматом абарийного отключения питания 16 А, фланец D250 мм, 3 уровня вытяжки, 1500x840x2300. ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 С20. | 1.00 (шт) |
| Шкаф вытяжной общего назначения ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 KG 1500х840х2300 столешница-керамогранитная плитка | 50. Шкаф вытяжной общего назначения. 2 брызгощащищенные розетки 3,2 кВт, коммутационная коровка с автоматом аварийного отключения питания 16 А, фланец ф250 мм, 3 уровня вытяжки, 1500x840x2300. ДАБ-PRO ШВ 150.84.230 С20. | 1.00 (шт) |
| Шкаф для документов ЛАБ- PRO ШДА 40.50.193 400x500x1930 | 100. Шкаф для документов. Два отделения, пять полок. 400x500x1930. ЛАБ-PRO ШДА 40.50.193. | 1.00 (шт) |
| Стол-мойка ЛАБ- PRO МД 120.65.90 РР 1200х650х900 | 103. Стол-мойка с рабочей поверхностью из полипропилена - 2 чаши. 1200x650x900. ЛАБ-PRO МД 120.65.90 РР. | 1.00 (шт) |
| Стеллаж высокий к пристенному столу ЛАБ-PRO СТПв 1500х270х1050 | 75. Стеллаж высокий к пристенному столу. 1500x270x1050, 2 розетки 3,2 кВт, автомат отключения питания 16 А. ДАБ-PRO СТП6 150.27.105. | 1.00 (шт) |
| Стул лабораторный низкий,на опорах СЛн-1 540 | 139. Стул лабораторный. На опорах, без спинки, высота 540. 540 СЛн-1. | 3.00 (шт) |
| Тумба навесная с дверкой ЛАБ- PRO ТД 50.50.60 500x500x600 | 64. Тумба навесная с дверкой. 500x500x600. ЛАБ-RPO ТД 50.50.60. | 1.00 (шт) |
| Стол лабораторный рабочий низкий ЛАБ- PRO СЛн 120.65.75 TR 1200х650х750 | 65. Стол лабораторный рабочий низкий. Допустимая нагрузка 200 кг, 1200x650x750. ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR. ; 126. Стол лабораторный рабочий низкий. Допустимая нагрузка 200 кг, 1200x650x750. ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR.; 149. Стол лабораторный рабочий низкий. Допустимая нагрузка 200 кг, 1200x650x750. ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR. | 5.00 (шт) |
| Тумба навесная с 3 ящиками ЛАБ- PRO ТЯЗ 50.50.60 500x500x600 | 66. Тумба навесная с 3 ящиками, 500x500x600. ЛАБ-PRO ТЯЗ 50.50.60.; 150. Тумба навесная с 3 ящиками, 500x500x600. ЛАБ-PRO ТЯЗ 50.50.60.; 77. Тумба навесная с 3 ящиками, 500x500x600. ЛАБ-PRO ТЯЗ 50.50.60.; 127. Тумба навесная с 3 ящиками, 500x500x600. ЛАБ-PRO ТЯЗ 50.50.60.; 135. Тумба навесная с 3 ящиками, 500x500x600. ЛАБ-PRO ТЯЗ 50.50.60.; 62. Тумба навесная с 3 ящиками, 500x500x600. ЛАБ-PRO ТЯЗ 50.50.60. | 10.00 (шт) |
| Тумба навесная с 4 ящиками ЛАБ- PRO ТЯ4 50.50.60 500x500x600 | 63. Тумба навесная с 4 ящиками. 500x500x600. ДАБ-PRO ТЯ4 50.50.60.; 76. Тумба навесная с 4 ящиками. 500x500x600. ЛАБ-PRO ТЯ4 50.50.60.; 134. Тумба навесная с 4 ящиками. 500x500x600. ЛАБ-PRO ТЯ4 50.50.60. | 4.00 (шт) |
| Тумба подкатная с деревянной дверкой металлическая ЛАБ- PRO ТПМД 50.50.81 500х500х810 | 59. Тумба подкатная металлическая с деревянной дверкой. Стальной корпус, фасад заполнен шумопоглощающим материалом, легкосъемная полка с фиксатором, допустимая нагрузка 30 кг, 500x500x810. ДАБ-PRO ТПМД 50.50.81. | 1.00 (шт) |
| Стойка технологическая островная ЛАБ- PRO ТСОв 150.20/40.90/195 1500х200/400х900/1950 | 60. Технологическая стойка островная. Столешница глубиной 200 мм, 4 розетки 3,2 кВт, автомат отключения питания 16 А, 1500x200/400x900/1950. ЛАБ-PRO ТСОв 150.20/40.90/195. | 1.00 (шт) |
| Полка навесная под дистиллятор/бутыль для воды ЛАБ- PRO ПНД 44.42.35 440х420х350 | 47. Навесная полка под дистиллятор/бутыль для воды. 440x420x350. Столешница в виде монолитной плиты сверхвысокого прессования с химически стойкой поверхностью. Допустимая нагрузка 30 кг. ЛАБ-PRO ПНД 44.42.35.; 141. Навесная полка под дистиллятор/бутыль для воды. 440x420x350. Столешница в виде монолитной плиты сверхвысокого прессования с химически стойкой поверхностью. Допустимая нагрузка 30 кг. ЛАБ-PRO ПНД 44.42.35.; 110. Навесная полка под дистиллятор/бутыль для воды. 440x420x350. Столешница в виде монолитной плиты сверхвысокого прессования с химически стойкой повверхностью. Допустимая нагрузка 30 кг. ЛАБ-PRO ПНД 44.42.35.; 145. Навесная полка под дистиллятор/бутыль для воды. 440x420x350. Столешница в виде монолитной плиты сверхвысокого прессования с химически стойкой поверхностью. Допустимая нагрузка 30 кг. ЛАБ-PRO ПНД 44.42.35. | 6.00 (шт) |
| Стол островной ЛАБ- PRO СОЦн 150.150.75 TR 1500х1500х750 | 61. Стол островной низкий. Допустимая нагрузка 500 кг, 1500x1500x750. ЛАБ-PRO СОЦн 150.150.75 TR. | 1.00 (шт) |
| Стеллаж высокий к пристенному столу ЛАБ- PRO СТПв 150.27.105 1500х270х1050 | 133. Стеллаж высокий к пристенному столу. 1500x270x1050, 2 розетки 3,2 кВт, автомат отключения питания 16 А. ЛАБ-PRO СТПв 150.27.105.; 128. Стеллаж высокий к пристенному столу. 1200x270x1050, 2 розетки 3,2 кВт, автомат отключения питания 16 А. ЛАБ-PRO СТПв 120.27.105. | 3.00 (шт) |
| Стол для титрования ЛАБ- PRO СТ 150.65.90/175 TR 1500х650х1750 | 57. Стол для титрования. Столешница TRESPA TopLabPlus 16 мм, 1500x650x1750, два легкосъемных экрана, один несъемный, 2 розетки 3,2 кВт, 4 штанги для крепления бюреток. ЛАБ-PRO СТ 150.65.90/175 TR. | 1.00 (шт) |
| Тумба подкатная с 3 ящиками металлическая ЛАБ- PRO ТПМЯЗ 50.50.81 500х500х810 | 58. Тумба подкатная металлическая с Змя ящиками. Корпус стальной, допустимая нагрузка 30 кг, 500x500x810. ЛАБ-PRO ТПМЯЗ 50.50.81. | 1.00 (шт) |
| Шкаф для документов ЛАБ- PRO ШДА 50.50.193 500х500х1930 | 142. Шкаф для документов. Два отделения, пять полок. 500x500x1950. ЛАБ-PRO ШДА 50.50.193.; 156. Шкаф для документов. Два отделения, пять полок. 500x500x1950. ЛАБ-PRO ШДА 50.50.193. | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: промышленная площадка Талинцкого ГОКа АО "ВКК"тер.Талинского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых  солей ,з/у 1( ориент.пос.Железнодорожный) Пермский край.

Срок поставки: июнь 2025

Условия поставки: В соответствии с документацией.

Условия оплаты: в течении 20 рабочих дней по факту поставки каждой позиции

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продлен сбор ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 08.04.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 16.04.2025 08:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 09.05.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 12.05.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.