15 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Приборы КИПиА для ЦО Ёлочка

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Оборина Наталья Сергеевна, тел.: +7 (912) 49-60-170, e-mail: oborina@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Приборы для ЦО Ёлочка

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Термометр биметаллический ТБф-221 | Термометр биметаллический ТБф-221 0...150С0 кт.1,5 d.100 IP54 РШ*10 G1/2 L90 Термометр биметаллический ТБф-221 0.150C° кт.1,5 d.100 IP54 РШ*10 G1/2 L90 [Техническое описание: Термометр биметаллический , Модель - ТБф-221, Диапазон показаний 0.150 C°, Диапазон измерений 20.130 C°, Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.100 мм, Степень пылевлагозащиты: IP54, Резьба на штоке: G1/2 наружная, Шток Радиального исполнения "РШ", Диаметр штока 10мм, Длина погружной части штока L90 мм с резьбой, Межповерочный интервал: 3 года]; Термометр биметаллический ТБф-221 0...150С кт.1,5 d.100 IP54 РШ*10 G1/2 L125 Термометр биметаллический ТБф-221 0.150C° кт.1,5 d.100 IP54 РШ*10 G1/2 L125 [Техническое описание: Термометр биметаллический , Модель - ТБф-221, Диапазон показаний 0.150 C°, Диапазон измерений 20.130 C°, Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.100 мм, Степень пылевлагозащиты: IP54, Резьба на штоке: G1/2 наружная, Шток Радиального исполнения "РШ", Диаметр штока 10мм, Длина погружной части штока L125 мм с резьбой, Межповерочный интервал: 3 года]; Термометр биметаллический ТБф-221 0...150С0 кт.1,5 d.100 IP54 РШ*10 G1/2 L80 Термометр биметаллический ТБф-221 0.150C° кт.1,5 d.100 IP54 РШ*10 G1/2 L80 [Техническое описание: Термометр биметаллический , Модель - ТБф-221, Диапазон показаний 0.150 C°, Диапазон измерений 20.130 C°, Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.100 мм, Степень пылевлагозащиты: IP54, Резьба на штоке: G1/2 наружная, Шток Радиального исполнения "РШ", Диаметр штока 10мм, Длина погружной части штока L80 мм с резьбой, Межповерочный интервал: 3 года]; Термометр биметаллический ТБф-221 0...150С0 кт.1,5 d.100 IP54 РШ*10 G1/2 L75 Термометр биметаллический ТБф-221 0.150C° кт.1,5 d.100 IP54 РШ*10 G1/2 L75 [Техническое описание: Термометр биметаллический , Модель - ТБф-221, Диапазон показаний 0.150 C°, Диапазон измерений 20.130 C°, Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.100 мм, Степень пылевлагозащиты: IP54, Резьба на штоке: G1/2 наружная, Шток Радиального исполнения "РШ", Диаметр штока 10мм, Длина погружной части штока L75 мм с резьбой, Межповерочный интервал: 3 года]; Термометр биметаллический ТБф-221 0...150С0 кт.1,5 d.100 IP54 РШ*10 G1/2 L100 Термометр биметаллический ТБф-221 0.150C° кт.1,5 d.100 IP54 РШ*10 G1/2 L100 [Техническое описание: Термометр биметаллический , Модель - ТБф-221, Диапазон показаний 0.150 C°, Диапазон измерений 20.130 C°, Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.100 мм, Степень пылевлагозащиты: IP54, Резьба на штоке: G1/2 наружная, Шток Радиального исполнения "РШ", Диаметр штока 10мм, Длина погружной части штока L100 мм с резьбой, Межповерочный интервал: 3 года]; Термометр биметаллический ТБф-221 0...150С0 кт.1,5 d.100 IP54 РШ*10 G1/2 L118 Термометр биметаллический ТБф-221 0.150C° кт.1,5 d.100 IP54 РШ*10 G1/2 L118 [Техническое описание: Термометр биметаллический , Модель - ТБф-221, Диапазон показаний 0.150 C°, Диапазон измерений 20...130 C°, Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.100 мм, Степень пылевлагозащиты: IP54, Резьба на штоке: G1/2 наружная, Шток Радиального исполнения "РШ", Диаметр штока 10мм, Длина погружной части штока L118 мм с резьбой, Межповерочный интервал: 3 года]; Термометр биметаллический ТБф-221 0...150С0 кт.1,5 d.100 IP54 РШ*10 G1/2 L95 Термометр биметаллический ТБф-221 0.150C° кт.1,5 d.100 IP54 РШ*10 G1/2 L95 [Техническое описание: Термометр биметаллический , Модель - ТБф-221, Диапазон показаний 0.150 C°, Диапазон измерений 20.130 C°, Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.100 мм, Степень пылевлагозащиты: IP54, Резьба на штоке: G1/2 наружная, Шток Радиального исполнения "РШ", Диаметр штока 10мм, Длина погружной части штока L95 мм с резьбой, Межповерочный интервал: 3 года] | 130.00 (шт) |
| Манометр МП3-Уф (0-10) кгс/см2 | Манометр МПЗ-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.100 IP40 G1/2 РШ Шильдик Техническое описание: Манометр Технические, Тип: ФТ, Модель: МП3-Уф, Конструктивные особенности: Корпус : сталь, стекло : техническое; Материал контактирующий с измер.средой : медный сплав, Предел измерения 0-1 МПа, Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.100, Степень пылевлагозащиты: IP40, Резьба штуцера: G1/2, Радиальный штуцер, Климатическое исполнение: У2, Диапазон температур измеряемой среды -50.150, Диапазон температур окружающей среды -60.60, Прибор имеет первичную поверку, Межповерочный интервал: 2 года.; Манометр МПЗ-Уф 0-0,6 МПа кт.1,5 d.100 IP40 G1/2 РШ Шильдик Техническое описание: Манометр Технические, Тип: ФТ, Модель: МП3-Уф, Конструктивные особенности: Корпус : сталь, стекло : техническое; Материал контактирующий с измер.средой : медный сплав, Предел измерения 0-0,6 МПа, Класс точности: кт.1,5, Номинальный диаметр корпуса d.100, Степень пылевлагозащиты: IP40, Резьба штуцера: G1/2, Радиальный штуцер, Климатическое исполнение: У2, Диапазон температур измеряемой среды -50.150, Диапазон температур окружающей среды -60.60, Прибор имеет первичную поверку, Межповерочный интервал: 2 года. | 130.00 (шт) |
| Гильза ГЗ-РТ G1/2 вн., G1/2 нар. для ТБф-221, 222, 223 посад. диаметр и монт. длина по ОЛ | Гильза защитная ГЗ-РТ A2.2 внеш.G1/2 -внyтp.G1/2 U64*14/1 L80; Гильза защитная ГЗ-РТ A2.2 внеш.G1/2 -внyтp.G1/2 U59*14/1 L75; Гильза защитная ГЗ-РТ A2.2 внеш.G1/2 -BHyTp.G1/2 U102*14/1 L118; Гильза защитная ГЗ-РТ A2.2 внеш.О1/2 -внутр.G1/2 U109*14/1 L125; Гильза защитная ГЗ-РТ A2.2 внеш.G1/2 -внyтp.G1/2 U79*14/1 L95; Гильза защитная ГЗ-РТ A2.2 внеш.G1/2 -внyтp.G1/2 U84*14/1 L100; Гильза защитная ГЗ-РТ A2.2 внеш.G1/2 -внyтp.G1/2 U74*14/1 L90 | 130.00 (шт) |
| Указатель рабочего давления манометра 160 | Указатель рабочего/предельного давления универсальный (СтН) | 130.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: промышленная площадка Талицкого ГОКа АО "ВКК" тер.Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых  солей, з/у 1( ориент.пос.Железнодорожный) Пермский край.

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: автотранспортом, включить в стоимость

Условия оплаты: в течении 20 рабочих дней по факту поставки каждой позиции

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 15.04.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 18.04.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 16.05.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 19.05.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.