15 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электротехнические изделия (Болид)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Гончарова Елена Евгеньевна, тел.: 8 (48144) 6-80-16, e-mail: goncharova.e@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электротехнические изделия (Болид)

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Извещатель охранный С2000-СМК исп.01 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК исп.01 (IP68), БОЛИД. | 1.00 (шт) |
| Извещатель охранный ИО 102-20 | Извещатель охранный для гаражных ворот ИО 102-20 А2П (2) СМК-20, Комплект Строй Сервис. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-ETHERNET, БОЛИД. | 1.00 (шт) |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой С2000-ОПЗ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный С2000-ОПЗ, БОЛИД. | 1.00 (шт) |
| Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1, БОЛИД. | 1.00 (шт) |
| Извещатель охранный Фотон-18 | Извещатель охранный оптико-электронный взрывозащищенный, ФОТОН-18, БОЛИД. | 2.00 (шт) |
| Извещатель охранный МК-ЕХ | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный, МК-ЕХ, БОЛИД. | 2.00 (шт) |
| Батарея аккумуляторная Болид АБ1217С 12В, 17 А/ч | Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 12 лет (Тип С), АБ 1217С БОЛИД. | 2.00 (шт) |
| Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, БОЛИД. | 1.00 (шт) |
| Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-Ех | Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-Ех, БОЛИД. | 1.00 (шт) |
| Прибор контроля и управления С2000М | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М, БОЛИД. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 15.04.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 18.04.2025 12:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 18.04.2025 12:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 18.04.2025 12:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.