16 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Запорная арматура для Сушильно-грануляционного отделения

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Михалева Екатерина Владимировна, тел.: +7 952 6411884, e-mail: mikhaleva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Запорная арматура для Сушильно-грануляционного отделения

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Клапан регулирующий согласно ОЛ | блок клапанов С4Н-4-06, 3 бар, К, П (п-р-п), Е , У2, 220В, 50Гц, сталь 09Г2С, с доп. отв. G 1/4, исп.правое (фланцы PN 16). В соответствии с опросным листом "ОЛ на блок клапанов №2" | 3.00 (шт) |
| Клапан регулирующий согласно ОЛ | блок клапанов С4Н-4-06, 3 бар, К, П (п-р-п), Е , У2, 220В, 50Гц, сталь 09Г2С, исп. левое (фланцы PN16). В соответствии с опросным листом "ОЛ на блок клапанов". | 3.00 (шт) |
| Заслонка фланцевая согласно ОЛ углеродистая сталь | заслонка дроссельная ЗР2 1/2-6В сталь 09Г2С, У2, без привода (под привод). В соответствии с опросным листом "ОЛ на заслонку". | 3.00 (шт) |
| Заслонка фланцевая согласно ОЛ углеродистая сталь | заслонка дроссельная ЗР2 1/2-6В сталь 09Г2С, У2, без привода (под привод). В соответствии с опросным листом "ОЛ на заслонку". | 3.00 (шт) |
| Клапан регулирующий согласно ОЛ | блок клапанов С4Н-4-06, 3 бар, К, П (п-р-п), Е , У2, 220В, 50Гц, сталь 09Г2С, исп. Левое (фланцы PN16). В соответствии с опросным листом "ОЛ на блок клапанов". | 3.00 (шт) |
| Клапан регулирующий согласно ОЛ | блок клапанов С4Н-4-06, 3 бар, К, П (п-р-п), Е , У2, 220В 50Гц, сталь 09Г2С, с доп. отв. G 1/4, исп.правое (фланцы PN 16). В соответствии с опросным листом "ОЛ на блок клапанов №2". | 3.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г. Березники, р-н Усольский, промышленная площадка Талицкий ГОК, з.у.№1

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в стоимость товара

Условия оплаты: 100 % оплата в течение 20 рабочих дней по факту поставки

Дополнительные условия и требования: Просим:

- приложить предложения с ценами и без цен для технической оценки;

- приложить техническую документацию (сертификаты, паспорт, технические характеристики и т.п.);

- указать гарантийный срок;

- указать срок фиксации цены (до какого числа).

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление срока приема ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 18.02.2025 11:30:00

Дата и время окончания подачи предложений: 21.04.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 19.05.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 22.05.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.