16 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Оборудование для Здания подъемных машин "Юг" ствола №1. V-129000-OPER-989

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Копылов Роман Евгеньевич, тел.: +7 (3424) 21 35 10 (1922), e-mail: kopylov@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Оборудование для Здания подъемных машин "Юг" ствола №1. V-129000-OPER-989

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Панель освещения для шкафов 19" MAYDNLED-IRM | светильник светодиодный 3 Вт, сенсорный выкл., магнитное крепление | 1.00 (шт) |
| Шкаф климатический Штиль ШТК-104 КН-05С(Ц)(1000) 1800х800х800 | Шкаф 03.2.TR101TC1. Комплектация в соответствии c листом 2 спецификации 140505РД-03.2-1-СС.СО (поз. 15-27) | 1.00 (шт) |
| Источник бесперебойного питания однофазный Legrand Daker DK Plus арт.310170 1 кВА. | 230В, 1000 ВА (900 Вт), 19", 2U | 1.00 (шт) |
| Коннектор RJ-45 экранированный, кат.6, со вставкой PLUG-8P8C-UV-C6-SH | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Панель электрораспределительная M68DCD3UG | универсальная DIN, 19", 3U. | 1.00 (шт) |
| Шнур коммутационный NPC06SZDB-WT001M S/FTP, cat 6, RJ45, LSZH, белый 1м | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Панель коммутационная CPP-SDDM-SL-1U-24, 1U | незаполненная, 24 порта SL-типа UTP/STP, черный (АМР(ТЕ) 760237046). | 1.00 (шт) |
| Органайзер кабельный 19" 1U металлические кольца E440RG1UG | горизонтальный 19", 1U, 5 колец, серый. | 4.00 (шт) |
| Комплект крепежа для направляющих с перфорацией KFS6X1650 ( 50 гаек и 50 винтов М6) | в соответствии с документацией | 2.00 (компл) |
| Полка стационарная L=800мм M44SBR80 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль Cisco SFP GLC-LH-SM | оптический трансивер, 1 Гбит/с, LC, 10км, SM. | 1.00 (шт) |
| Гнездо модульное AMP-TWIST SLX кат.6, экран.без пылезащ.крышки 2153448-4 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Шнур коммутационный NPC06SZDB-WT003M S/FTP, cat.6, RJ45, LSZH, белый 3м | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Коммутатор Cisco C9200L-24P-4X | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Шкаф батарейный Legrand 310660 для ИБП Daker DK Plus 1 кВА | 19", 2U | 1.00 (шт) |
| Комплект кронштейнов для установки в стойке Legrand 310952 для ИБП Daker Dk Plus | комплект направляющих | 2.00 (шт) |
| Интерфейс базовый сетевой Legrand 310938 для ИБП Daker Dk Plus | внутренний сетевой интерфейс CS101 | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1.

Срок поставки: Май 2025

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара.

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 16.04.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 18.04.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.