17 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм, 0,7/0,7 RAL 7035 / RAL 9002 толщина 150 мм, 0,7/0,7 RAL 6029 / RAL 9002 толщина 150 мм, Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7004 / RAL 9002 150 мм

Цех КИПиА

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм, 0,7/0,7 RAL 7035 / RAL 9002 толщина 150 мм, 0,7/0,7 RAL 6029 / RAL 9002 толщина 150 мм, Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7004 / RAL 9002 150 мм

Цех КИПиА

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм, 0,7/0,7 RAL 9002 / RAL 9002 толщина 150 мм | поз. СП12. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 4980х1190мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП7. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 4380х1000мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП4. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 3780х1000мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП8. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 580х1000мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП3. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 3780х1190мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП9. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 580х1190мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП5. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 3780х1000мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП2. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 3780х1190мм. Необходимое количество - 6шт.; поз. СП10. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 4380х1190мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП14. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 6360х1000мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП6. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 3780х1000мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП11. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 6360х1190мм. Необходимое количество - 6шт.; поз. СП1. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 3780х1000мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП13. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 380х1190мм. Необходимое количество - 2шт. | 1588.35 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка Пурал (Армакор), 0,7/0,7 RAL 7004 / RAL 9002 150 мм | поз. СП11. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 2390х1000мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП39. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 6590х1000мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП29. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 5580х1000мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП12. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 1000х1000мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП40. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 3590х1000мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП20. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 3990х1000мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП21. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 1040х1000мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП1. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 6390х1000мм. Необходимое количество - 3шт.; поз. СП38. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 4240х1000мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП22. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 5980х1000мм. Необходимое количество - 7шт.; поз. СП34. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 3630х1000мм. Необходимое количество - 1шт. | 973.20 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм, 0,7/0,7 RAL 7035 / RAL 9002 толщина 150 мм | поз. СП33. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 4240х1190мм. Необходимое количество - 4шт.; поз. СП49. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 2980х1190мм. Необходимое количество - 3шт.; поз. СП17. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 1800х1190мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП5. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 4800х1190мм. Необходимое количество - 4шт.; поз. СП46. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 4600х1190мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП27. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 1600х1190мм. Необходимое количество - 12шт.; поз. СП10. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 1000х1190мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП50. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 1490х1190мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП7. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 4640х1190мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП19. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 3990х1190мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП43. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 1400х1190мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП26. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 2000х1190мм. Необходимое количество - 11шт.; поз. СП14. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 6230х1190мм. Необходимое количество - 9шт.; поз. СП47. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 3590х1190мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП48. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 4390х1190мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП51. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 1100х1190мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП13. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 1240х1190мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП6. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 390х1190мм. Необходимое количество - 4шт.; поз. СП35. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 3630х1190мм. Необходимое количество - 3шт.; поз. СП8. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 550х1190мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП23. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 5980х1190мм. Необходимое количество - 26шт.; поз. СП9. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 2390х1190мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП30. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 5580х1190мм. Необходимое количество - 3шт.; поз. СП45. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 1200х1190мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП2. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 6390х1190мм. Необходимое количество - 13шт.; поз. СП28. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 790х1190мм. Необходимое количество - 2шт.; поз. СП44. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 2200х1190мм. Необходимое количество - 3шт.; поз. СП18. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 1040х1190мм. Необходимое количество - 2шт. | 5511.82 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм, 0,7/0,7 RAL 6029 / RAL 9002 толщина 150 мм | поз. СП25. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 5980х1000мм. Необходимое количество - 8шт.; поз. СП15. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 6230х1000мм. Необходимое количество - 3шт.; поз. СП41. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 2980х1000мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП31. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 5580х1000мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП37. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 3630х1000мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП42. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 2980х1000мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП3. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 6390х1190мм. Необходимое количество - 4шт.; поз. СП36. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 3630х1000мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП24. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 5980х1000мм. Необходимое количество - 8шт.; поз. СП4. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 6390х1000мм. Необходимое количество - 4шт.; поз. СП32. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 5580х1000мм. Необходимое количество - 1шт.; поз. СП16. Панели из оцинк. стали – лист толщиной 0,7 мм, с химически стойким полимерным покрытием с двух сторон в заводских условиях Pural/Pural толщиной 50мкм. Утеплитель - Минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. Тип профиля 9rib/9rib либо T135/T135. Размер - 6230х1000мм. Необходимое количество - 3шт. | 2134.16 (кв.м.) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.04.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 25.04.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.