ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Емельянова Екатерина Анатольевна, тел.: 8162 997874, e-mail: E_Emelyanova@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: ЛОТ 1273. Извещатели охранно пожарные и комплектующие, громкоговорители, РЭН.

Предмет договора (лота): ЛОТ 1273. Извещатели охранно пожарные и комплектующие, громкоговорители, РЭН.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [24 01 00 00 00181] Табло световое Молния-24 Ultra [ед. измерения: шт] | Табло световое Молния-24 Ultra | 10.00 (шт) |
| [24 07 00 00 00025] Тестер для проверки извещателей Астра-941 [ед. измерения: шт] | Тестер для проверки извещателей Астра-941 | 7.00 (шт) |
| [24 05 00 00 00004] Коробка монтажная SMK400(Е) [ед. измерения: шт] | Коробка монтажная SMK400(Е) | 2.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00127] Консоль микрофонная-20 для работы в СОУЭ, постр. на базе блоков «Рупор-300» в составе ИСО «Орион» [ед. измерения: шт] | Консоль микрофонная-20 для работы в СОУЭ, постр. на базе блоков «Рупор-300» в составе ИСО «Орион» | 1.00 (шт) |
| [25 04 01 00 00014] Громкоговоритель рупорный 25ГР-34В [ед. измерения: шт] | Громкоговоритель рупорный 25ГР-34В | 10.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00108] Клавиатура управления радиоканальная автономная Юпитер-6270 [ед. измерения: шт] | Клавиатура управления радиоканальная автономная Юпитер-6270 | 2.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00001] База В401R 1кОм с резистором [ед. измерения: шт] | База В401R 1кОм с резистором | 33.00 (шт) |
| [24 01 00 00 00146] Оповещатель речевой ПКИ-РС2 "Говорун" [ед. измерения: шт] | Оповещатель речевой ПКИ-РС2 "Говорун" | 2.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00100] Извещатель охранный С2000-СМК Эстет [ед. измерения: шт] | Извещатель охранный С2000-СМК Эстет | 3.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00009] Модуль подключения СФ-КУ4005 [ед. измерения: шт] | Модуль подключения СФ-КУ4005 | 2.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00008] Модуль контроля СФ-МК4044 [ед. измерения: шт] | Модуль контроля СФ-МК4044 | 1.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00082] Блок индикации системы пожаротушения (RS485 основной/резервный) С2000-ПТ вер.3.00 АЦДР.426469.015-02 [ед. измерения: шт] | Блок индикации системы пожаротушения (RS485 основной/резервный) С2000-ПТ вер.3.00 АЦДР.426469.015-02 | 1.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00020] Извещатель пожарный С2000-Спектрон-607 [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный С2000-Спектрон-607 | 3.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00140] Извещатель пожарный ИП 329/330 Спектрон -601-С [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИП 329/330 Спектрон -601-С | 15.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00219] Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-04) [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-04) | 2.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00137] База В401 для серии пожарных извещателей ПРОФИ без резистора [ед. измерения: шт] | База В401 для серии пожарных извещателей ПРОФИ без резистора | 4.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00038] Извещатель пожарный ИПР-Ксу (ИОПР513/101-2) с крышкой [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИПР-Ксу (ИОПР513/101-2) с крышкой | 50.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00235] Устройство охранное АСТРА-Р [ед. измерения: шт] | Устройство охранное АСТРА-Р | 10.00 (шт) |
| [24 07 00 00 00052] Барьер пусковой цепи БПЦ (Exia) IIB [ед. измерения: шт] | Барьер пусковой цепи БПЦ (Exia) IIB | 3.00 (шт) |
| [53 04 05 00 00006] Источник вторичного электропитания Бастион SKAT-V.12DC-18исп.5М(854) [ед. измерения: шт] | Источник вторичного электропитания Бастион SKAT-V.12DC-18исп.5М(854) | 3.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00059] Устройство шлейфовое контрольное (ВУОС) УШК-01 [ед. измерения: шт] | Устройство шлейфовое контрольное (ВУОС) УШК-01 | 2.00 (шт) |
| [24 05 00 00 00075] База для извещателя BC501AP [ед. измерения: шт] | База для извещателя BC501AP | 20.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00018] Прибор контроля и управления С2000М [ед. измерения: шт] | Прибор контроля и управления С2000М | 1.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00074] Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса С2000-ПИ [ед. измерения: шт] | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса С2000-ПИ | 1.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00113] Модуль контроля линий оповещения "Рупор-300-МК [ед. измерения: шт] | Модуль контроля линий оповещения "Рупор-300-МК | 1.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00092] Извещатель пожарный ИП 212/101-18-А3R1 (ИДТ-2) [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИП 212/101-18-А3R1 (ИДТ-2) | 10.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00190] Извещатель пожарный ИПР 513-3АМ исп.01 IP67 [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИПР 513-3АМ исп.01 IP67 | 2.00 (шт) |
| [25 04 01 00 00046] Громкоговоритель абонентский Зенит-305М1 [ед. измерения: шт] | Громкоговоритель абонентский Зенит-305М1 | 45.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00232] Извещатель пожарный C22051E (ИП212-200АР) без изолятора короткого замыкания в шлейфе [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный C22051E (ИП212-200АР) без изолятора короткого замыкания в шлейфе | 50.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00118] Элемент дистанционного управления электроконтактный ЭДУ 513-3М [ед. измерения: шт] | Элемент дистанционного управления электроконтактный ЭДУ 513-3М | 9.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00230] Извещатели охранные и пожарные "Рупор-300" [ед. измерения: шт] | Извещатели охранные и пожарные "Рупор-300" | 1.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00051] Извещатель пожарный ИП 101-31 A1R ПРОФИ-Т [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИП 101-31 A1R ПРОФИ-Т | 11.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00009] Извещатель охранный ИО 102-26 исп.02 Аякс [ед. измерения: шт] | Извещатель охранный ИО 102-26 исп.02 Аякс | 9.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00228] Извещатель пожарный ИП513-200АР "MC5A-R-63" [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИП513-200АР "MC5A-R-63" | 5.00 (шт) |
| [24 01 00 00 00148] Табло световое ЛЮКС-24-НИ Автоматика отключена [ед. измерения: шт] | Табло световое ЛЮКС-24-НИ Автоматика отключена | 2.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00028] Извещатель пожарный ИП 212-200 22051Е-63-IV без изолятора [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИП 212-200 22051Е-63-IV без изолятора | 50.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00027] Извещатель пожарный ИП 212-73 ПРОФИ-О без базы [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИП 212-73 ПРОФИ-О без базы | 46.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00048] Извещатель пожарный ИП 212-73 с базой B401R-1000 [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИП 212-73 с базой B401R-1000 | 5.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00027] Прибор управления С2000-АСПТ [ед. измерения: шт] | Прибор управления С2000-АСПТ | 3.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00028] Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02. [ед. измерения: шт] | Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02. | 11.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00004] Блок контрольно-пусковой С-2000 КПБ [ед. измерения: шт] | Блок контрольно-пусковой С-2000 КПБ | 8.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00009] Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ [ед. измерения: шт] | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 1.00 (шт) |
| [25 04 01 00 00037] Громкоговоритель рупорный LPA-10H [ед. измерения: шт] | Громкоговоритель рупорный LPA-10H | 28.00 (шт) |
| [25 04 01 00 00166] Усилитель мощности трансляционный Sonar SPA-248DP [ед. измерения: шт] | Усилитель мощности трансляционный Sonar SPA-248DP | 2.00 (шт) |
| [24 01 00 00 00082] Оповещатель световой Маяк-12-СТ [ед. измерения: шт] | Оповещатель световой Маяк-12-СТ | 7.00 (шт) |
| [24 01 00 00 00082] Оповещатель световой Маяк-12-СТ [ед. измерения: шт] | Оповещатель световой Маяк-12-СТ | 1.00 (шт) |
| [18 19 01 00 00005] Преобразователь напряжения понижающий PN-20(20-75)DC/12-1,5 исп.5 [ед. измерения: шт] | Преобразователь напряжения понижающий PN-20(20-75)DC/12-1,5 исп.5 | 7.00 (шт) |
| [18 19 01 00 00005] Преобразователь напряжения понижающий PN-20(20-75)DC/12-1,5 исп.5 [ед. измерения: шт] | Преобразователь напряжения понижающий PN-20(20-75)DC/12-1,5 исп.5 | 1.00 (шт) |
| [25 04 01 00 00167] Громкоговоритель рупорный 25ГР-34(К1) [ед. измерения: шт] | Громкоговоритель рупорный 25ГР-34(К1) | 2.00 (шт) |
| [25 04 01 00 00167] Громкоговоритель рупорный 25ГР-34(К1) [ед. измерения: шт] | Громкоговоритель рупорный 25ГР-34(К1) | 22.00 (шт) |

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 21 апреля 2025 года в 17:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 25 апреля 2025 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.