21 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электротехнические материалы УИТ V-129000-OPER-980,981,991,992

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Язева Светлана Валерьевна, тел.: +7 (342) 425 51 80 1915, e-mail: yazeva.s@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электротехнические материалы УИТ V-129000-OPER-980,981,991,992

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Анкер - АЗМ830 М8х30 арт.063839 | забивной стальной | 2.00 (шт) |
| Колодка клеммная 4832 8х1.5-16мм2 | "земля". Зелёная.; "земля". Зелёная. | 2.00 (шт) |
| Заглушка 001662 13 модулей | 1662, Legrand | 1.00 (шт) |
| Профиль перфорированный П-образный ПП-П 32х20х3000 арт.52401 | ст.оц.(Ostec) | 1.00 (шт) |
| Розетка на DIN-рейку, 2К+3 немецкий стандарт 004285 LG 16A с заземляющим контактом | 4285 10/16A, Legrand.; 4285 10/16A, Legrand. | 4.00 (шт) |
| Профиль перфорированный Z-образный ПП-Z 32х32х3000 арт.52301 | ст.оц.(Ostec) | 1.00 (шт) |
| DIN-рейка перфорированная 35х7,5х1000 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Клеммник универсальный 4822 8х1.5-16мм2 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический DX3-E типа C Iн=6А 1P 407260 LG | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический DX3 типа C Iн=20А 1P 407264 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический DX3-E типа C Iн=10А 1P 407261 LG | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: В соответствии с документацией. (обязательно предоставление сертификата (паспорта) качества)

Условия поставки: В соответствии с документацией. (обязательно предоставление сертификата (паспорта) качества)

Условия оплаты: В соответствии с документацией.(Приоритет в течение 20 рабочих дней)

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 21.04.2025 21:10:00

Дата и время окончания подачи предложений: 27.05.2025 09:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.