21 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электротехнические материалы V-128000-OPER-67,73,79,80

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Язева Светлана Валерьевна, тел.: +7 (342) 425 51 80 1915, e-mail: yazeva.s@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электротехнические материалы V-128000-OPER-67,73,79,80

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Труба гофрированная легкая 350 Н серая с/з ПВХ d.20 мм | в соответствии с документацией | 2430.00 (м) |
| Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | АЦДР.426475.004 НВП "Болид"; АЦДР.426475.004 НВП "Болид"; АЦДР.426475.004 НВП "Болид"; АЦДР.426475.004 НВП "Болид"; АЦДР.426475.004 НВП "Болид" | 34.00 (шт) |
| Батарея аккумуляторная Delta DTM 1212 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Батарея аккумуляторная Delta DTM 1207 | в соответствии с документацией | 32.00 (шт) |
| Блок индикации С2000-БКИ с клавиатурой | АЦДР.426469.030 НВП "Болид"; АЦДР.426469.030 НВП "Болид" | 7.00 (шт) |
| Батарея аккумуляторная Delta DTM 1226 | Для UZ3 (А18). 12В, 26А/ч; Для UZ3 (А19).12В, 26А/ч | 8.00 (шт) |
| Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | поз. ARK1(A1)-ARK4(A4), АЦЦР.426469.012 НВП Болид; поз. ARK8(A8)-ARK10(A10), АЦЦР.426469.012 НВП Болид; АЦДР.426469.012 НВП "Болид"; поз. ARK5(A5)-ARK7(A7), АЦЦР.426469.012 НВП Болид | 11.00 (шт) |
| Источник питания резервированный РИП-24 исп.56 | поз.UZ3 (А19), (РИП-24-4/40МЗ-Р-Р5) АЦДР.436534.006-06 НВП "Болид"; поз.UZ3 (А18), (РИП-24-4/40МЗ-Р-Р5) АЦДР.436534.006-06 НВП "Болид"; поз. UZ1 (A17), UZ4 (A23) , (РИП-24-4/40МЗ-Р-Р5) АЦДР.436534.006-06 НВП "Болид"; (РИП-24-4/40МЗ-Р-RS) АЦДР.436534.006-06 НВП "Болид" | 5.00 (шт) |
| Блок питания БИРП 12/2,0 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: В соответствии с документацией. (обязательно предоставление сертификата (паспорта) качества)

Условия поставки: В соответствии с документацией. (обязательно предоставление сертификата (паспорта) качества)

Условия оплаты: В соответствии с документацией.(Приоритет в течение 20 рабочих дней)

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 21.04.2025 21:20:00

Дата и время окончания подачи предложений: 28.04.2025 09:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.