РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Филатов Сергей Евгеньевич, тел.: +7(8162)99-71-80, e-mail: Sfilatov@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Запчасти к насосам KSB (лот 212-2025)

Предмет договора (лота): Запчасти к насосам KSB (лот 212-2025).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [23 10 11 00 00230] Кольцо стопорное ID 00282968 п.458.01 В 45 насос KWPO 100-180-0250 [ед. измерения: шт] | Кольцо стопорное ID 00282968 п.458.01 В 45 насос KWPO 100-180-0250 | 4.00 (шт) |
| [23 10 09 00 00110] Колесо рабочее 209-080-200 насос СРКN 080-200 [ед. измерения: шт] | Колесо рабочее 209-080-200 насос СРКN 080-200 | 5.00 (шт) |
| [23 10 09 00 00025] Колесо рабочее поз.230 ID 11002610 насос CPKN C1 100-315 [ед. измерения: шт] | Колесо рабочее поз.230 ID 11002610 насос CPKN C1 100-315 | 12.00 (шт) |
| [23 10 11 00 00229] Кольцо стопорное 458.01 ID 00282969 насос CPKN-C1 100-315 [ед. измерения: шт] | Кольцо стопорное 458.01 ID 00282969 насос CPKN-C1 100-315 | 4.00 (шт) |
| [23 10 12 00 00003] Корпус насоса ID 19537505 насос CPKN C1 100-315 [ед. измерения: шт] | Корпус насоса ID 19537505 насос CPKN C1 100-315 | 2.00 (шт) |
| [23 10 25 00 00544] Комплект уплотнительных прокладок поз.99.9 насос CPKN C1 32-250 [ед. измерения: шт] | Комплект уплотнительных прокладок поз.99.9 насос CPKN C1 32-250 | 1.00 (шт) |
| [23 10 09 00 00109] Колесо рабочее 169-050-160 насос СРКNО 050-160 [ед. измерения: шт] | Колесо рабочее 169-050-160 насос СРКNО 050-160 | 3.00 (шт) |
| [23 10 09 00 00084] Колесо рабочее поз.230 ID11211607 насос KWPO 100-080-0250 [ед. измерения: шт] | Колесо рабочее поз.230 ID11211607 насос KWPO 100-080-0250 | 4.00 (шт) |
| [23 10 09 00 00343] Колесо рабочее 1 ступени поз.231 насос MTC A 125/02-10.2 30.62 [ед. измерения: шт] | Колесо рабочее 1 ступени поз.231 насос MTC A 125/02-10.2 30.62 | 2.00 (шт) |
| [23 10 19 00 00110] Комплект ремонтный уплотнительных прокладок поз.99-9 насос Multitec A 65/5A-5.1 30.71 [ед. измерения: компл] | Комплект ремонтный уплотнительных прокладок поз.99-9 насос Multitec A 65/5A-5.1 30.71 | 4.00 (компл) |
| [23 10 09 00 00344] Колесо рабочее второй ступени 230,1 насос MTC A 125/02-10.2 30.62 [ед. измерения: шт] | Колесо рабочее второй ступени 230,1 насос MTC A 125/02-10.2 30.62 | 2.00 (шт) |

Запрос: 
Тема запроса: Запрос дополнительной информации. Текст запроса: Добрый день! По данной закупке просьба предоставить шильды насосов, фото оборудования, что из этого есть. Спасибо

Ответ: 
Посмотрите файл во вложении