24 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 2476.Тройник для двустенных труб, Щиток вводной, Молниеприемник.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Швец Елена Сергеевна, тел.: +79643124789, e-mail: eshvets@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 2476.Тройник для двустенных труб, Щиток вводной, Молниеприемник.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Муфта для двустенных-дренажных труб арт. 015063 d.63 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Тройник для двустенных труб арт.020063 90 град. d.63мм | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Профиль Z-образный К239 У2 97х40х2000 | ТУ 36.22.21.00.021-91. | 320.00 (шт) |
| Выключатель автоматический M06N Iн=6А 3P AR-M06N-3-C006 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Реле промежуточное РЭК77/4 24VDC | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Разъем PPM 77/4 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба гибкая двустенная гофрированная для открытой прокладки черная ПНД d.63 арт.151963 | в соответствии с документацией | 10.00 (м) |
| Молниеприемник МСС-1.4К-10000-0,4ГЦ(III/10/I) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба гибкая двустенная с протяжкой с муфтой красная полиэтилен d.63 арт.121963 | в соответствии с документацией | 500.00 (м) |
| Щиток вводной NTB-2 арт.324120 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Щиток вводной NTB-1 арт.324110 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: прием ткп

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 18.04.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 25.04.2025 11:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 25.04.2025 11:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 25.04.2025 12:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.