28 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 2535.Электрокомплектующие. Дом музыки. Валдай

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Швец Елена Сергеевна, тел.: +79643124789, e-mail: eshvets@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 2535.Электрокомплектующие. Дом музыки. Валдай

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Клемма заземления TUR-6-PE 6мм2 | в соответствии с документацией | 68.00 (шт) |
| Муфта для двустенных-дренажных труб арт. 015063 d.63 | DKC. | 15.00 (шт) |
| Тройник для двустенных труб арт.020063 90 град. d.63мм | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Клемма проходная TUR-6 6мм2 | в соответствии с документацией | 204.00 (шт) |
| Реле времени RT-10-2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Соединитель "полоса-полоса" NG3105 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Кабель-канал арт.115902 (0,8м) черный | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Комплект вертикального заземлителя NE1206 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Заземлитель вертикальный NE5503 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Комплект монтажный муфта металлорукав-коробка KIT6014-25A DN 20, М25х1,5 нар.резьба | в соответствии с документацией | 59.00 (шт) |
| Рамка 2 пост. AtlasDesign ATN001002 | карбон | 1.00 (шт) |
| Лента антикоррозионная NA1001 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Рамка 1 пост. AtlasDesign ATN001001 | карбон | 2.00 (шт) |
| Консоль легкая BBC-30 (DW) 100 ст.оц. арт.BBC3010 | исп. 1 | 314.00 (шт) |
| Наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 медный луженый | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Труба гофрированная с протяжкой ПВХ d.25 | арт. 91925. DKC. | 60.00 (м) |
| Труба гофрированная с протяжкой ПВХ d.20 | арт. 91920. DKC. | 17.50 (м) |
| Кронштейн для прожектора T01 (76) | посадочный размер 400. | 9.00 (шт) |
| Реле напряжения ORV-02-AD48 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Соединитель контрольный NG3203 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Наконечник кабельный ТМЛ 4-6-3 медный луженый | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Кронштейн для прожекторов T02 (76) | посадочный размер 400. | 1.00 (шт) |
| Клипсы для проводов 16х12 мм | арт.408870165 | 20.00 (шт) |
| Профиль Z-образный К239 60х40х40 L=2000мм | климатическое исполнение У2. | 4.00 (шт) |
| Металлорукав 6071R-020 20мм | в соответствии с документацией | 6.00 (м) |
| Стяжка кабельная 4,8х300 | нейлоновая, морозостойкая. | 100.00 (шт) |
| Металлорукав 6071R-027 26мм | в соответствии с документацией | 12.00 (м) |
| Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.оц. арт.CM100600 | в соответствии с документацией | 1200.00 (шт) |
| Коробка ответвительная 653S01 IP66/IP67 | в соответствии с документацией | 34.00 (шт) |
| Корпус пластиковый ЩМПп 350х250х150 арт.MKP93-N-352515-65 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Полоса NC2444 | в соответствии с документацией | 254.00 (м) |
| Винт с крестообразным шлицем М6х10 арт.СМ010610 | в соответствии с документацией | 1200.00 (шт) |
| Муфта труба-коробка 6111-А32N М32х1.5 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Труба гибкая двустенная с протяжкой с муфтой красная полиэтилен d.63 арт.121963 | DKC. | 855.00 (м) |
| Комплект монтажный муфта металлорукав-коробка KIT6014-32A DN 26, М32х1,5 нар.резьба | в соответствии с документацией | 138.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 28.04.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 29.04.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 29.04.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 29.04.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.