29 апреля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электроматериалы Рудник (V-149000-OPER-597, 679,689)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Язева Светлана Валерьевна, тел.: +7 (342) 425 51 80 1915, e-mail: yazeva.s@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электроматериалы Рудник (V-149000-OPER-597, 679,689)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Штанга оперативная универсальная ШОУ-1 1000В | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Комбинация розеток AMAXX 930020R | Комбинация розеток AMAXX 1хSCHUKO16А 2хСЕЕ16А3п 1СЕЕ16А5п 1хСЕЕ32А5п, IP44 | 3.00 (шт) |
| Коробка распаячная DK 0404G IP54 | в соответствии с документацией | 130.00 (шт) |
| Указатель напряжения УННУ-1Н 24- 1000В | указатель напряжения постоянного и переменного тока промышленной частоты 50Гц, ТУ 34-28-1704-78 | 6.00 (шт) |
| Коробка ответвительная 653S00 IP66/IP67 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Заземление переносное ЗПП-1 | для РУ напряжением до 1кВ, сечением 70мм кв., ТУ 34-31-10244-81 | 3.00 (шт) |
| Комбинация розеток AMAXX 940012 | Комбинация розеток АМАХХ, 1хСЕЕ 32А, 2хСЕЕ 16А, 4xSCHUKО 16А, IP44 | 4.00 (шт) |
| Коробка клеммная 104х104х70 PP серая DK 0404 R IP66 | в соответствии с документацией | 57.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: В соответствии с документацией. (обязательно предоставление сертификата (паспорта) качества)

Условия поставки: В соответствии с документацией. (обязательно предоставление сертификата (паспорта) качества)

Условия оплаты: В соответствии с документацией.(Приоритет в течение 20 рабочих дней)

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление сроков приема ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 21.04.2025 21:20:00

Дата и время окончания подачи предложений: 05.05.2025 09:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.