ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания".

Место нахождения: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10.

Адрес электронной почты: info@aovkk.ru

Контактное лицо: Язева Светлана Валерьевна, тел.: +7 (342) 425 51 80 1915, e-mail: yazeva.s@aovkk.ru.

Наименование закупки: Электротехнические материалы V-128000-OPER-67,73,79,80

Предмет договора (лота): Электротехнические материалы V-128000-OPER-67,73,79,80.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [59 10 03 00 00095] Труба гофрированная легкая 350 Н серая с/з ПВХ d.20 мм [ед. измерения: м] | Труба гофрированная легкая 350 Н серая с/з ПВХ d.20 мм | 2430.00 (м) |
| [24 06 00 00 00001] Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ [ед. измерения: шт] | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | 34.00 (шт) |
| [24 04 00 00 00055] Батарея аккумуляторная Delta DTM 1212 [ед. измерения: шт] | Батарея аккумуляторная Delta DTM 1212 | 6.00 (шт) |
| [24 04 00 00 00039] Батарея аккумуляторная Delta DTM 1207 [ед. измерения: шт] | Батарея аккумуляторная Delta DTM 1207 | 32.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00003] Блок индикации С2000-БКИ с клавиатурой [ед. измерения: шт] | Блок индикации С2000-БКИ с клавиатурой | 7.00 (шт) |
| [24 04 00 00 00091] Батарея аккумуляторная Delta DTM 1226 [ед. измерения: шт] | Батарея аккумуляторная Delta DTM 1226 | 8.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00009] Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ [ед. измерения: шт] | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | 11.00 (шт) |
| [24 04 00 00 00068] Источник питания резервированный РИП-24 исп.56 [ед. измерения: шт] | Источник питания резервированный РИП-24 исп.56 | 5.00 (шт) |
| [24 04 00 00 00104] Блок питания БИРП 12/2,0 [ед. измерения: шт] | Блок питания БИРП 12/2,0 | 3.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 29 апреля 2025 года в 13:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 30 апреля 2025 года в 12:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.