7 мая 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: ЛОТ 2561. Электрокомплектующие.КС( Техперевооружение ГПП-100 и ГПП-315 (замена трансформаторов 110/6))

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Емельянова Екатерина Анатольевна, тел.: 8162 997874, e-mail: E_Emelyanova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): ЛОТ 2561. Электрокомплектующие.КС( Техперевооружение ГПП-100 и ГПП-315 (замена трансформаторов 110/6))

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Выключатель автоматический HGP100S-G3PEDS0000C00040 Iн=40 А 13.03.03.000195 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический HGP100S-G3PEDS0000C00100 40-100A Iн=100 А 13.03.03.000168 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Комплект адаптации во втычное исполнение PCMALE 25GP-G для HGP100/160/250 арт.13.03.04.000490 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Основание под контактный блок CBBPLATE 10GM арт.13.03.04.000380 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Блок соединительный CBM 10GMUNIT 6 конт. арт.13.03.04.000378 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Контактор MC-6a 220В 50Гц | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Расцепитель электронный ETU-D, In=100 A, 3p 3d, F | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Основание монтажное TDM 25GM P3 для HGM/HGE160, 250 арт.13.03.04.000329 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Контакт аварийный ALT 25GP L1 для HGP100/160/250/400/630/800 арт.13.03.04.000423 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Расцепитель независимый AV POWER-3/4 SHT DC24В арт.mccb-34-SHT-DC24-av | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Контакт состояния AUX 12UP R1 13.03.04.000038 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Блок контактный CBB BLOCK UNIT для CBBPLATE арт.13.03.04.000379 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Крышка силовых выводов TCF 25GP-GS3 для HGP100/160/250 тип G арт.13.03.04.000494 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Расцепитель электронный ETU-D, In=40 A, 3p 3d, F | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление срока подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 07.05.2025 17:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 16.05.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 19.05.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.