ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Швец Елена Сергеевна, тел.: +79643124789, e-mail: eshvets@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: 2535.Электрокомплектующие. Дом музыки. Валдай

Предмет договора (лота): 2535.Электрокомплектующие. Дом музыки. Валдай.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [59 14 01 00 00395] Клемма заземления TUR-6-PE 6мм2 [ед. измерения: шт] | Клемма заземления TUR-6-PE 6мм2 | 68.00 (шт) |
| [59 13 02 00 00404] Муфта для двустенных-дренажных труб арт. 015063 d.63 [ед. измерения: шт] | Муфта для двустенных-дренажных труб арт. 015063 d.63 | 15.00 (шт) |
| [59 13 02 00 00405] Тройник для двустенных труб арт.020063 90 град. d.63мм [ед. измерения: шт] | Тройник для двустенных труб арт.020063 90 град. d.63мм | 5.00 (шт) |
| [59 14 01 00 00394] Клемма проходная TUR-6 6мм2 [ед. измерения: шт] | Клемма проходная TUR-6 6мм2 | 204.00 (шт) |
| [18 11 01 00 00140] Реле времени RT-10-2 [ед. измерения: шт] | Реле времени RT-10-2 | 1.00 (шт) |
| [18 16 01 00 00029] Соединитель "полоса-полоса" NG3105 [ед. измерения: шт] | Соединитель "полоса-полоса" NG3105 | 20.00 (шт) |
| [59 06 16 00 00158] Кабель-канал арт.115902 (0,8м) черный [ед. измерения: шт] | Кабель-канал арт.115902 (0,8м) черный | 1.00 (шт) |
| [18 16 01 00 00131] Комплект вертикального заземлителя NE1206 [ед. измерения: шт] | Комплект вертикального заземлителя NE1206 | 16.00 (шт) |
| [18 16 01 00 00079] Заземлитель вертикальный NE5503 [ед. измерения: шт] | Заземлитель вертикальный NE5503 | 40.00 (шт) |
| [59 13 02 00 00372] Комплект монтажный муфта металлорукав-коробка KIT6014-25A DN 20, М25х1,5 нар.резьба [ед. измерения: шт] | Комплект монтажный муфта металлорукав-коробка KIT6014-25A DN 20, М25х1,5 нар.резьба | 59.00 (шт) |
| [59 06 05 00 00039] Рамка 2 пост. AtlasDesign ATN001002 [ед. измерения: шт] | Рамка 2 пост. AtlasDesign ATN001002 | 1.00 (шт) |
| [18 16 01 00 00038] Лента антикоррозионная NA1001 [ед. измерения: шт] | Лента антикоррозионная NA1001 | 5.00 (шт) |
| [59 06 05 00 00038] Рамка 1 пост. AtlasDesign ATN001001 [ед. измерения: шт] | Рамка 1 пост. AtlasDesign ATN001001 | 2.00 (шт) |
| [59 06 17 00 00595] Консоль легкая BBC-30 (DW) 100 ст.оц. арт.BBC3010 [ед. измерения: шт] | Консоль легкая BBC-30 (DW) 100 ст.оц. арт.BBC3010 | 314.00 (шт) |
| [59 06 27 00 00026] Наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 медный луженый [ед. измерения: шт] | Наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 медный луженый | 2.00 (шт) |
| [59 10 03 00 00006] Труба гофрированная с протяжкой ПВХ d.25 [ед. измерения: м] | Труба гофрированная с протяжкой ПВХ d.25 | 60.00 (м) |
| [59 10 03 00 00005] Труба гофрированная с протяжкой ПВХ d.20 [ед. измерения: м] | Труба гофрированная с протяжкой ПВХ d.20 | 17.50 (м) |
| [59 04 01 00 00105] Кронштейн для прожектора T01 (76) [ед. измерения: шт] | Кронштейн для прожектора T01 (76) | 9.00 (шт) |
| [18 11 03 00 00054] Реле напряжения ORV-02-AD48 [ед. измерения: шт] | Реле напряжения ORV-02-AD48 | 1.00 (шт) |
| [18 16 01 00 00130] Соединитель контрольный NG3203 [ед. измерения: шт] | Соединитель контрольный NG3203 | 1.00 (шт) |
| [59 06 27 00 00023] Наконечник кабельный ТМЛ 4-6-3 медный луженый [ед. измерения: шт] | Наконечник кабельный ТМЛ 4-6-3 медный луженый | 6.00 (шт) |
| [59 04 01 00 00106] Кронштейн для прожекторов T02 (76) [ед. измерения: шт] | Кронштейн для прожекторов T02 (76) | 1.00 (шт) |
| [59 06 19 00 00264] Клипсы для проводов 16х12 мм [ед. измерения: шт] | Клипсы для проводов 16х12 мм | 20.00 (шт) |
| [59 06 13 00 00123] Профиль Z-образный К239 60х40х40 L=2000мм [ед. измерения: шт] | Профиль Z-образный К239 60х40х40 L=2000мм | 4.00 (шт) |
| [59 13 01 00 00104] Металлорукав 6071R-020 20мм [ед. измерения: м] | Металлорукав 6071R-020 20мм | 6.00 (м) |
| [59 06 19 00 00041] Стяжка кабельная 4,8х300 [ед. измерения: шт] | Стяжка кабельная 4,8х300 | 100.00 (шт) |
| [59 13 01 00 00105] Металлорукав 6071R-027 26мм [ед. измерения: м] | Металлорукав 6071R-027 26мм | 12.00 (м) |
| [59 06 21 00 00688] Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.оц. арт.CM100600 [ед. измерения: шт] | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 ст.оц. арт.CM100600 | 1200.00 (шт) |
| [59 07 02 00 00260] Коробка ответвительная 653S01 IP66/IP67 [ед. измерения: шт] | Коробка ответвительная 653S01 IP66/IP67 | 34.00 (шт) |
| [18 12 18 00 00284] Корпус пластиковый ЩМПп 350х250х150 арт.MKP93-N-352515-65 [ед. измерения: шт] | Корпус пластиковый ЩМПп 350х250х150 арт.MKP93-N-352515-65 | 1.00 (шт) |
| [18 16 01 00 00022] Полоса NC2444 [ед. измерения: м] | Полоса NC2444 | 254.00 (м) |
| [59 06 21 00 00175] Винт с крестообразным шлицем М6х10 арт.СМ010610 [ед. измерения: шт] | Винт с крестообразным шлицем М6х10 арт.СМ010610 | 1200.00 (шт) |
| [59 13 02 00 00365] Муфта труба-коробка 6111-А32N М32х1.5 [ед. измерения: шт] | Муфта труба-коробка 6111-А32N М32х1.5 | 10.00 (шт) |
| [59 10 03 00 00115] Труба гибкая двустенная с протяжкой с муфтой красная полиэтилен d.63 арт.121963 [ед. измерения: м] | Труба гибкая двустенная с протяжкой с муфтой красная полиэтилен d.63 арт.121963 | 855.00 (м) |
| [59 13 02 00 00425] Комплект монтажный муфта металлорукав-коробка KIT6014-32A DN 26, М32х1,5 нар.резьба [ед. измерения: шт] | Комплект монтажный муфта металлорукав-коробка KIT6014-32A DN 26, М32х1,5 нар.резьба | 138.00 (шт) |

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 13 мая 2025 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 14 мая 2025 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.