14 мая 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель (лот A-40001-2025-2666)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Степанов Юрий Игоревич, тел.: 8-816-2-99-68-99, e-mail: yustepanov@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель (лот A-40001-2025-2666)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель ВВГнг(А) 3 х4 -0.66 | ТУ 16-705.499-2010 | 230.00 (м) |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 4 | желто-зеленый, ГОСТ 31947-2012 | 40.00 (м) |
| Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7 x 1.5 -660 В | ТУ 16.К73.079-2007 | 42.00 (м) |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 1.5 | установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, максимальный наружный диаметр 3мм, ГОСТ 31947-2012 | 35.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 459.00 (м) |
| Провод НУД 3 х 2.5 | в соответствии с документацией | 4.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 3 х6 -0.66 | ТУ 16-705.499-2010 | 800.00 (м) |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 1 | установочный с медной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката, ГОСТ 31947-2012 | 400.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 15.00 (м) |
| Кабель КГВВнг(А)-LS 5 х25 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 380.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: доставка производится силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: 173012, Новгородская обл, г. Великий Новгород, ПАО "Акрон.

Срок поставки: 20 р.д.

Условия поставки: доставка производится силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: 173012, Новгородская обл, г. Великий Новгород, ПАО "Акрон.

Условия оплаты: в течение 20 рабочих дней с даты поставки.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 14.05.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 16.05.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 16.05.2025 10:05:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 16.05.2025 10:10:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.