14 мая 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Сэндвич-панели

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Смирнов Руслан Сергеевич, тел.: 8(8162)99-63-31, e-mail: rsmirnov@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Сэндвич-панели

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-979-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-334. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -979 мм х 3050 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 2.99 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1160-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-344. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1160 мм х 6550 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 7.60 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-980-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-351. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -980 мм х 8450 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 8.28 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-219-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-491. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -219 мм х 1190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-352. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -219 мм х 650 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 0.40 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-790-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-407. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -790 мм х 8360 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-553. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -790 мм х 3699 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-455. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -790 мм х 899 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 10.23 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-600-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-410. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -600 мм х 1190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-514. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -600 мм х 650 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 1.10 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-810-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-416. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -810 мм х 1160 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 0.94 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1190-H-H-MB (ПУ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-452. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 6630 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-512. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 6540 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 5 шт. Размер - 1190 мм х 8540 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-469. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 8420 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-134. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 11 шт. Размер - 1190 мм х 8520 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-515. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 6550 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-444. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 9490 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-470. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 8420 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-435. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 6690 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-530. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 6550 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-467. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 3 шт. Размер - 1190 мм х 8420 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-533. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 6550 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-411. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер - 1190 мм х 7840 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-529. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 6550 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-468. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 8420 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-437. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 6690 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-436. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 6690 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-532. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 6550 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-510. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 6550 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 5 шт. Размер - 1190 мм х 7520 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-531. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 6550 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-434. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 6690 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 399.19 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1190-H-H-MB (ПУ -RAL 2010-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-2010-5. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 5 шт. Размер - 1190 мм х 3615 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-2010-55. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 6690 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-2010-65. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 4990 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-2010-6. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 5 шт. Размер - 1190 мм х 6690 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер - 1190 мм х 7520 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-2010-19. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 3 шт. Размер - 1190 мм х 8330 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-2010-63. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 3615 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-2010-11. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 3615 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-2010-51. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 8540 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-2010-1. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер - 1190 мм х 3420 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-2010-25. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 4 шт. Размер - 1190 мм х 7520 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-2010-56. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 1190 мм х 6690 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 193.52 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1164-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-419. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер -1164 мм х 1190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 2.77 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1110-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-472. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1110 мм х 6190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-362. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1110 мм х 6190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-401. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1110 мм х 6659 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 21.13 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1189-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-454. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер -1189 мм х 4380 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-513. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1189 мм х 1189 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-394. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1189 мм х 5600 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 18.49 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-780-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-399. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -780 мм х 1049 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 0.82 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-890-H-H-MB (ПУ -RAL 2010-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-2010-53. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер - 890 мм х 3615 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-2010-57. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер - 890 мм х 6690 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 18.34 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1159-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-442. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1159 мм х 4079 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 4.73 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1190-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-372. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 3250 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-333. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер -1190 мм х 6330 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-441. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 1569 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-355. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1189 мм х 4380 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-359. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 3 шт. Размер -1190 мм х 6840 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-502. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер -1190 мм х 6660 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-503. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6659 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-497. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 5519 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-462. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6799 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-348. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6550 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-347. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер -1190 мм х 5889 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-451. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-350. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 5 шт. Размер -1190 мм х 5270 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-413. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 8150 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-439. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6550 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-465. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 5 шт. Размер -1190 мм х 1299 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-507. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 1400 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-424. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер -1190 мм х 6409 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-360. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-446. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-375. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 5519 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-501. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6659 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-202. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер -1190 мм х 2600 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-504. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6659 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-575. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер -1190 мм х 4189 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-496. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 5519 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-166. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-445. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 5889 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-499. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 6 шт. Размер -1190 мм х 3700 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-509. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 4189 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-476. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 8360 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-418. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 3839 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-373. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6330 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-383. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1050 мм х 2480 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-474. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер -1190 мм х 8360 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-29. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-429. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6410 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-443. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 5889 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-168. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1000 мм х 6409 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-361. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 7 шт. Размер -1190 мм х 6190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-371. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-475. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6330 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-457. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 5599 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-33. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-377. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 5519 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-412. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 2600 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-495. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 4300 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-500. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6799 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-505. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6659 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-447. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 5270 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-420. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер -1190 мм х 2319 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-2. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1190 мм х 6840 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-209. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер -1150 мм х 2319 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-365. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер -1190 мм х 6549 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 522.31 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1130-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-480. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1130 мм х 2600 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-466. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1130 мм х 4190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 7.67 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1000-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-516. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1000 мм х 1190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-438. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1000 мм х 5889 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-405. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1000 мм х 6549 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 13.63 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-750-H-H-MB (ПУ -RAL 2010-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-2010-58. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 750 мм х 5980 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-2010-60. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер - 750 мм х 8330 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-2010-61. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 750 мм х 7520 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-2010-52. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 750 мм х 7390 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-2010-59. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 750 мм х 5620 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 32.39 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-254-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-27. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 2 шт. Размер -254 мм х 1190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 0.60 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1050-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-384. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1050 мм х 5060 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-364. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1050 мм х 6190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-370. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1050 мм х 2850 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 14.80 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-1150-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-211. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -1150 мм х 6410 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 7.37 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-180-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-460. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -180 мм х 3699 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-453. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -180 мм х 3350 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-498. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -180 мм х 1880 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 1.61 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-899-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-279. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -899 мм х 1190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 1.07 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-650-H-H-MB (ПЭ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-461. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -650 мм х 6799 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-357. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -650 мм х 1299 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-356. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -650 мм х 3700 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-301. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -650 мм х 1400 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-374. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -650 мм х 4300 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-409. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -650 мм х 1190 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ.; поз. СП-7047-358. 1-й класс, ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер -650 мм х 1000 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 12.80 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-500-H-H-MB (ПУ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-494. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 500 мм х 8520 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 4.26 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая ТСП- Z -120-940-H-H-MB (ПУ -RAL 7047-0,7/ПЭ -RAL 7047-0,7) | поз. СП-7047-471. 1-й класс-ГОСТ 32603-2021. Требуется - 1 шт. Размер - 940 мм х 8420 мм. Крепеж и уплотнительная лента НЕ ТРЕБУЮТСЯ. | 7.91 (кв.м.) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: .

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 25.04.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 16.05.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 16.05.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 16.05.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.