17 мая 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электрика

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Почтовый адрес Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Адрес электронной почты Организатора: gok@szfk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Пархоменко Анна Александровна, тел.: +78155527100 7313, e-mail: ParhomenkoAA@szfk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электрика

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Шина нулевая ШНИ-6х9-10-Д-С / арт. YNN10-69-10D-K07 88х78х42 мм | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Зажим несущий SKS HF | в соответствии с документацией | 152.00 (шт) |
| Клемма электропроводки изолированных 11 типоразмеров JTC2028 (в боксе; 551шт.) | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Профиль Z-образный BPM 3520 HDZ 50х50х50 L2000х2,5 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Разъем соленоидный 121205-0005, 4pin DIN43650C | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| DIN-рейка перфорированная 35х500 | 7,5 мм | 26.00 (шт) |
| Разъем герметичный SZC-9000 4Pin 106732 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Профиль Z-образный К 238ц УТ1,5 67,5 х2000 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Соединитель клеммный 4-проводный 773-164 0,75 - 2,5 | в соответствии с документацией | 1000.00 (шт) |
| Зажим соединительный ЗС-2ГЦ | 70032-5 | 18.00 (шт) |
| Крышка к кабельному лотку CTC 200-3000 RF 200х12х2,5х2,5 композиционный | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Кольцо маркировочное PMH 0:ZAHLEN 9 0800420:0009 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Лоток кабельный неперфорированный 200х80х3000 ст.оц. арт.35064 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Кольцо маркировочное PMH 0:ZAHLEN 7 0800420:0007 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Кольцо маркировочное PMH 0:ZAHLEN 8 0800420:0008 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Переключатель XB5AD21 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Зажим кабельный СА 62-69-12 | в соответствии с документацией | 250.00 (шт) |
| Чулок кабельный КЧС 40/1 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Чулок кабельный КЧС 50/1 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Зажим натяжной спиральный НСО-6,0/8,0-15(3) | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| DIN-рейка перфорированная 35х7,5х1250мм | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Соединитель электрический СНВ-250М-Л | в соответствии с документацией | 55.00 (шт) |
| Металлорукав МРПИ 20мм | в соответствии с документацией | 400.00 (м) |
| Кольцо маркировочное PMH 0:ZAHLEN 5 0800420:0005 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Разъем прижимной PL-259 для 8D-FB | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Кольцо маркировочное PMH 0:ZAHLEN 6 0800420:0006 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Комплект 2 в 1 №3 21650 Aveza (треугольная кабельная бирка 60 х 60 мм (1000 шт) в рулоне и риббон 75 м) | в соответствии с документацией | 3.00 (компл) |
| Комплект 2 в 1 №4 21651 Aveza (круглая кабельная бирка d.55 мм в рулоне (1000 шт) и риббон 75 м) | в соответствии с документацией | 3.00 (компл) |
| Розетка 94.04.9.SMA | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Переключатель XB4BD33 | в соответствии с документацией | 70.00 (шт) |
| Кольцо маркировочное PMH 0:ZAHLEN 4 0800420:0004 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Выключатель Октава ВС20-2-0-ОБ 10A 2клав. арт.EVO20-K01-10-DC | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Выключатель Октава ВС20-1-0-ОБ 10A 1клав. арт.EVO10-K01-10-DC | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Стяжка кабельная 4,8х360 | в соответствии с документацией | 500.00 (шт) |
| Разъем для кабеля 8D-FB N-212/8D NGD (female) | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Крышка кабельного лотка CT-LC-300-PG 300мм т.1 мм ст.оц. | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Кольцо маркировочное PMH 0:ZAHLEN 2 0800420:0002 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Кольцо маркировочное PMH 0:ZAHLEN 3 0800420:0003 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Кольцо маркировочное PMH 0:ZAHLEN 0 0800420:0000 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Кольцо маркировочное PMH 0:ZAHLEN 1 0800420:0001 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Выключатель AtlasDesign ATN540151 10A 2клав. | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Короб неперфорированный прямой СП 150х150 ст.оц. | L = 3 м. УТ1,5. | 1.00 (шт) |
| Перемычка 5 контактов Wago 2002-405 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Швеллер перфорированный (профиль монтажный) К-235 УТ1,5 30х60х2000 мм | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Скрепа бандажная SOT 36 (100 шт/упак) | в соответствии с документацией | 3.00 (упак.) |
| Хомут Р6.6 3,5х200 арт.25214CV0 | самозатухающий, белый | 300.00 (шт) |
| Удлинитель силовой 51510-4х50_3х2, 5_IP44 4 х50 мм | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Хомут Р6.6 3,5х200 арт.2514CV0 | самозатухающий, белый, требуется 2 уп. | 200.00 (шт) |
| Хомут Р6.6 3,5х200 арт.2514CV0 | самозатухающий, белый, требуется 2 уп. | 200.00 (шт) |
| Скоба К146пУ2 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лента крепежная FixType с покрытием Plascoat PPA 571 Л1-01-05 арт.3020131 | ширина 6,4 мм | 3.00 (м) |
| Изолятор шинный SM25 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Изолятор шинный SM35 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Удлинитель на катушке 4 х50м | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Розетка телефонная наружная настенная винтовая TWT (TWT-SS1-12-WH) 1 порт 6P4C | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Талреп арт.120-125 10х300 | арт.120-125. | 4.00 (шт) |
| Металлорукав РЗ-ЦП нг 25мм | в ПВХ-изоляции | 20.00 (м) |
| Талреп арт.120-125 10х300 | арт. 120-125 | 4.00 (шт) |
| Хомут Р6.6 3,5х200 арт.2514CV0 | самозатухающий, белый, требуется 2 уп. | 200.00 (шт) |
| Скоба К146пУ2 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Хомут Р6.6 3,5х200 арт.25214CV0 | требуется одна упаковка. | 100.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Обособленное подразделение ГОК «Олений ручей», 184250, Мурманская обл., г. Кировск, тер. Промплощадка ГОК Олений ручей

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем его доставки Покупателю или иному лицу, указанному в Договоре в качестве получателя Товара (далее – «Получатель»), автотранспортом, по адресу: промышленная площадка ГОК «Олений Ручей», АО «СЗФК», на территории муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией, 20 км северо-восточнее г. Кировска Мурманской области

Условия оплаты: Платеж в размере 100% стоимости Товара, указанной в соответствующей Спецификации, Покупатель осуществляет в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты:

–	поставки Товара в полном соответствии со Спецификацией и подписания Сторонами товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12) или универсального передаточного документа, соответствующего требованиям ФНС России (далее – «УПД»);

–	получения Покупателем оригинала счета Поставщика, выписанного на имя Покупателя на оплату вышеуказанной суммы платежа, и счета-фактуры или УПД.

Квалификационные требования к поставщику услуг: Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям (регламентам) и другим нормативам, а также целям, для которых Товар такого рода обычно используется, а также иметь сертификат качества изготовителя.

Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать условиям Договора, российским государственным стандартам на данный вид Товара, техническим условиям завода-изготовителя. Качество Товара должно подтверждаться сертификатами и паспортами на Товар. Если иное не предусмотрено Спецификацией, Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Поставщик обязуется поставлять Товар в комплекте с документацией (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия (декларация о соответствии), санитарно-эпидемиологическое заключение и прочие документы, относящиеся к Товару, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства). Качество поставляемого Товара должно соответствовать технической документации производителя и Спецификации.

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются Поставщиком Покупателю (Получателю) при передаче Товара вместе с накладными.

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: добавлены позиции

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.05.2025 11:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 23.05.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 19.06.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 20.06.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.