19 мая 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Выключатель автоматический OptiDin (V-153000-2025-73)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Язева Светлана Валерьевна, тел.: +7 (342) 425 51 80 1915, e-mail: yazeva.s@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Выключатель автоматический OptiDin (V-153000-2025-73)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Выключатель автоматический OptiDin BM63-1C32-10 Iн=32А 1P 249261 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Выключатель автоматический OptiDin BM63-1C3-10 Iн=3А 1P 249273 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВМ63-1C6-10 Iн=6А 1P 249252 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Выключатель автоматический OptiDin BM63-3C25-10 Iн=25А 3P 249206 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВМ63-1C10-УХЛ3 Iн=10А 1P 260501 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Выключатель автоматический OptiDin BM63-3C16-10 Iн=16А 3P 249257 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Выключатель автоматический OptiDin BM125-3C80-8ln Iн=80А 3P 138543 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический OptiDin BM125-3C100-8ln Iн=100А 3P 138545 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический OptiDin BM63P-340 Iн=40А 3P 103895 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Выключатель автоматический OptiDin BM63-1C25-10-УХЛ3 Iн=25А 1P 249258 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Выключатель автоматический OptiDin BM63P-363 Iн=63А 3P 103896 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Выключатель автоматический BM63-1C16-10 Iн=16А 1P 249256 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: июнь-июль 2025 г.

Условия поставки: В соответствии с документацией. (обязательно предоставление сертификата (паспорта) качества)

Условия оплаты: В соответствии с документацией.(Приоритет в течение 20 рабочих дней)

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 19.05.2025 15:20:00

Дата и время окончания подачи предложений: 23.05.2025 08:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.