24 мая 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Элемент фасонный ФЭ в соответствии с РД, Сэндвич-панель стеновая с базальтовым утеплителем МП,  AISI 304 2B 0,7/0,7 без окраски( матовый) толщина 150 мм,

ПУ-2, 3, 10

V-121000-OPER-912, 913, 914, 1106

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Элемент фасонный ФЭ в соответствии с РД, Сэндвич-панель стеновая с базальтовым утеплителем МП,  AISI 304 2B 0,7/0,7 без окраски( матовый) толщина 150 мм,

ПУ-2, 3, 10

V-121000-OPER-912, 913, 914, 1106

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Элемент фасонный ФЭ в соответствии с РД | MC1. Костыль MC. ГОСТ 19903-2015 -4x50 AISI304 ГОСТ 27772-2021. | 6.00 (шт) |
| Элемент фасонный ФЭ в соответствии с РД | ФИ11. Фасонный элемент t=0,5 мм AISI304.; ФИ5. Фасонный элемент t=0,5 мм AISI304. ; ФИ2. Фасонный элемент t=0,5 мм AISI304. ; ФИ9. Фасонный элемент t=0,5 мм AISI304.; ФЭ 1. Материальное исполнение AISI304. РД - 140505РД-102.3-1-АР1; ФИ16. Фасонный элемент t=0,5 мм AISI304. ; ФЭ 7. Материальное исполнение AISI304. РД - 140505РД-102.3-1-АР1; ФЭ 3. Материальное исполнение AISI304. РД - 140505РД-102.3-1-АР1; ФИ10. Фасонный элемент t=0,5 мм AISI304.; ФЭ 9. Материальное исполнение AISI304. РД - 140505РД-102.3-1-АР1; ФИ3 (ФЦ1). Фасонный элемент t=0,7 мм AISI304.; ФИ7. Фасонный элемент t=0,5 мм AISI304.; ФИ13. Фасонный элемент t=0,5 мм AISI304.; ФИ12. Фасонный элемент t=0,5 мм AISI304.; ФЭ 2. Материальное исполнение AISI304. РД - 140505РД-102.3-1-АР1; ФИ6. Фасонный элемент t=0,5 мм AISI304.; ФЭ 8. Материальное исполнение AISI304. РД - 140505РД-102.3-1-АР1; ФЭ 5. Материальное исполнение AISI304. РД - 140505РД-102.3-1-АР1; ФИ15. Фасонный элемент t=0,5 мм AISI304.; ФИ1. Фасонный элемент t=0,5 мм AISI304.; ФИ8. Фасонный элемент t=0,5 мм AISI304.; ФЭ 6. Материальное исполнение AISI304. РД - 140505РД-102.3-1-АР1; ФЭ 10. Материальное исполнение AISI304. РД - 140505РД-102.3-1-АР1; ФИ4 (НЩ1). Фасонный элемент t=0,7 мм AISI304.; ФИ10.1. Фасонный элемент t=0,5 мм AISI304.; ФИ14. Фасонный элемент t=0,5 мм AISI304.; ФЭ 4. Материальное исполнение AISI304. РД - 140505РД-102.3-1-АР1 | 1010.00 (пог.м) |
| Сэндвич-панель стеновая с базальтовым утеплителем МП, AISI 304 2B 0,7/0,7 без окраски( матовый) толщина 150 мм | ПСБ-150-9002-1.15. Размеры 1150х1190. Требуется 2 шт.; ПСБ-150-9002-6.30. Размеры 6300х1190. Требуется 2 шт.; ПСБ-150-9002-1.02. Размеры 1020х1190. Требуется 2 шт.; ПСБ-150-9002-3.95. Размеры 3950х1000. Требуется 2 шт.; ПСБ-150-9002-0.41. Размеры 410х1190. Требуется 11 шт.; ПСБ-150-9002-2.36. Размеры 2360х1190. Требуется 11 шт.; ПС4, 7230*1190мм. Требуется 26шт.; ПСБ-150-9002-4.10. Размеры 4100х1000. Требуется 1 шт.; ПСБ-150-9002-1.10. Размеры 1100х1190. Требуется 1 шт.; ПСБ-150-9002-1.00. Размеры 1000х1190. Требуется 2 шт.; ПС2, 7230*1000мм. Требуется 3шт.; ПСБ-150-9002-4.20. Размеры 4200х1190. Требуется 1 шт.; ПСБ-150-9002-3.15. Размеры 3150х1000. Требуется 2 шт.; ПСБ-150-9002-3.95. Размеры 3950х1190. Требуется 4 шт.; ПСБ-150-9002-0.46. Размеры 460х1190. Требуется 10 шт.; ПС20, 7450х1190мм. Требуется 1шт.; ПСБ-150-9002-3.15. Размеры 3150х1190. Требуется 2 шт.; ПСБ-150-9002-4.10. Размеры 4100х1190. Требуется 2 шт.; ПСБ-150-9002-2.10. Размеры 2100х1190. Требуется 1 шт. | 381.70 (кв.м.) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 24.05.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 11.06.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.