26 мая 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: ЛОТ 2751 Фиксатор, Ящик, Изолятор, Клеммы, Лента, Профиль, Коробки, Наконечник

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Султанова Наргиза Бабиржановна, тел.: +7 816 299 61-82, e-mail: Sultanova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): ЛОТ 2751 Фиксатор, Ящик, Изолятор, Клеммы, Лента, Профиль, Коробки, Наконечник

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Профиль Z-образный К239 У2 97х40х2000 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками арт.FSK21410 IP 55 | 150х110х70 мм | 22.00 (шт) |
| Клемма для распред.коробки с 3 жилами 2273-203 0,5-25 мм2 | в соответствии с документацией | 600.00 (шт) |
| Ящик ЯТП-220/12/0,25 250ВА- 230/380/ 12 | Поз. ЯПТ-220/12, IP30 | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический TD100N FMU100 40A 2P Iн=40 А 101009200 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Лента 30х0,2 медная самоклеящаяся токопроводящая | 07626-000-ЭО.ЭМ.СО лист 30 | 140.00 (м) |
| Наконечник кабельный НШВИ 1,0-8 медный луженый | в соответствии с документацией | 500.00 (шт) |
| Коробка ответвительная с 4 кабельными вводами арт.53500 IP44 | 66х40 | 45.00 (шт) |
| Полоса NC2444 | в соответствии с документацией | 20.00 (м) |
| Изолятор торцевой арт.D-TUR-4-HESI | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Клемма проходная TUR-2,5-BU 2 точки подкл. винтовой зажим 2.5 мм2 | в соответствии с документацией | 56.00 (шт) |
| Фиксатор торцевой ZBT008 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический BA 47-63N 2P-1A-(C)-6kA Iн=1А 2P М636201С | Поз.SF9.2, 230/400В, 50Гц | 1.00 (шт) |
| Изолятор торцевой D-TUR-2.5-10 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: За счет Поставщика на склад Покупателя

Условия оплаты: 100% после поставки в течение 30 рабочих дней

Дополнительные условия и требования: Если не можете предложить какую-либо из позиций - просто не заполняйте ничего, 0 ставить не нужно.

В поле "Техническое предложение" прописывать полное наименование с описанием для согласования с заказчиком.

Графу "Предлагаемое количество" заполняем только в случае присутствия кратности поставки и указываем там кратность.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 26.05.2025 11:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 03.06.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 27.06.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 30.06.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.