28 мая 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Выключатель автоматический_ПУШП (V-149100-OPER-55)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Язева Светлана Валерьевна, тел.: +7 (342) 425 51 80 1915, e-mail: yazeva.s@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Выключатель автоматический_ПУШП (V-149100-OPER-55)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Выключатель автоматический 3RV2 Iн=6.3А 3P 3RV2011-1GA15 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический 3RV2 Iн=1.6А 3P 3RV2011-1AA25 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический 3RV2 Iн=10А 3P 3RV2011-1JA15 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический 3RV2 Iн=32А 3P 3RV2031-4EA15 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический 3RV2 Iн=2А 3P 3RV2011-1BA15 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический 3RV2 Iн=63А 3P 3RV2041-4JA15 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клемма питания со штекерными разъемами (рush-in) MINI MCR-2-PTB-PT арт. 2902067 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический 3RV2 Iн=1.6А 3P 3RV2011-1AA15 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический 3RV2 Iн=0.8А 3P 3RV2011-0HA15 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический 3RV2 Iн=3.2А 3P 3RV2011-1DA15 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Набор клемм 8-контактых пружинного типа PNOZ, арт. PZ-751008 45мм, PU = по 1 штуке X1, X2, X3, X4 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический 3RV2 Iн=1А 3P 3RV2011-0JA10 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический 3RV2 Iн=20А 3P 3RV2021-4BA15 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический 3120-F301-N7Q1-W01K-20 Iн=20А 2P | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический серии Multi9 C60N Iн=6А 1P 24049 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: ИЮЛЬ-АВГУСТ 2025

Условия поставки: В соответствии с документацией. (обязательно предоставление сертификата (паспорта) качества)

Условия оплаты: В соответствии с документацией.(Приоритет в течение 20 рабочих дней)

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 28.05.2025 08:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 02.06.2025 13:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.