ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Кузьменко Кристина Михайловна, тел.: 8(816)2-99-66-16, e-mail: kuzmenko@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: 1401. Светильники 1-2 (цеха)

Предмет договора (лота): 1401. Светильники 1-2 (цеха).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [59 02 01 00 00030] Светильник светодиодный URAN 6523-4 LED "Выход" [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный URAN 6523-4 LED "Выход" | 4.00 (шт) |
| [59 02 07 00 01088] Светильник светодиодный Грильято Мозаик 40 х6 CRI90 Опал 40 Вт встраиваемый IP 40 [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный Грильято Мозаик 40 х6 CRI90 Опал 40 Вт встраиваемый IP 40 | 40.00 (шт) |
| [59 02 07 00 01089] Светильник светодиодный ЛПО Standart 1200x180x20 Опал 40 Вт IP 40 [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный ЛПО Standart 1200x180x20 Опал 40 Вт IP 40 | 20.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00871] Светильник Профи v2.0 Мультилинза 5000K 120° 100 Вт подвесной IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник Профи v2.0 Мультилинза 5000K 120° 100 Вт подвесной IP65 | 44.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00112] Светильник HB LED 100 D80 Ex 5000K 100 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник HB LED 100 D80 Ex 5000K 100 Вт | 28.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00398] Светильник ДиУС-80 90 Вт IP67 [ед. измерения: шт] | Светильник ДиУС-80 90 Вт IP67 | 6.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00631] Светильник ВЭЛАН 33-СД.Л.40-220АС-С-УХЛ1 40 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ВЭЛАН 33-СД.Л.40-220АС-С-УХЛ1 40 Вт | 2.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00316] Светильник РИСТ-37 60 Вт подвесной IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-37 60 Вт подвесной IP65 | 15.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00712] Светильник OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K (1166000010) 26 Вт IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K (1166000010) 26 Вт IP20 | 30.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00516] Светильник ДВО 1200 36 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ДВО 1200 36 Вт | 50.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00068] Прожектор светодиодный LED Qplus 150Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный LED Qplus 150Вт | 9.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00101] Прожектор стадионный Плазма Нео 450 х3 M CRI70 4000K 60° 450Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор стадионный Плазма Нео 450 х3 M CRI70 4000K 60° 450Вт | 8.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00067] Прожектор промышленный v2.0 30 Эко 4500K 120град 30Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор промышленный v2.0 30 Эко 4500K 120град 30Вт | 5.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00023] Прожектор светодиодный СДО-2П-30 30Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный СДО-2П-30 30Вт | 3.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00100] Прожектор стадионный Плазма Нео 450 х3 M CRI70 4000K 90° 450Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор стадионный Плазма Нео 450 х3 M CRI70 4000K 90° 450Вт | 4.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00026] Прожектор светодиодный OSF100-37 100Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный OSF100-37 100Вт | 11.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00102] Прожектор стадионный Плазма Нео 360 х3 M CRI70 4000K 35° 360Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор стадионный Плазма Нео 360 х3 M CRI70 4000K 35° 360Вт | 4.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00072] Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | 30.00 (шт) |
| [59 02 02 00 00018] Светильник светодиодный Rexant с увеличительной линзой [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный Rexant с увеличительной линзой | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00391] Светильник Лайн 20 Вт универсальный IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник Лайн 20 Вт универсальный IP65 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 01054] Светильник ДСП 69-55-E16-850-КЛ-Д90-1G-006 55 Вт универс.подвес, защитн.сетка IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник ДСП 69-55-E16-850-КЛ-Д90-1G-006 55 Вт универс.подвес, защитн.сетка IP66 | 155.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00166] Светильник АС-ДПО-04 40 Вт IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник АС-ДПО-04 40 Вт IP20 | 135.00 (шт) |
| [59 02 07 00 01057] Светильник светодиодный уличный 2хРКУ-ТБ-800NI 160 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный уличный 2хРКУ-ТБ-800NI 160 Вт | 24.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00322] Светильник FL-LED Solo Ellipse 18 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник FL-LED Solo Ellipse 18 Вт IP65 | 88.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00685] Светильник ДКУ19-80-Ш 80 Вт консольный IP67 [ед. измерения: шт] | Светильник ДКУ19-80-Ш 80 Вт консольный IP67 | 108.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00643] Светильник РИСТ-33 300 Вт УС IP66 УХЛ1 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-33 300 Вт УС IP66 УХЛ1 | 30.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00369] Светильник Solo-M 25 Вт настенно-потолочный IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник Solo-M 25 Вт настенно-потолочный IP65 | 75.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00091] Прожектор светодиодный TDM СДО-04-050Н-Ф с фотореле 50Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный TDM СДО-04-050Н-Ф с фотореле 50Вт | 10.00 (шт) |
| [59 02 01 00 00002] Светильник взрывозащищенный Н4Б [ед. измерения: шт] | Светильник взрывозащищенный Н4Б | 2.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00449] Светильник РИСТ-31-90 Ш 90 Вт на скобе IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-31-90 Ш 90 Вт на скобе IP66 | 20.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00051] Прожектор светодиодный IEK LPDO601-100-65-K02 100Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный IEK LPDO601-100-65-K02 100Вт | 14.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00649] Светильник Вега 001-055-90 55 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник Вега 001-055-90 55 Вт IP65 | 15.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00095] Прожектор светодиодный LL503 на штативе 2х50Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный LL503 на штативе 2х50Вт | 2.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00099] Прожектор светодиодный Pandora 870 AS-240 228Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный Pandora 870 AS-240 228Вт | 6.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00010] Прожектор светодиодный ДО-50w LED IP65 6000K 4000Лм 50Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный ДО-50w LED IP65 6000K 4000Лм 50Вт | 20.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00017] Прожектор светодиодный PFL-C-SMD-50w LED IP65 6500K 50Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный PFL-C-SMD-50w LED IP65 6500K 50Вт | 10.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00058] Прожектор с зарядным устройством Feron LL-912 20Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор с зарядным устройством Feron LL-912 20Вт | 2.00 (шт) |
| [59 02 07 00 01090] Светильник Профи Нео 150 Эко M CRI70 4000K 90гр 150 Вт подвесной IP67 [ед. измерения: шт] | Светильник Профи Нео 150 Эко M CRI70 4000K 90гр 150 Вт подвесной IP67 | 40.00 (шт) |
| [59 02 07 00 01091] Светильник GLANZEN RPD-6500-100-k 100 Вт консольный IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник GLANZEN RPD-6500-100-k 100 Вт консольный IP65 | 4.00 (шт) |
| [59 02 07 00 01092] Светильник SPO-6-36-6K-P 36 Вт встраиваемый IP40 [ед. измерения: шт] | Светильник SPO-6-36-6K-P 36 Вт встраиваемый IP40 | 6.00 (шт) |
| [59 02 07 00 01093] Светильник DE FRAN B-1113 60 Вт настенный IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник DE FRAN B-1113 60 Вт настенный IP20 | 40.00 (шт) |
| [59 02 07 00 01094] Светильник Maytoni Zon C032CL-36W3K-SQ-B 36 Вт потолочный IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник Maytoni Zon C032CL-36W3K-SQ-B 36 Вт потолочный IP20 | 51.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00280] Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 | 30.00 (шт) |
| [59 02 07 00 01095] Светильник Гроза 200 M v2 CRI70 5000К 155х70° 200 Вт консоль, труба 61 IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник Гроза 200 M v2 CRI70 5000К 155х70° 200 Вт консоль, труба 61 IP66 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00040] Светильник ESL-GX53-9/4000/H5 9 Вт встраиваемый IP54 [ед. измерения: шт] | Светильник ESL-GX53-9/4000/H5 9 Вт встраиваемый IP54 | 8.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00097] Светильник переносной ЛСУ-2 25м ПВС (техник 42036) переноска 60Вт 42В [ед. измерения: шт] | Светильник переносной ЛСУ-2 25м ПВС (техник 42036) переноска 60Вт 42В | 3.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00130] Светильник LEDEL L-office 40 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник LEDEL L-office 40 Вт | 50.00 (шт) |
| [59 02 07 00 01065] Светодиодная ультратонкая панель Сириус А SPL-1200x300x9мм 36 Вт накладная/подвесная IP40 [ед. измерения: шт] | Светодиодная ультратонкая панель Сириус А SPL-1200x300x9мм 36 Вт накладная/подвесная IP40 | 50.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00053] Светильник MARK LED 112 Вт консоль IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник MARK LED 112 Вт консоль IP66 | 20.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00097] Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1200 47 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1200 47 Вт | 2.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00771] Светильник novotech 9 Вт накладной [ед. измерения: шт] | Светильник novotech 9 Вт накладной | 4.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00892] Светильник светодиодный MKELED Универсал -003-50-750-100-060-IP67 50 Вт с решеткой и креплением на натяжной трос IP 67 [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный MKELED Универсал -003-50-750-100-060-IP67 50 Вт с решеткой и креплением на натяжной трос IP 67 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00254] Светильник РИСТ-37 30 Вт П IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-37 30 Вт П IP66 | 25.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00299] Светильник TL-STREET 55 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник TL-STREET 55 Вт IP65 | 6.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00894] Светильник Tao cl712S120N LED 12 Вт на планке IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник Tao cl712S120N LED 12 Вт на планке IP20 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00895] Светильник светодиодный Арктика стандарт 45 Вт встраиваемый IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный Арктика стандарт 45 Вт встраиваемый IP65 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00533] Светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 50 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 50 Вт IP65 | 40.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00655] Светильник LZ.OPL ECO LED 1200 5000K 48 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник LZ.OPL ECO LED 1200 5000K 48 Вт IP65 | 25.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00336] Светильник грильято стандарт размер 595х595 40 Вт потолочный IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник грильято стандарт размер 595х595 40 Вт потолочный IP20 | 40.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00611] Светильник светодиодный опаловый ДБО91-12-001 RKD 840 12 Вт IP54 [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный опаловый ДБО91-12-001 RKD 840 12 Вт IP54 | 20.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00019] Светильник AVH11 E27 без решетки 60Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник AVH11 E27 без решетки 60Вт 220В | 15.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00810] Светильник HB LED 300 D30 5000K G2 300 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник HB LED 300 D30 5000K G2 300 Вт | 3.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00535] Светильник ДСП-41-40-414 36 Вт подвесной IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ДСП-41-40-414 36 Вт подвесной IP65 | 20.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00537] Светильник ДКУ 29-100-561 100 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ДКУ 29-100-561 100 Вт IP65 | 8.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00041] Прожектор переносной AC12B 20Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор переносной AC12B 20Вт | 2.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00814] Светильник светодиодный ALS.OPL UNI LED 600х600 (36) 4000K 36 Вт IP54 [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный ALS.OPL UNI LED 600х600 (36) 4000K 36 Вт IP54 | 20.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00020] Светильник ЛПО-46 2х 36 [ед. измерения: шт] | Светильник ЛПО-46 2х 36 | 20.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00083] Прожектор светодиодный Saffit 100Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный Saffit 100Вт | 10.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00088] Прожектор светодиодный 200Х4000К 120° 200Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный 200Х4000К 120° 200Вт | 8.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00095] Светильник АТ-ДКУ-40 'ECO VIKING' 40 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник АТ-ДКУ-40 'ECO VIKING' 40 Вт | 40.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00045] Светильник настольный Дельта 60Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник настольный Дельта 60Вт 220В | 13.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00341] Светильник FTN 02-30-50-(ВЗГ-200АМС-СД-30) 30 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник FTN 02-30-50-(ВЗГ-200АМС-СД-30) 30 Вт | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00022] Светильник ДПО 01-40-001 LED GALAD 40 Вт универс.крепление IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник ДПО 01-40-001 LED GALAD 40 Вт универс.крепление IP20 | 25.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00265] Светильник ДВО 36 Вт универсальный 595х595 IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник ДВО 36 Вт универсальный 595х595 IP20 | 135.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00024] Светильник ДСП-69-20-005 20 Вт подвесной IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ДСП-69-20-005 20 Вт подвесной IP65 | 45.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00106] Светильник Alenka LED-32-845-53 32 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник Alenka LED-32-845-53 32 Вт | 145.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00942] Светильник светодиодный СГЖ01-3720С/160/У 28.5 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный СГЖ01-3720С/160/У 28.5 Вт | 25.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00703] Светильник светодиодный NSF-PW6-60-5k-LED 60 Вт консольный IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный NSF-PW6-60-5k-LED 60 Вт консольный IP65 | 30.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00869] Светильник светодиодный СГЖ01-7440С-220АС/У-1КНВ2МНК/P 57 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный СГЖ01-7440С-220АС/У-1КНВ2МНК/P 57 Вт | 14.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00308] Светильник ССВ-37-4000-A50 37 Вт IP54 [ед. измерения: шт] | Светильник ССВ-37-4000-A50 37 Вт IP54 | 40.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00078] Прожектор светодиодный СДО-06-20 20Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный СДО-06-20 20Вт | 20.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00076] Прожектор светодиодный Нео 300 Эко х2 М 90 град 300Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный Нео 300 Эко х2 М 90 град 300Вт | 32.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00039] Прожектор светодиодный LPR-50-6500K 50Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный LPR-50-6500K 50Вт | 13.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00067] Светильник PRS/R ECO LED 595 34 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник PRS/R ECO LED 595 34 Вт | 4.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО «Акрон». (Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 37)

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 29 мая 2025 года в 10:15 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 29 мая 2025 года в 15:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.