3 июня 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Фитинги ПЭ (639)

втулки, отводы, переходы, тройники)

допускается поставка коротких втулок, сварных отводов, переходов, тройников

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Вербина Татьяна Геннадьевна, тел.: +7 342 4255180, e-mail: Verbina@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Фитинги ПЭ (639)

втулки, отводы, переходы, тройники)

допускается поставка коротких втулок, сварных отводов, переходов, тройников

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Тройник сварной переходной ПЭ100 SDR 17 225х110 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 16.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 75град. d.160 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 4.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 15град. d.225 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 5.00 (шт) |
| Переход сварной ПЭ100 SDR 17 225х160 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 4.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 30град. d.225 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 4.00 (шт) |
| Тройник сварной переходной ПЭ100 SDR 17 400х315 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 1.00 (шт) |
| Тройник сварной ПЭ100 SDR 17 400 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 4.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 30град. d.90 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 24.00 (шт) |
| Переход сварной ПЭ100 SDR 17 400х160 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 1.00 (шт) |
| Переход литой ПЭ100 SDR17 225х110 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 4.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 90град. d.315 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 12.00 (шт) |
| Втулка литая под фланец ПЭ100 SDR17 d.90 | L=135 мм,ТУ 2248-042-73011750-2015 | 72.00 (шт) |
| Втулка литая под фланец ПЭ100 SDR17 d.500 | L=115 мм,ТУ 2248-042-73011750-2015 | 102.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 15град. d.160 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 1.00 (шт) |
| Тройник сварной переходной ПЭ100 SDR 17 160х110 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 8.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 45град. d.315 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 4.00 (шт) |
| Тройник сварной переходной ПЭ100 SDR 17 225х90 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 24.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 30град. d.500 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 7.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 45град. d.500 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 6.00 (шт) |
| Втулка литая под фланец ПЭ100 SDR17 400 | L=115 мм, ТУ 2248-042-73011750-2015 | 68.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 86град. d.500 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 3.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 90град. d.500 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 6.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 90град. d.110 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 28.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 90град. d.160 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 8.00 (шт) |
| Втулка литая под фланец ПЭ100 SDR17 315 | L=220 мм, ТУ 2248-042-73011750-2015 | 63.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 90град. d.225 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 6.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 90град. d.400 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 16.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 30град. d.160 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 1.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 15град. d.315 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 1.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 45град. d.160 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 2.00 (шт) |
| Тройник сварной ПЭ100 SDR17 d.110 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 4.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 15град. d.500 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 2.00 (шт) |
| Втулка литая под фланец ПЭ100 SDR17 110 | L=130 мм, ТУ 2248-042-73011750-2015 | 280.00 (шт) |
| Втулка литая под фланец ПЭ100 SDR17 225 | L=200 мм, ТУ 2248-042-73011750-2015 | 191.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 15град. d.110 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 4.00 (шт) |
| Втулка литая под фланец ПЭ100 SDR17 d.160 | L=190 мм, ТУ 2248-042-73011750-2015 | 101.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 30град. d.110 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 4.00 (шт) |
| Тройник сварной переходной ПЭ100 SDR17 400х110 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 8.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 45град. d.110 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 8.00 (шт) |
| Тройник сварной переходной ПЭ100 SDR17 400х225 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 8.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 60град. d.110 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 4.00 (шт) |
| Переход сварной ПЭ100 SDR 17 400х225 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 4.00 (шт) |
| Переход сварной ПЭ100 SDR 17 400х315 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 8.00 (шт) |
| Переход литой ПЭ100 SDR 17 225х160 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 4.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 60град. d.400 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 1.00 (шт) |
| Отвод ПЭ100 SDR17 75град. d.225 | ТУ 2248-001-50049230-2007 | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО «ВКК», Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: Июнь-Июль 2025

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: Приоритет - по факту поставки партии товара в течение 20 рабочих дней (за партию товара).

При предоплате более 1 млн. руб. требуется предоставление Банковской гарантии по форме Покупателя

Квалификационные требования к поставщику услуг: Изготовитель, либо официальный представитель изготовителя (приложить подтверждающий документ).

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 03.06.2025 14:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 06.06.2025 12:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.