4 июня 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электротехнич.материалы_ Транспортное управ.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Язева Светлана Валерьевна, тел.: +7 (342) 425 51 80 1915, e-mail: yazeva.s@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электротехнич.материалы_ Транспортное управ.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Муфта концевая EPKT-0015-CEE01 | для 4х жильного кабеля сечением 4-35 мм кв. | 12.00 (шт) |
| Батарея аккумуляторная 6СТ-75 о/п 12В 75A/h | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Батарея аккумуляторная 6СТ-190 о/п 12В 190A/h | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Муфта концевая EPKT-0031-L12-CEE01 | для 4х жильного кабеля сеч.25-70 мм кв. | 16.00 (шт) |
| Контур согласующий СК-6 3185831116 ТУ 32ЦШ700-76 черт.6649А02.000 Елецкий электромеханический завод | Согласующий контур ТУ 32ЦШ700-76 6649А02.000 СК-6 3185831116. Елецкий электромеханический з-д г Елец. | 1.00 (шт) |
| Муфта концевая EPKT-0063-L12-CEE01 | для 4х жильного кабеля сеч.120-240 мм кв. | 8.00 (шт) |
| Ограничитель перенапряжения ОПНп-3.3-КС УХЛ 1 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Труба гофрированная двустенная с протяжкой ПНД d.63 121963100 | жесткая | 970.00 (м) |
| Прибор защиты газоразрядный ГРПЗ-1 | в соответствии с документацией | 61.00 (шт) |
| Изолятор полимерный подвесной ПСПКр 70-3/0,6-К-ГУ | ТУ 3494-009-54276425-2004 | 154.00 (шт) |
| Изолятор полимерный опорный ОСК 12,5-35-Б-3 | ИЛЯН.686143.004 | 24.00 (шт) |
| Изолятор полимерный фиксаторный ФСПКр 120-3/0,6-К | ТУ 3494-007-54276425-2004 | 120.00 (шт) |
| Изолятор полимерный подвесной ПСПКр 70-3/0,6-К-УУ | ТУ 3494-009-54276425-2004 | 42.00 (шт) |
| Батарея аккумуляторная Coslight 12В, 55А/ч Coslight 6-GFM-50X для ИБП | Аккумуляторная батарея 12В, 55А/ч Coslight 6-GFM-50X Coslight. | 4.00 (шт) |
| Оттяжка анкерная 2БРЛ (Ш26) | Оттяжка анкерная для разанкеровки проводов для металлических стоек МШП (h=250-300), комплект штанг Ш26, в комплекте с анкерными и стопорным кронштейнами и регулировочным узлом. | 1.00 (шт) |
| Источник бесперебойного питания ЦРСС 100008 ОКС-2 48-1300-КПУ-3 | Источник бесперебойного питания ОКС-2 48-1300-КПУ-3 100008 ЦРСС. | 1.00 (шт) |
| Привод электродвигательный ПДМ-1 | ТУ3185-854-01124276-2008 | 4.00 (шт) |
| Изолятор полимерный гладкостержневой НСПК 120-3/0,8-К | ТУ 3494-001-54276425-2004 | 60.00 (шт) |
| Изолятор полимерный с ребристой изоляцией НСПКр 120-3/0,8-К | ТУ 3494-007-54276425-2004 | 25.00 (шт) |
| Изолятор секционный постоянного тока ИС4-80-3-120 | ТУ 3185-850-01124276-2004 | 5.00 (шт) |
| Разъединитель контактной сети постоянного тока РКСП-3,3/4000 | ТУ32ЦЭ-546-87 | 4.00 (шт) |
| Оттяжка анкерная одинарная БСДЛ (Ш13) | Оттяжка одинарная анкеровки для сдвоенных металлических стоек МШП (h=250-300), комплект штанг Ш13, в комплекте с анкерными и стопорным кронштейнами и регулировочным узлом. | 1.00 (шт) |
| Оттяжка анкерная одинарная БСЛ (Ш13) | Оттяжка одинарная анкеровки для металлических стоек МШП (h=250-300), комплект штанг Ш13, в комплекте с анкерными и стопорным кронштейнами и регулировочным узлом. | 5.00 (шт) |
| Оттяжка анкерная одинарная БСМ (Ш13) | Оттяжка одинарная анкеровки для металлических стоек МШК (h=160-220), комплект штанг Ш13, в комплекте с анкерными и стопорным кронштейнами и регулировочным узлом. | 2.00 (шт) |
| Оттяжка анкерная двойная БЖДЛ (Ш19) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Оттяжка анкерная двойная БЖЛ (Ш7) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Система заземления электролитическая ZandZ-ZZ-100-102-340 | Комплект электролитический системы заземления ZandZ в составе: - Электрод -Заполнитель околоэлектродный -Колодец для обслуживания - Зажим для подключения заземлеяющего проводника - Лента гидроизоляционная | 7.00 (шт) |
| Блок линейных трансформаторов ЛТ-2А черт.8628.37.00 ТУ 32ЦШ-2825-92 | Блок линейных трансформаторов ТУ 32ЦШ-2825-92 ЛТ-2А 8628.37.00. | 1.00 (шт) |
| Оттяжка анкерная двойная БПЛ (Ш8) | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Блок линейных трансформаторов ЛТ-1 черт.8628.31.00 ТУ 32ЦШ-2825-92 | Блок линейных трансформаторов ТУ 32ЦШ-2825-92 ЛТ-1 8628.31.00. | 2.00 (шт) |
| Труба гофрированная c протяжкой ПНД d.110 | двустенная жесткая | 2141.00 (м) |
| Оттяжка анкерная двойная БПЛ (Ш7) | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Муфта кабельная МГУ-28ПШК-I 17616П-00-00-05 ТУ32 ЦШ 2024-94 | Муфта кабельная универсальная МГУ-28ПШК-I 17616П-00-00-05 ТУ32 ЦШ 2024-94. | 10.00 (шт) |
| Шкаф релейный ШМ-М ТУ 32ЦШ471-86 | В комплекте: - шкаф релейный металлическийШМ-М - 1шт; - болт М8х25 ГОСТ 7798-70 - 4 шт; - гайка М8 ГОСТ 5915-70 - 4 шт; - шайба 8 ГОСТ 11371-78 - 4 шт; - шайба пружинная 8 ГОСТ 6402-70 - 4 шт. | 4.00 (шт) |
| Оттяжка анкерная двойная БПМ (Ш2) | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Стопор концевой Clipfix 35-5 V0 3032350 | Промэлектроника, НПЦ, Екатеринбург | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: июль-август 2025

Условия поставки: В соответствии с документацией. (обязательно предоставление сертификата (паспорта) качества

Условия оплаты: В соответствии с документацией.(Приоритет в течение 20 рабочих дней)

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление приема ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 28.05.2025 08:10:00

Дата и время окончания подачи предложений: 06.06.2025 13:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.