16 июня 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Пост управления кнопочный по ОЛ для обогатительной фабрики

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Каткова Кристина Игоревна, тел.: 89027957299, e-mail: katkova.k@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Пост управления кнопочный по ОЛ для обогатительной фабрики

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Пост управления кнопочный по ОЛ | 330х430х220,IP66 Un 220В,50Гц, в соответствии с 140505РД-17-1-ЭМ3.Н18 | 2.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный по ОЛ | Пост местного управления ПМУ 140505РД-10-1-ЭМ2.ОЛ6 в составе: - корпус из поликарбоната (РС); - кнопка “Пуск” без фиксации, черная; - кнопка “Стоп” (1но+1нз), с фиксацией, грибовидная, красная; - переключатель 2-х полюсный без нулевого положения; - индикатор с цифровым дисплеем; - лампа со встроенным светодиодом, 220В АС, красная, порог срабатывания ?140В; - лампа со встроенным светодиодом, 220В АС, зеленая, порог срабатывания ?140В; | 26.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный по ОЛ | Пост местного управления ПМУ в составе: - корпус из поликарбоната (РС); - кнопка “Пуск” без фиксации, черная; - кнопка “Стоп” (1но+1нз), с фиксацией, грибовидная, красная; - переключатель 2-х полюсный без нулевого положения; - индикатор с цифровым дисплеем; - лампа со встроенным светодиодом, 220В АС, красная, порог срабатывания ?140В; - лампа со встроенным светодиодом, 220В АС, зеленая, порог срабатывания ?140В; В соответствии с 140505РД-10-1-ЭМ2.ОЛ6. | 26.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный ПКУ 21E1-121-65 УХЛ2 | Пост местного управления на 2 кнопки, IP65, с кабельным сальником, ПКУ 21Е1-121-65 УХЛ2 Briswik. | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (Талицкий ГОК)

Срок поставки: Указать минимальный

Условия поставки: Доставка автотранспортом за счёт Поставщика

Условия оплаты: 00% по факту поставки в течение 20  рабочих дней

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 16.06.2025 14:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 20.06.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.