16 июня 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Приборы КИПиА, АО ВКК

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Оборина Наталья Сергеевна, тел.: +7 (912) 49-60-170, e-mail: oborina@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Приборы КИПиА, АО ВКК

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Мегаомметр цифровой ПСИ-2500 0 Ом … 10 ГОм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Термоманометр ТМТБ-41Т.2(0-120С)(0-1,0MPa)G1/2.2,5 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Виброручка VP-3407-3 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Датчик температуры 2-х проводный тип ДТС3005-Pt1000-В2 (ОВЕН) PT1000 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Клещи токоизмерительные APPA А15R | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Мера линейной плотности РЦ-60 150 кг/м | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Мегаомметр цифровой Е6-32 99,9 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Прибор контрольный УКП-5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Прибор контрольный ПД-10М | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Прибор КП-3М | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Стойка магнитная WCE-10CF-II шарнирная CNIC для индикатора часового типа | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Термометр биметаллический БТ-51.211-(0...200С)-G1/2-150-1,5 | К-Л01, К-Л02. Термометр БТ-51.211, 0-200С L=150mm +гильза IP43 . | 2.00 (шт) |
| Мегаомметр цифровой ТМ-2501 100 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Измеритель сопротивления заземления MI 3123 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Пирометр DT-9862 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр ТМ-510Р.00-(0...1МПа)-М20х1,5 | 1П-23,...,1П-28 2П-23,...,2П-28. 140505РД-43-1-АК1.СО, лист3. Манометр показывающий 0-1МПа , D150, радиальный, М20х1,5, станд. Исп (ТМ 510Р 0-1МПа М20х1,5 Росма). | 12.00 (шт) |
| Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Анемометр переносной рудничный крыльчатый АПР-2 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Тестер аккумуляторных батарей Kongter BT-3915 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Барометр-анероид БАММ-1 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель кабель-тросовый КТВ-2М | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Датчик измерительный ДШ 2-300 мкм толщиномер Константа-5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Нивелир лазерный LL 3D 3 со штативом ST-160 KRAFTOOL 34640-3 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Датчик измерительный ДВТР 0-100% / -50 - +125°С / -15 - +40°С толщиномер Константа-5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Термоманометр ТМТБ-41Р.2 (0-120C) (0-1.0MPa) G1/2.2,5 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Указатель уровня HLT8-127-TM12-B | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Термометр биметаллический БТ-51.211-(0…+120С)-М20х1,5-46-1,5 | 1П-21, 2П-21. | 2.00 (шт) |
| Термометр биметаллический по ОЛ | Поз. TG11036, TG12035. Датчик температуры сжатого воздуха в воздухопроводе TG54 "WIKA" или аналог в соответствии с 140505РД-17-1-АВС1.ОЛ9. | 2.00 (шт) |
| Трегер Vega TR100 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр 232.50.160 (0...0.6) bar G1/2В | К-Д01, К-Д02. | 2.00 (шт) |
| Пирометр бесконтактный инфракрасный FLUKE 561 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Вольтметр щитовой EA19 | Lumel | 1.00 (шт) |
| Гильза защитная Danfoss (084Z7261) L=200мм, G1/4 внутр., G1/2 внешн., для термодатчиков | К поз. 1П-19, 2П-19. | 2.00 (шт) |
| Вольтметр щитовой EA17 | Lumel | 1.00 (шт) |
| Блок двухвентильный запорно-спускной ZT2173.00 IV201-M1S1DN-LPSZZZ-ZZZ-NZE к процессу М20х1,5 внеш. / к прибору М20х1,5 внутр. | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Термометр биметаллический БТ-52.211 | 1П-18, 2П-18. Термометр биметаллический радиальное исполнение 0-120С L=46мм М20х1,5 (БТ-52.211 0-120С 46мм Росма). | 2.00 (шт) |
| Термометр инфракрасный DT - 811 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ТМ-810Р (0...1,0МПа)-М20х1,5 | 1-П9, 2П-9. 140505РД-43-1-АК1.СО, лист2. | 2.00 (шт) |
| Аппарат пускорегулирующий ОДВ-20 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Мановакууметр МВ-10000 | Мановакуумметр двухтрубный; Р=0-1000 мм.в.ст. МВ-10000. | 2.00 (шт) |
| Манометр ТМ-610Р (0...1,0МПа)-М20х1,5 | К-В15. 140505РД-43-1-АК2.СО, лист 7. | 1.00 (шт) |
| Виброметр Vibro Vision | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Рейка инварная Trimble LD-13 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Дефектоскоп ультрозвуковой Sonoscreen ST 10 74х104 мм внутренняя память 2 Гб, сохранение на внешний носитель памяти USB | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: промышленная площадка Талицкого ГОКа АО "ВКК" тер.Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых  солей, з/у 1( ориент.пос.Железнодорожный) Пермский край.

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: автотранспортом, включить в стоимость

Условия оплаты: в течении 20 рабочих дней по факту поставки каждой позиции

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 16.06.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 19.06.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 18.07.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 21.07.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.