17 июня 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Блок питания БП906-24В-8-150мА-t1060-III-А для КС Водооборотный цикл ВОЦ-4 Лот 2025 - 2866

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Гаргат Татьяна Ивановна, тел.: +7(8162)99-75-56, e-mail: tgargat@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Блок питания БП906-24В-8-150мА-t1060-III-А для КС Водооборотный цикл ВОЦ-4 Лот 2025 - 2866

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Блок питания БП906-24В-8-150мА-t1060-III-А | поз.Р2.2. ТУ 4229-070-13282997-07. Общепромышленное исполнение. Напряжение питания 130…249 В. Выходное напряжение 24 В. Количество каналов 8. Максимальный ток нагрузки на каждый канал 150 мА. Климатическое исполнение t1060 (минус 10 … плюс 60). Группа исполнения по ЭМС III-A. Потребляемая мощность не более 44 ВА. Монтаж на DIN-рейку. Габаритные размеры, ВхШхГ, мм 101х100х125. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами поставщика, на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течении 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования: Все приборы прошу предлагать с поверкой. Предоставить ТКП в формате pdf.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.06.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 20.06.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 18.07.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 21.07.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.