17 июня 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 2872. Муфта,труба.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Швец Елена Сергеевна, тел.: +79643124789, e-mail: eshvets@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 2872. Муфта,труба.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Металлорукав 6070R-38N DN35мм | черного цвета | 4.00 (м) |
| Металлорукав МРПИ нг 20мм | в соответствии с документацией | 100.00 (м) |
| Муфта труба-коробка 50220 DKC М20х1.5 IP67 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Металлорукав в герметичной PU изоляции 6071PU-027N 26мм | в соответствии с документацией | 100.00 (м) |
| Металлорукав МРПИ нг 15мм | в соответствии с документацией | 390.00 (м) |
| Металлорукав 6070R-32N DN26мм | черного цвета | 8.00 (м) |
| Труба жесткая ст. н/ж AISI 316L 20х1х3000 6700A-20L3 | требуется 41 м | 14.00 (шт) |
| Труба жесткая ст. н/ж AISI 316L 25х1,2х3000 6700A-25L3 | требуется 16 м , исп.6 | 6.00 (шт) |
| Муфта концевая 5ПКВНтпнг- LS-70/120 | ТУ 3599-005-29103293-2008. | 9.00 (шт) |
| Труба жесткая ст. н/ж AISI 316L 32х1,2х3000 6700A-32L3 | требуется 8 м, исп.6; требуется 12 м | 7.00 (шт) |
| Держатель для труб 6044-XA32 d.32 ст. н/ж AISI 304 . | с крышкой быстрой фиксации | 198.00 (шт) |
| Муфта концевая термоусаживаемая, внутренней установки, не распространяющая горение по ОЛ | В соответствии с 07244-878,878А-ЭМ4.ОЛ.; в соответствии с опросным листом 33763-000-ЭС1.ОЛ1. | 6.00 (шт) |
| Муфта труба жесткая-металлорукав DKC 6117-2527 d рукав/труба 26/25 | исп.8; IP 66/67 | 154.00 (шт) |
| Труба жесткая ст.н/ж AISI 304 DN25 6700-25L3 | в соответствии с документацией | 1920.00 (м) |
| Муфта труба жесткая-металлорукав DKC 6117-3235 d рукав/труба 35/32 | исп.8 | 2.00 (шт) |
| Муфта "труба-труба" 6110-25X DN 25 | IP 66/67 ,нерж. сталь | 150.00 (шт) |
| Муфта уплотнительная для металлорукава в герметичной изоляции 66BTP32 DN 26 | в соответствии с документацией | 150.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.06.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 17.06.2025 12:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 17.06.2025 12:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 17.06.2025 12:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.