19 июня 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Оборудование для УИТ V-129000-OPER-116, 1007, 1012, 1018

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Шуккарева Оксана Викторовна, тел.: +7 (3424) 21-35-10 (1913), e-mail: shukkareva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Оборудование для УИТ V-129000-OPER-116, 1007, 1012, 1018

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Источник бесперебойного питания Eaton 9SX2000IR | Источник бесперебойного питания однофазный EATON 9SX, артикул 9SX2000IR, 2U | 1.00 (шт) |
| Панель освещения для шкафов 19" MAYDNLED-IRM | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Коммутатор Cisco Catalyst C9200CX-8P-2X2G-E | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Комплект для монтажа 19" RACKMNT-19-CMPACT | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Патч-панель модульная 1U FTP 24 PP24-1UMF | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль Keystone Jack кат.6 STP без инструмента арт.CS1-1C06S-T2 | Модуль Keystone Jack категория 6 STP без инструмента TOOLLESS 180 градусов CS1-1C06S-T2 | 24.00 (шт) |
| Шкаф климатический напольный 33U ШКУ-Н-1-33.9 | Шкаф климатический напольный ReDGen, 33U, 600х900. ШКУ-Н-1-33.9 укомплектованный, в составе:- 19 дюймовые направляющие (4шт.)- блок вентиляции в крышу (4шт.)- сменный фильтр на вентиляцию (1шт.)- шина заземления медная 8 точек (1шт.)- термостат (2шт.)- датчик открытия двери (1шт.)- нагреватель (1шт.)- блок освещения (1шт.)- замок на дверь (1шт.)- цоколь с дверцей 200мм, с замком (1шт.)- комплект ключей (2шт.)- набор кабельных вводов сальник-ввод D32-37 (6шт.), D25-27 (6шт.), D20-22 (8шт.)- корпус приборный КП-АВ, горизонтальная DIN-рейка с крышкой на 20 мест (1шт.) - кондиционер до 800 Вт, 220В | 1.00 (шт) |
| Комплект крепежа для направляющих с перфорацией KFS6X1650 ( 50 гаек и 50 винтов М6) | в соответствии с документацией | 2.00 (компл) |
| Органайзер кабельный 19" 1U металлические кольца E440RG1UG | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Полка стационарная L=800мм M44SBR80 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Блок розеток ТК PDU 9 розеток DIN49440 (нем. станд.) 1U вилка IEC 320 С14 PH22-9D2-P | ITK PDU 9 розеток DIN49440 (нем.станд.), 1U, шнур 2м вилка IEC 320 C14, алюминиевый профиль, цвет черный (максимальная мощность нагрузки 2200Вт) | 1.00 (шт) |
| Модуль Cisco SFP GLC-LH-SM | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Модуль батарейный внешний Eaton 9SXEBM72R для 9SX2000IR | внешний батарейный модуль стоечного исполнения EATON, артикул 9SXEBM72R, 2U | 1.00 (шт) |
| Шнур коммутационный кат. 6 FTP LSZH арт.PC02-C6FL-1M | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Комплект креплений Eaton Rack kit 9PX/9SX (9RK) для ИБП | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Шнур коммутационный кат. 6 FTP LSZH арт.PC02-C6FL-2M | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Кабель для подключения внешнего батарейного модуля EATON EBMCBL96T . | Батарейный кабель EATON 2,0m, EBMCBL96T Eaton | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 19.06.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 25.07.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.