25 июня 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Эл/техническое оборудование (Болид)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Фомина Ольга Александровна, тел.: 8-(48144) 6-87-70, e-mail: fomina.o@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Эл/техническое оборудование (Болид)

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Батарея аккумуляторная Delta DT 1226 | 12В, 26 Ач | 2.00 (шт) |
| Расширитель адресный С2000-АР8 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Модуль преобразователя МП 24/12В исп. 02 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Устройство коммутационное УК-ВК исп.15 | 250В, 10А, напряжение катушки 24 В DC,1 перекл. контакт. АЦДР. 425412.002-15; 250В, 10А, напряжение катушки 24 В DC,1 перекл. контакт. АЦДР. 425412.002-15 | 8.00 (шт) |
| Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Модуль интерфейсный МИП -1-Din | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Извещатель тепловой С2000-ИП-ПА-03 | АЦДР.425214.003 | 3.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ДИП-34ПА-03 | АЦДР.425232.006-01 | 3.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-03) | АЦДР. 425232.002-03; АЦДР. 425232.002-03 | 40.00 (шт) |
| Извещатель пожарный С2000-ИПДЛ исп.60 | в комплекте с рефлектором отражателем тип М -1 шт и с устройством выносным приемо-передатчика УВ-ПРМ-ПРД-Б- 1 шт | 4.00 (шт) |
| Извещатель пожарный С2000-Спектрон-607 | СПЕК.425248.600.000-04 | 59.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИПД-Ех (ИП212-120) | IP30 ,от –30 до +55 °C, 0ExiaIIBT6X | 3.00 (шт) |
| Блок коммутации БК-24- RS485-01 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Табло световое ЛЮКС-24 "Выход" | IP55, от -30гр до +55гр., ТУ 4372-004-49518441-04; IP55, от -30гр до +55гр., ТУ 4372-004-49518441-04; IP55, от -30гр до +55гр., ТУ 4372-004-49518441-04; IP55, от -30гр до +55гр., ТУ 4372-004-49518441-04 | 50.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-04) | АЦДР. 425232.002-03; АЦДР. 425232.002-04 | 18.00 (шт) |
| Модуль подключения нагрузки МПН | в соответствии с документацией | 99.00 (шт) |
| Батарея аккумуляторная АБ 1217М | ТУ -27.20.22-127-73200020-2018 | 2.00 (шт) |
| Модуль интерфейсный МИП-2 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Устройство дистанционного пуска УДП 513-3АМ | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Оповещатель комбинированный Маяк-24-КПМ | IP56, 80х80х55 мм,от -50 гр. до +55 гр. ТУ 4372-001-49518441-99; IP56, 80х80х55 мм,от -50 гр. до +55 гр. ТУ 4372-001-49518441-99 | 27.00 (шт) |
| Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус АЦДР.425533.006 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Блок индикации С2000-БКИ 2RS485 с клавиатурой | АЦДР.426469.030-01; АЦДР.426469.030-01 | 3.00 (шт) |
| Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИПР 513-3ПАМ | АЦДР.425211.005; АЦДР.425211.005 | 9.00 (шт) |
| Резистор С2-33Н-0,25-10,0 кОм +/-5% 10000 Ом 0,25Вт | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп.01 со встроенным изолятором короткого замыкания | АЦДР .425211.004-01 | 24.00 (шт) |
| Резистор С2-33Н-0,25-1,0 кОм +/-5% 1000 Ом 0,25Вт | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Блок защитный коммутационный БЗК исп.02 . | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 | 250В, 10А, напряжение катушки 24В DС, 2 переключающих контакта | 3.00 (шт) |
| Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | IP56, 80х80х55 мм, от -50 до +55 гр.С, ТУ 4372-001-49518441-99; IP56, 80х80х55 мм, от -50 до +55 гр.С, ТУ 4372-001-49518441-99; IP56, 80х80х55 мм, от -50 до +55 гр.С, ТУ 4372-001-49518441-99 | 34.00 (шт) |
| Оповещатель световой (табло) Люкс-24 "Стрелка двунаправленная" | стрелка сдвоенная влево-вправо, IP55,от -30гр.С до +55 гр. С. ТУ 4372-004-49518441-04 | 2.00 (шт) |
| Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02. | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Блок контрольно-пусковой С-2000 КПБ | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Источник питания резервированный РИП-24 исп.56 | 24В,4А, 40А*ч, АЦДР .436534.004-06, РИП 24-4/40М3-P-RS; 24В,4А, 40А*ч, АЦДР .436534.004-06; 24В,4А, 40А*ч, АЦДР .436534.004-06; 24В,4А, 40А*ч, АЦДР .436534.004-06, РИП 24-4/40М3-P-RS | 4.00 (шт) |
| Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-Ех | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: доставка производится силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: 215753, РФ, Смоленская обл., Дорогобужский    р-он, г. Дорогобуж, территория Промплощадка  ПАО «Дорогобуж»

Срок поставки: минимально возможный

Условия поставки: доставка включена в стоимость товара

Условия оплаты: по факту поставки на склад Покупателя с отсрочкой 15 раб.дней

Квалификационные требования к поставщику услуг: Наличие при поставке товара сертификатов, деклараций, паспортов на изделия

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 25.06.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 27.06.2025 09:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 27.06.2025 09:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 27.06.2025 09:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.