27 июня 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Клапан соленоидный ASCO DC 24 V 137-174-007, NFX8327B292, РДВ-4, Клапан привода электромагнитный   KG800

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Костанян Елена Вячеславовна, тел.: +7-48144-6-82-42, e-mail: strogonova.e@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Клапан соленоидный ASCO DC 24 V 137-174-007, NFX8327B292, РДВ-4, Клапан привода электромагнитный   KG800

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Клапан соленоидный РДВ-4 Взрывозащита: 1ExdIICT6 Присоединительные размеры,мм: 6 Диапазон температуры окружающей среды: (минус) 50 - 70 Напряжение,В: 24 Рабочий диапазон: 1,0-8,0 кгс/см2 Рабочая среда: Воздух КИПиА Степень защиты: IP 54 Технологическое присоединение соленоида: Ниппель Дополнительная информация: электромагнитный с ручным дублированием | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Клапан соленоидный ASCO DC 24 V 137-174-007 Взрывозащита: II 2 G Ex d IIC Gb T4, II 2D Ex t IIIC Db Диапазон температуры окружающей среды: -20 ...+60 C Производитель: Mitsubishi Материал золотника: нержавеющая сталь Материал корпуса контактирующего с рабочей средой: нержавеющая сталь Напряжение,В: 24 Рабочий диапазон: 0.035 ...1.7 МПа Рабочая среда: воздух/газ/вода/масло Степень защиты: IP67 Технологическое присоединение соленоида: НТР 3/4" Материал корпуса преобразователя: нержавеющая сталь | 13028-00 ОЛ56 | 3.00 (шт) |
| Клапан привода электромагнитный KG800 Взрывозащита: ExdIICT6 Присоединительные размеры,мм: NAMUR24x32 Диапазон температуры окружающей среды: -20...80 Производитель: KGSY Материал золотника: латунь Материал корпуса контактирующего с рабочей средой: алюминиевый сплав Напряжение,В: 24 Рабочий диапазон: 1-8 бар Рабочая среда: воздух Степень защиты: IP66/NEMA4 Дополнительная информация: с ручным устройством управления Материал корпуса преобразователя: алюминиевый сплав 6061 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Клапан соленоидный NFX8327B292 Рабочий диапазон: 24 Технологическое присоединение соленоида: G1/2 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: , Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж».

Срок поставки: минимально возможный

Условия поставки: Стоимость доставки входит в стоимость Товара.

Условия оплаты: по факту поставки на склад Покупателя с отсрочкой 20 раб.дней

Дополнительные условия и требования: наличие при поставке товара сертификатов, деклараций, паспортов на изделия; в случае если поставщик является дилером или дистрибьютором необходимо наличие соответствующего сертификата, свидетельства , ТКП в PDF формате

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: .

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 24.06.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 30.06.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 30.06.2025 11:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 30.06.2025 12:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.