27 июня 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лот 2962 Охранно-пожарное оборудование IIIкв. РЭН.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Емельянова Екатерина Анатольевна, тел.: 8162 997874, e-mail: E_Emelyanova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лот 2962 Охранно-пожарное оборудование IIIкв. РЭН.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Шкаф пожарной сигнализации СФ-ШС-24 исп.2 | Комплектация в соответствии с листом 2( поз. 26-40) спецификации О7647-911/020А-ПС10.СО. Общий вид см. на листе 10 О7647-911/020А-ПС10. | 1.00 (шт) |
| Бленда оптическая 01-М | Спектрон-01-М. | 10.00 (шт) |
| Блок сигнально-пусковой С2000-СП4 / 220 исп.01 | вер.1.15 с встроеным изолятором КЗ. АЦДР.425412.015-01. | 4.00 (шт) |
| Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус АЦДР.425533.006 | вер.1.04 | 1.00 (шт) |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Устройство коммутационное УК-ВК исп.15 | АЦДР.426412.002-15 | 10.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИП 212-3СУ | НСПТ.676198.001 | 30.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИП 103-5/4-А1 | СТРБ.125212.001ТУ | 3.00 (шт) |
| Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ-Т | в соответствии с документацией | 28.00 (шт) |
| Блок защитный коммутационный БЗК исп.02 . | АЦДР.426475.002-02 | 1.00 (шт) |
| Табло световое ЛЮКС-24 "Выход" | ТУ 4372-004-49518441-04 | 11.00 (шт) |
| Оповещатель звуковой A100AC230R IP66 | 100дБ,220В, цвет красный | 2.00 (шт) |
| Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | ТУ 4372-001-49518441-99 | 12.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИПР-Ксу (ИОПР513/101-2) с крышкой | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Извещатель охранный ИО 102-40/Б3П (2) | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02. | АЦДР.426461.002-02 | 1.00 (шт) |
| Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | АЦДР.425412.004 | 2.00 (шт) |
| Устройство контроля линий связи и пуска УКЛСиП (РП) с ОЭ-ЦБ | КФСТ.425532.05 | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО "Акрон".

Срок поставки: По факту готовности к отгрузке

Условия поставки: Силами и за счет поставщика на склад Покупателя.

Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки на склад ПАО "Акрон" в течение 20 рабочих дней.

Дополнительные условия и требования: Лот делимый.

В случае невозможности поставки оборудования поля/строки в ТКП остаются  пустыми (не заполняются).

В поле "Техническое предложение" в ТКП прописывается полное наименование с описанием  и артикулами продукции для согласования  с техническим заказчиком в случае рассмотрения аналогов.

Графа "предлагаемое количество" в ТКП меняется только в случае кратности предлагаемой позиции при отгрузке покупателю.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 27.06.2025 13:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 11.07.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.