ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж".

Место нахождения: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ.

Адрес электронной почты: info@drg.dol.ru

Контактное лицо: Фомина Ольга Александровна, тел.: 8-(48144) 6-87-70, e-mail: fomina.o@drg.acron.ru.

Наименование закупки: Эл/техническое оборудование (Болид)

Предмет договора (лота): Эл/техническое оборудование (Болид).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [24 04 00 00 00065] Батарея аккумуляторная Delta DT 1226 [ед. измерения: шт] | Батарея аккумуляторная Delta DT 1226 | 2.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00064] Расширитель адресный С2000-АР8 [ед. измерения: шт] | Расширитель адресный С2000-АР8 | 1.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00042] Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 [ед. измерения: шт] | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | 2.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00001] Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ [ед. измерения: шт] | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | 6.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00066] Модуль преобразователя МП 24/12В исп. 02 [ед. измерения: шт] | Модуль преобразователя МП 24/12В исп. 02 | 4.00 (шт) |
| [24 07 00 00 00023] Устройство коммутационное УК-ВК исп.15 [ед. измерения: шт] | Устройство коммутационное УК-ВК исп.15 | 8.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00068] Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И [ед. измерения: шт] | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И | 4.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00005] Модуль интерфейсный МИП -1-Din [ед. измерения: шт] | Модуль интерфейсный МИП -1-Din | 10.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00189] Извещатель тепловой С2000-ИП-ПА-03 [ед. измерения: шт] | Извещатель тепловой С2000-ИП-ПА-03 | 3.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00188] Извещатель пожарный ДИП-34ПА-03 [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ДИП-34ПА-03 | 3.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00087] Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-03) [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-03) | 40.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00142] Извещатель пожарный С2000-ИПДЛ исп.60 [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный С2000-ИПДЛ исп.60 | 4.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00020] Извещатель пожарный С2000-Спектрон-607 [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный С2000-Спектрон-607 | 59.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00086] Извещатель пожарный ИПД-Ех (ИП212-120) [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИПД-Ех (ИП212-120) | 3.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00080] Блок коммутации БК-24- RS485-01 [ед. измерения: шт] | Блок коммутации БК-24- RS485-01 | 5.00 (шт) |
| [24 01 00 00 00022] Табло световое ЛЮКС-24 "Выход" [ед. измерения: шт] | Табло световое ЛЮКС-24 "Выход" | 50.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00219] Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-04) [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-04) | 18.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00010] Модуль подключения нагрузки МПН [ед. измерения: шт] | Модуль подключения нагрузки МПН | 99.00 (шт) |
| [24 04 00 00 00112] Батарея аккумуляторная АБ 1217М [ед. измерения: шт] | Батарея аккумуляторная АБ 1217М | 2.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00130] Модуль интерфейсный МИП-2 [ед. измерения: шт] | Модуль интерфейсный МИП-2 | 4.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00079] Устройство дистанционного пуска УДП 513-3АМ [ед. измерения: шт] | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3АМ | 9.00 (шт) |
| [24 01 00 00 00193] Оповещатель комбинированный Маяк-24-КПМ [ед. измерения: шт] | Оповещатель комбинированный Маяк-24-КПМ | 27.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00073] Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус АЦДР.425533.006 [ед. измерения: шт] | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус АЦДР.425533.006 | 2.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00098] Блок индикации С2000-БКИ 2RS485 с клавиатурой [ед. измерения: шт] | Блок индикации С2000-БКИ 2RS485 с клавиатурой | 3.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00032] Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 [ед. измерения: шт] | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | 4.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00156] Извещатель пожарный ИПР 513-3ПАМ [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИПР 513-3ПАМ | 9.00 (шт) |
| [29 03 01 00 00341] Резистор С2-33Н-0,25-10,0 кОм +/-5% 10000 Ом 0,25Вт [ед. измерения: шт] | Резистор С2-33Н-0,25-10,0 кОм +/-5% 10000 Ом 0,25Вт | 6.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00154] Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп.01 со встроенным изолятором короткого замыкания [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп.01 со встроенным изолятором короткого замыкания | 24.00 (шт) |
| [29 03 01 00 00340] Резистор С2-33Н-0,25-1,0 кОм +/-5% 1000 Ом 0,25Вт [ед. измерения: шт] | Резистор С2-33Н-0,25-1,0 кОм +/-5% 1000 Ом 0,25Вт | 8.00 (шт) |
| [53 04 10 00 00003] Блок защитный коммутационный БЗК исп.02 . [ед. измерения: шт] | Блок защитный коммутационный БЗК исп.02 . | 1.00 (шт) |
| [24 07 00 00 00019] Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 [ед. измерения: шт] | Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 | 3.00 (шт) |
| [24 01 00 00 00009] Оповещатель звуковой Маяк-24-3М [ед. измерения: шт] | Оповещатель звуковой Маяк-24-3М | 34.00 (шт) |
| [24 01 00 00 00128] Оповещатель световой (табло) Люкс-24 "Стрелка двунаправленная" [ед. измерения: шт] | Оповещатель световой (табло) Люкс-24 "Стрелка двунаправленная" | 2.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00006] Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 [ед. измерения: шт] | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | 2.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00028] Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02. [ед. измерения: шт] | Расширитель адресный С2000-АР2 исп.02. | 1.00 (шт) |
| [24 03 00 00 00004] Блок контрольно-пусковой С-2000 КПБ [ед. измерения: шт] | Блок контрольно-пусковой С-2000 КПБ | 6.00 (шт) |
| [24 04 00 00 00068] Источник питания резервированный РИП-24 исп.56 [ед. измерения: шт] | Источник питания резервированный РИП-24 исп.56 | 4.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00063] Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-Ех [ед. измерения: шт] | Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-Ех | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: доставка производится силами и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: 215753, РФ, Смоленская обл., Дорогобужский    р-он, г. Дорогобуж, территория Промплощадка  ПАО «Дорогобуж»

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 27 июня 2025 года в 14:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 30 июня 2025 года в 14:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.